Quadro 8.1 - Manutenção e ampliação da rede hidrométrica

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 01 |  |
| --- | --- |
| - –CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO DE APOIO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA - – CARACTERÍSTICA: Esta ação deverá ser implementada a médio prazo, com o propósito de tornar mais eficiente a rede existente e dar suporte ao sistema de informações dos recursos hídricos da região . - – OBJETIVOS: - Registrar as variabilidades temporais e a distribuição espacial dos eventos hídricos nas bacias. - Tornar mais eficiente o sistema de monitoramento dos recursos hídricos na região. - Dar suporte aos programas de uso, planejamento e gestão dos mananciais das bacias. - – METAS: - Ao final do 5o ano, as bacias estarão dotadas de uma rede básica de monitoramento operando continuamente. - Os dados coletados a partir da rede de monitoramento integrem um sistema de informação de apoio aos usuários e gestores de recursos hídricos, de modo a facilitar a implementação de projetos e ações de desenvolvimento na região. | 3.0– ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Toda a região das bacias dos rios Jacu e Curimataú. |
|  | 4.0 - CUSTOS: R$ 40.000,00 por ano. |
|  | 5.0 – RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 – Manutenção contínua da rede hidrométrica. 5.2 - Aumento na eficiência da rede de monitoramento dos recursos hídricos da região. |
|  | 6.0 - INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: secretarias estaduais de recursos hídricos: SEMARH/PB e SERHID/RN 6.2 – EXECUÇÃO: na Paraíba - Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba (LMRS/PB) 6.3 – APOIO: SRH, ANEEL, SUDENE, INMET, UFPB e UFRN |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: O aumento da demanda e a oferta limitada dos recursos hídricos existentes, requer que sua utilização seja feita de forma mais racional pelos usuários e gestores em geral. Para isto é necessário que sejam conhecidos os recursos hídricos disponíveis na região, o que só é possível através de uma rede de monitoramento bem distribuída e operando continuamente. |  |

Quadro 8.2 – Ampliação do monitoramento dos recursos hídricos superficiais

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 02 |  |
| --- | --- |
| 1.0 – CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO DE APOIO: AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 1.1 – CARACTERÍSTICA: Esta ação deverá ser implementada a curto prazo, com o objetivo de dar suporte ao sistema de informações de recursos hídricos da região, através da observação e transmissão dos dados coletados. 1.2 – OBJETIVOS: - Manter em contínua operação o sistema de monitoramento dos recursos hídricos na região - Dar suporte aos programas de uso e gestão dos recursos hídricos das bacias. 1.3 – METAS: - Ao final do 5o ano, o sistema de monitoramento deverá dar suporte contínuo ao sistema de informações em recursos hídricos da região. - Os dados coletados a partir da rede de monitoramento serão utilizados em programas e ações de desenvolvimento nas bacias. | 3.0 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: toda a região das bacias dos rios Jacu e Curimataú. |
|  | 4.0 - CUSTOS: R$ 40.000,00 por ano. |
|  | 5.0 – RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 – Aumento na eficiência da rede de monitoramento dos recursos hídricos da região. |
|  | 6.0 - INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: secretarias estaduais de recursos hídricos: SEMARH/PB e SERHID/RN 6.2 – EXECUÇÃO: na Paraíba - Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba (LMRS/PB) 6.3 – APOIO: SRH, ANEEL, SUDENE, INMET, UFPB e UFRN |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: Uma vez implantada a rede hidrométrica das bacias, é preciso que seja definido e implementado o programa de monitoramento a rede de observação das águas de superfície irá transmitir as observações efetuadas, de forma rápida, para o órgão encarregado da recepção, armazenagem e divulgação dos dados. |  |

Quadro 8.3 - Ampliação do sistema de informações de recursos hídricos

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 03 |  |
| --- | --- |
| - –CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO DE APOIO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS - – CARACTERÍSTICA: Esta ação deverá ser implementada a curto prazo, com a finalidade de facilitar o armazenamento, manipulação e acesso às informações referentes aos recursos hídricos da região, obtidas a partir da rede de monitoramento. - – OBJETIVOS: - Ampliar o sistema de informações em recursos hídricos da região das bacias, incluindo também dados de todo o estado da Paraíba. - Dar suporte aos usuários e gestores de recursos hídricos em geral. - – METAS: - Dentro do prazo de 5 anos, o sistema computadorizado de informações agilizará o acesso aos dados de recursos hídricos por parte dos usuários e gestores, de modo a facilitar a realização de estudos e projetos, ao planejamento e gestão dos recursos hídricos da região. | 3.0 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Toda a região das bacias dos rios Jacu e Curimataú. |
|  | 4.0 - CUSTOS: R$ 40.000,00 por ano. |
|  | 5.0 – RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 – Facilitar e agilizar a obtenção das informações hídricas da região por parte dos usuários e gestores. 5.2 - Racionalização na utilização dos recursos hídricos disponíveis na região, de modo a evitar o desperdício e a ineficiência. |
|  | 6.0 – INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH) 6.2 – EXECUÇÃO: Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba (LMRS/PB) 6.3 – APOIO: SRH, ANEEL, SUDENE, INMET e UFPB |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: O aumento da demanda e a oferta limitada dos recursos hídricos existentes, requer que sua utilização seja feita de forma mais racional pelos usuários e gestores em geral. Neste contexto, a implementação de um sistema de informações dos recursos hídricos da região se apresenta como ferramenta de apoio indispensável. |  |

Quadro 8.4 - Construção de uma barragem de acumulação no rio Jacu

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 04 |  |
| --- | --- |
| - –CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE ACUMULAÇÃO NO RIO JACU - – CARACTERÍSTICA: Esta ação deverá ser implantada em caráter emergencial, com a finalidade de se captar e armazenar as águas do rio Jacu na altura do Boqueirão do Japi. - – OBJETIVOS: - Armazenar as águas provenientes do rio Jacu na altura do Boqueirão do Japi de modo a garantir o abastecimento urbano de água dos municípios de Cuité, Nova Floresta, Barra de Santa Rosa, de Cacimba de Várzea, Araruna, Riachão, Dona Inês e Tacima - – METAS: - Ao final do 5º ano, todas as obras referentes à barragem e a infra-estrutura (adutoras) necessárias para o abastecimento dessas cidades deverão estar concluídas. | 3.0 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: os municípios de Cuité, Nova Floresta, Barra de Santa Rosa, de Cacimba de Várzea, Araruna, Riachão, Dona Inês e Tacima |
|  | 4.0 - CUSTOS: R$ 15.000.000,00 |
|  | 5.0 – RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 - Abastecimento humano das zonas urbanas dos municípios já mencionados com água de boa qualidade. |
|  | 6.0 – INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba (SEMARH) e Ministério do Meio Ambiente 6.2 – EXECUÇÃO - SEMARH |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: Os reservatórios de acumulação que atendem aos municípios beneficiados com a construção dessa nova barragem, estão com suas capacidades de atenderem as demandas futuras, e alguns até as atuais, comprometidas. Além de não dispor de uma quantidade suficiente de água, a qualidade nestes reservatórios, apresenta-se inadequada para a maioria dos consumos, devido a alta concentração de sais dissolvidos. |  |

Quadro 7.5 - Implantação de um programa de construção de cisternas rurais

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos - AÇÃO No 05 |  |
| --- | --- |
| 1.0 –CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS RURAIS 1.1 – CARACTERÍSTICA: Esta ação deverá ser implantada em caráter emergencial, com a finalidade de se captar e armazenar as águas provenientes das precipitações através da construção de cisternas. 1.2 – OBJETIVOS: - Captar e armazenar a água proveniente das chuvas de modo a garantir o suprimento de água para o consumo humano durante os meses de estiagem nas localidades rurais. - – METAS: - Ao final do 5º ano, o todas as residências da zona rural dos municípios, que não puderem ser abastecidas por poços, deverão ter um sistema de captação de água de chuva | 3.0 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: toda a região das bacias dos rios Jacu e Curimataú. |
|  | 4.0 - CUSTOS: R$ 400,00 por cisterna. |
|  | 5.0 – RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 - Abastecimento humano nas localidades da zona rural com água de boa qualidade |
|  | 6.0 – INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado 6.2 – EXECUÇÃO: EMATER – PB 6.3 – APOIO: Prefeituras Municipais |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: Nos meses de estiagens, as famílias sertanejas são obrigadas a buscar água em mananciais distantes de suas residências. Estes mananciais, na maioria das vezes, apresentam água sem o mínimo padrão de potabilidade para o consumo humano. As cisternas são um sistema eficiente e econômico de captação de água, e, quando implantado adequadamente, tem uma grande probabilidade de sucesso, que é, atender as demandas de água de uma residência rural durante os meses de estiagem. |  |

Quadro 8.6 - Atualização permanente e sistemática do cadastro de poços da região

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 06 |  |
| --- | --- |
| 1.0 – CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO EMERGENCIAL: Atualização permanente e sistemática do cadastro de poços da região. 1.1 – CARACTERÍSTICA: Esta ação deverá ser implementada a curto prazo, e prioriza a atualização do cadastro de poços da região. 1.2 – OBJETIVOS: - Atualização do cadastro de poços existente. - Padronização das fichas técnicas e do cadastro de poços dos órgãos perfuradores. 1.3 – METAS: - Ao final do 50 ano, deverá existir para a região um cadastro de poços atualizado e georreferenciado. | 3.0 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Toda a região. |
|  | 4.0 – CUSTOS: R$ 140.000,00 |
|  | 5.0 – RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 – Obtenção de um banco de dados georreferenciado dos poços da região. |
|  | 6.0 – INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH) 6.2 – EXECUÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH), Secretaria de Agricultura do Estado (EMATER) e dos Municípios 6.3 – APOIO: CDRM, PREFEITURAS E COOPERATIVAS |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: A região definida para o presente PDRH possui um cadastro de poços desatualizado, e as informações necessária para a sua atualização, quando existentes, encontram-se dispersas em documentos avulsos nos fichários dos órgãos perfuradores, tornando a obtenção de qualquer informação um processo desgastante e lento. |  |

Quadro 8.7 - Avaliação do potencial hídrico do sistema aquífero Serra do Martins

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 07 |  |
| --- | --- |
| - – CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO EMERGENCIAL: Avaliação do Potencial Hídrico do Sistema Aquífero Serra dos Martins. 1.1 – CARACTERÍSTICA: Esta ação é de caráter emergencial, devendo ser desenvolvida a curto prazo, é voltada para a exploração racional do sistema aquífero Serra do Martins, cujas águas atualmente vem sendo usadas para o abastecimento público e irrigação. 1.2 – OBJETIVOS: - Avaliar a potencialidade hídrica do sistema aquífero Serra do Martins, com o propósito de promover o gerenciamento dos recursos hídricos da região. 1.3 – METAS: Tem-se por meta promover o atendimento das demandas populacionais, mediante tratamento prévio de dessalinização e/ou desinfeção, quando necessário, e a otimização da irrigação existente. | 3.0 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Municípios de Cuité e Nova Floresta. |
|  | 4.0 - CUSTOS: R$ 40.000,00 por ano |
|  | 5.0 – RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 – Aumento da oferta de água na área de abrangência. 5.2 – Otimização das áreas irrigada na região tratada. |
|  | 6.0 – INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH) 6.2 – EXECUÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH), Secretaria de Agricultura do Estado (EMATER) e dos Municípios. 6.3 – APOIO: CDRM, SUDEMA e UFPB |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: A exploração do sistema aquífero Serra do Martins é responsável pelo atendimento de grande parte da demanda hídrica do município de Cuité, entretanto nunca foi feita uma avaliação que quantificasse a disponibilidade e o limite de exploração deste sistema. Assim sendo, para que se possa haver o gerenciamento dos recursos hídricos da região, torna-se imprescindível um estudo detalhado de sua potencialidade. |  |

Quadro 8.8 - Estudo e aproveitamento da potencialidade do sistema aquífero aluvial

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 08 |  |
| --- | --- |
| 1.0 - CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO EMERGENCIAL: Estudo e aproveitamento da potencialidade do Sistema Aquífero Aluvial 1.1 – CARACTERÍSTICA: Esta ação deverá ser implementada a curto prazo, e tem como prioridade o estudo da potencialidade do Sistema Aquífero Aluvial. Caso tal sistema apresentem potencial em condição de exploração, deverão ser efetuadas novas pesquisas que apontem para a instalação de estruturas destinadas à exploração de água subterrânea nessas localidades. 1.2 – OBJETIVOS: - Levantamento detalhado da potencialidade hídrica e das propriedades físicas de todos os aluviões da região. - Levantamento de possíveis locais de implantação de estruturas de captação, tipo poço, e/ou de armazenamento, tipo barragem subterrânea. 1.3 – METAS: - No final de 5 anos, deverão ser obtidas todas as informações referentes à potencialidade hídrica do sistema Aquífero Aluvial da região. - No espaço de 5 anos, nos aluviões em que for constatada a existência de potencial hídrico explorável, deverão ser implantadas e incentivadas de uso, estruturas de captação e/ou de armazenamento, seguindo padrões técnicos que maximizem a captação e minimizem a contaminação das águas. | 2.0 – JUSTIFICATIVAS: A região definida para o presente PDRH apresenta um elevado déficit hídrico em quase a totalidade de sua área. A intermitência dos rios é uma característica predominante da região, onde os escoamentos são dependentes da ocorrência de chuvas significativas. A irregularidade temporal e espacial das precipitações, aponta para a necessidade de otimização das estruturas de captação e de armazenagem, como forma de proporcionar uma maior oferta de água para a região. |
|  | 3.0 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todos os aluviões das bacias do rio Jacu e Curimataú. |
|  | 4.0 - CUSTOS: R$ 100.000.00 |
|  | 5.0 - RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 - Aumento da disponibilidade de água no meio rural, em particular, e na região, como um todo. |
|  | 6.0 – INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH) 6.2 – EXECUÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH), Secretaria de Agricultura do Estado (EMATER) e dos Municípios. 6.3 – APOIO: CDRM, SUDEMA e UFPB |

Quadro 8.9 - Cadastro dos irrigantes

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 09 |  |
| --- | --- |
| 1.0 - CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO EMERGENCIAL: CADASTRO DOS IRRIGANTES 1.1 – CARACTERÍSTICA: Esta ação deverá ser implementada a curto prazo, para composição do cadastro dos irrigantes. 1.2 – OBJETIVOS: - Análise técnica das condições atuais da exploração irrigada nas bacias do Jacu e Curimataú; - Obtenção de dados que possibilitem de forma sistemática o gerenciamento dos recursos hídricos nas bacias relativas aos municípios de Cuité, Nova Floresta, Araruna, Bananeiras, Barra de Santa Rosa, Belém, Dona Inês, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Solânea e Tacima. 1.3 – METAS: - Implantação de novas diretrizes e metas voltadas para a exploração irrigada na região. - Gerenciamento das áreas irrigadas nas bacias visando o estabelecimento de medidas que tratam do monitoramento de qualidade e disponibilidade hídricas. | 3.0 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Apenas os municípios das bacias onde se pratica a agricultura irrigada. |
|  | 4.0 – CUSTOS: R$ 10.000.00 por ano. |
|  | 5.0 - RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 - Disponibilidade de um cadastro dos irrigantes atualizado; 5.2 - Controle da demanda de água para irrigação nos referidos municípios; - - Controle da qualidade de água dos mananciais e poços explorados para irrigação. |
|  | 6.0 – INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH) 6.2 – EXECUÇÃO: Secretaria da Agricultura do Estado (EMATER) e dos municípios; 6.3 – APOIO: SRH, SUDEMA e UFPB |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: A exploração da agricultura irrigada nas bacias do Jacu e Curimataú requer um controle mais sistemático, em função da disponibilidade hídrica e da qualidade de água. Esta ação faz se necessária devido ao fato do uso irracional da exploração agrícola irrigada pode causar impactos ambientais e sociais aos recursos hídricos, de forma direta. |  |

Quadro 8.10 - Otimização das áreas irrigadas

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 10 |  |
| --- | --- |
| 1.0 CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO EMERGENCIAL:OTIMIZAÇÃO DAS ÁREAS IRRIGADAS 1.1 CARACTERÍSTICA: Esta ação deverá ser implementada a curto prazo, que trata do ordenamento e monitoramento das áreas já irrigadas nas bacias do rio Jacu e Curimataú. 1.2 OBJETIVOS: - Estabelecer o uso racional dos recursos hídricos nas áreas já irrigadas. - Ordenar e monitorar as áreas irrigadas; 1.3 METAS: - Ao final do 5o ano, todas as áreas irrigadas situadas nas bacias do rio Jacu e Curimataú deverão estar monitoradas e cadastradas junto a SEMARH. - A área irrigada deverá ser explorada de acordo com a disponibilidade hídrica, a qualidade de água, além das informações sobre classes de terras para irrigação. | 3.0 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Municípios de Cuité, Nova Floresta, Araruna, Bananeiras, Barra de Santa Rosa, Belém, Dona Inês, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Solânea e Tacima. |
|  | 4.0 CUSTOS: R$ 40.000.00 por ano. |
|  | 5.0 RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 Áreas irrigadas das bacias do Jacu e Curimataú ordenadas e monitoradas. 5.2 Controle de quantidade e qualidade de água utilizada na agricultura. |
|  | 6.0 - INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH) 6.2 – EXECUÇÃO: Secretaria de Agricultura do estado (EMATER) e dos municípios. 6.3 – APOIO: SRH e UFPB. |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: As áreas irrigadas, identificadas nas bacias do rio Jacu e Curimataú, de acordo com o diagnostico, apresentam uma exploração irracional na sua maioria, o que pode ser definido pelos métodos de irrigação predominantes numa região caracterizada pela escassez da água (inundação e aspersão). Justifica-se esta ação pela necessidade de um maior acompanhamento técnico, com o propósito de preservar e racionalizar os recursos hídricos da região. |  |

Quadro 8.11 - Construção da barragem Montanhas

| PDRH – PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ Gerenciamento dos Recursos Hídricos – AÇÃO No 11 |  |
| --- | --- |
| - –CARACTERÍSTICA, OBJETIVOS E METAS – AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE ACUMULAÇÃO NO RIO CURIMATAÚ - – CARACTERÍSTICA: - Esta ação deverá ser implantada em caráter emergencial, com a finalidade de se captar e armazenar as águas do rio Curimataú na altura do sítio de barramento Montanhas. - – OBJETIVOS: - Armazenar as águas provenientes do rio Curimataú na altura do sítio de barramento Montanhas. De modo a garantir o abastecimento urbano de água dos municípios de Montanhas Nova Cruz, e Pedro Velho, Espírito Santo, Passagem, Várzea, Serrinha e Santo Antônio. - – METAS: - Ao final do 5º ano, todas as obras referentes à barragem e a infra-estrutura (adutoras) necessárias para o abastecimento dessas cidades deverão estar concluídas. | 3.0 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: bacias do Jacu e do Curimataú |
|  | 4.0 - CUSTOS: R$ 48.330.000,00 |
|  | 5.0 – RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 - Abastecimento humano das zonas urbanas dos municípios já mencionados com água de boa qualidade. |
|  | 6.0 – INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 6.1 – COORDENAÇÃO: Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (SERHID) 6.2 – EXECUÇÃO - SERHID |
| 2.0 – JUSTIFICATIVAS: Os reservatórios de acumulação que atendem aos municípios beneficiados com a construção dessa nova barragem, estão com suas capacidades de atenderem as demandas futuras, e alguns até as atuais, comprometidas. |  |

Quadro 8.12 - Cronograma Físico-Financeiro - (Valores Em R$)

| Nome da Ação | Ano |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI -XX | Totais |
| Manutenção e Ampliação da Rede Hidrométrica | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 150..000,00 | 260.000,00 |
| Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 225..000,00 | 330.000,00 |
| Ampliação do Sistema de Informações de Recursos Hídricos | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 300.000,00 | 440.000,00 |
| Construção de Adutoras para abastecimento Urbano de Água | 10.000.000,00 |  |  |  |  |  | 10.000.000,00 |
| Construção de cisternas na zona rural dos municípios | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| Construção de uma barragem no rio Jacu | 15.000.000,00 |  |  |  |  |  | 15.000.000,00 |
| Estudo e aproveitamento da potencialidade do sistema aqüífero aluvial | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 500.000,00 |
| Avaliação do potencial hídrico do sistema aqüífero Serra dos Martins | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 200.000,00 |
| Atualização do cadastro de poços | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 140.000,00 |
| Otimização das áreas irrigadas | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  | 40.000,00 |
| Cadastro dos irrigantes | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |
| Construção de uma barragem no rio Jacu | 48.330.000,00 |  |  |  |  |  | 48.330.000,00 |
| Totais | 73.935.000,00 | 435.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 675.000,00 | 76.260.000,00 |