TOMO 1

VOLUME 3

LISTA DE TABELAS

| ### Tabela |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | # Dados Básicos dos Sistemas de Abastecimento de Água em 1996 | 8 |
| 12.2 | # Distribuição das Áreas Irrigadas por Município | 12 |
| 13.1 | Postos pluviométricos utilizados no estudo | 15 |
| 13.2 | Postos pluviométricos selecionados para o estudo da bacia hidrográfica do Alto Jacu | 16 |
| 13.3 | Postos pluviométricos selecionados para o estudo da bacia hidrográfica do Alto e Médio Curimataú | 16 |
| 13.4 | Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Alagamar no período de 1979 a 1989 | 21 |
| 13.5 | Número e comprimento dos cursos d’água da bacia do Alto Jacu | 30 |
| 13.6 | Número e comprimento dos cursos d’água da bacia do Alto e Médio Curimataú | 30 |
| 13.7 | Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados | 34 |
| 13.8 | Precipitações médias mensais (mm) para a bacia hidrográfica do Alto Jacu (método de Thiessen) | 35 |
| 13.9 | Precipitações médias mensais (mm) para a bacia hidrográfica do Alto e Médio Curimataú (método de Thiessen) | 36 |
| 13.10 | Rendimentos para o posto fluviométrico Faz. Alagamar, rio Curimataú | 39 |
| 13.11 | Estatística dos dados pluviométricos | 40 |
| 13.12 | Estatística sobre os anos médios (-s/2  X  +s/2) | 41 |
| 13.13 | Estatística sobre os anos chuvosos (X  +s/2) | 41 |
| 13.14 | Estatística sobre os anos secos (X  -s/2) | 41 |
| 13.15 | Distribuição probabilística dos totais anuais precipitados | 53 |
| 13.16 | Precipitações calculadas utilizando a distribuição Normal (mm) | 54 |
| 13.17 | Precipitações calculadas utilizando a distribuição Log-Normal (mm) | 54 |
| 13.18 | Precipitações calculadas utilizando a distribuição Gama (mm) | 54 |
| 13.19 | Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1931 a 1989 | 56 |
| 13.20 | Número de açudes por ordem do curso d´água | 59 |
| 13.21 | Quantidade e densidade de açudes na bacia do Alto Jacu. | 59 |
| 13.22 | Quantidade e densidade de açudes na bacia do Alto e Médio Curimataú | 60 |
| 13.23 | Capacidade de armazenamento dos açudes com informação por município. | 60 |
| 13.24 | Postos pluviométricos utilizados para a calibragem do modelo | 69 |
| 13.25 | Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1985-1989) | 69 |
| 13.26 | Resultados da calibração do modelo Tank Model (1985-1989) | 69 |
| 13.27 | Resultados da validação do modelo Tank Model (1979-1983) | 69 |
| 13.28 | Valores da vazões máximas amortecidas para os principais açudes das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú | 74 |
| 13.29 | #### Vazões médias das principais sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú no Estado da Paraíba | 74 |
| 13.30 | #### Vazões de permanência para os valores de 100, 80 e 50 % | 87 |
| 13.31 | Dados utilizados para a determinação das curvas de garantia mensal dos reservatórios das bacias hidrográfica do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú | 93 |
| 13.32 | Cota – Área – Volume do açude Algodão | 94 |
| 13.33 | Cota – Área – Volume do açude Boqueirão do Cais | 94 |
| 13.34 | Cota – Área – Volume do açude Cacimba de Várzea | 95 |
| 13.35 | Cota – Área – Volume do açude Curimataú | 95 |
| 13.36 | Cota – Área – Volume do açude Poleiros | 96 |
| 13.37 | Cota – Área – Volume do açude Santa Rita do Cais | 96 |
| 13.38 | Vazões regularizáveis para diferentes garantias | 97 |
| 13.39 | Seções Fluviais nas quais foram geradas as vazões nas bacias do Médio e Baixo Jacu | 106 |
| 13.40 | Características do Açude Japi II | 107 |
| 13.41 | Dados de Cota-Área-Volume do Açude Japi II | 107 |
| 13.42 | Dados de Cota-Área-Volume do Açude Montanhas | 108 |
| 13.43 | Vazões de Regularização do Açude Montanhas para diferentes níveis de garantia | 108 |
| 13.44 | Escala de Künin para classificação da dureza | 112 |
| 13.45 | Classificação de zonas de salinidade (Ref.: Cavalcanti, B & Lins, G, 1994) | 114 |
| 13.46 | Salinidade pelo uso do diagrama de Riverside e critérios para irrigação (Ref-US Sal.Lab., 1954) | 115 |
| 13.47 | Salinidade de águas naturais por faixa de cloreto (Ref. Cavalcanti, B. 1995) | 115 |
| 13.48 | Interpretação das faixas de valores da taxa RCS (Ref.: Eaton, 1950). | 116 |
| 13.49 | Classificação do sódio trocável (Ref. – US LAB STAFF, 1954) | 116 |
| 13.50 | Parâmetros físico-químicos de águas superficiais nas bacias do Curimataú (BC) e Jacu (BJ) | 120 |
| 13.51 | Força Iônica, pH e Dureza das águas superficiais, por município das bacias do Alto e Médio Curimataú e Alto Jacu no período 1984 a 1992 | 121 |
| 13.52 | Salinidade e Corrosividade das águas superficiais, por município e por bacia, no período de 1984 a 1992 | 122 |
| 13.53 | Análise da sodificação e seus danos para as águas superficiais para uso na irrigação, por município, nas bacias do Curimataú e Jacu | 123 |
| 13.54 | Grau de saprobidade e classificação de águas correntes (Ref. Sladecek & Tucek, 1975) | 131 |
| 13.55 | Classificação do Estado Trófico de Lagos, Reservatórios de Acumulação, Açudes, etc | 132 |
| 13.56 | Produtividade e Razão de Produtividade de Ambientes Aquáticos | 133 |
| 13.57 | Resultados de parâmetros das Fases Oxigenada e Nitrogenada e Turbidez de Mananciais Superficiais das Bacias Jacu e Curimataú à temperatura ambiental de 25oC | 135 |
| 13.58 | Parâmetros de interpretação da poluição orgânica dos mananciais superficiais analisados nas Bacias do Curimataú e Jacu à temperatura ambiental média de 26C. | 136 |
| 13.59 | Parâmetros químicos de águas subterrâneas nas bacias do Curimataú (BC) e Jacu (BJ) | 141 |
| 13.60 | Força Iônica, pH e tipos de dureza das águas subterrâneas, por município das bacias do Curimataú/Jacu no período 1984 a 1998 | 142 |
| 13.61 | Salinidade e Corrosividade das águas subterrâneas, por município e por bacia, no período de 1984 a 1998 | 142 |
| 13.62 | Análise da sodificação e seus danos para as águas subterrâneas, por município, nas bacias do Curimataú e Jacu | 143 |
| 13.63 | Parâmetros de qualidade química e de poluição orgânica na fonte Olho D’água da Bica, Cuité, PB | 148 |
| 13.64 | Valores médios da poluição orgânica e de qualidade química da fonte “Olho D’água da Bica” em Cuité, PB | 149 |
| 13.65 | Classificação Sapróbica da fonte Olho D’água da Bica pelo critério LAWA e por Sladecek & Tucek (1975) | 150 |
| 13.66 | Cadastro Sintético de poços da Bacia do Alto e Médio Curimataú: Listagem | 174 |
| 13.67 | Cadastro Sintético de poços da Bacia do Alto Jacu: Listagem | 178 |
| 13.68 | Distribuição total dos poços instalados nas Bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú por sistema aqüífero | 183 |
| 13.69 | Número de poços existentes nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú por sistema aquífero | 184 |
| 13.70 | Porcentagem dos poços existentes nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú por sistema aqüífero | 184 |
| 13.71 | Classificação de poços abandonados por sistema aqüífero | 185 |
| 13.72 | Classificação percentual dos poços abandonados por sistema aqüífero | 185 |
| 13.73 | Caracterização dos poços existentes por Bacia/Sistema | 185 |
| 13.74 | Caracterização dos poços existentes por Bacia/Sistema | 186 |
| 13.75 | Caracterização dos poços abandonados por Bacia/Sistema | 186 |
| 13.76 | Caracterização dos poços abandonados por Bacia/Sistema | 187 |
| 13.77 | Potencial de água subterrânea (m3/ano) – bacia do rio Curimataú | 188 |
| 13.78 | Potencial de água subterrânea (m3/ano) – bacia do rio Jacu | 189 |
| 13.79 | Potencialidade e Disponibilidade Hídrica Subterrânea das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú, por sistema aquífero | 195 |
| 13.80 | Disponibilidade hídrica atual da Bacias do Jacu e Curimataú, por sistema aqüífero | 198 |
| 13.81 | Disponibilidade hídrica atual da Bacia do Curimataú, por sistema aqüífero | 198 |
| 13.82 | Disponibilidade hídrica atual da Bacia do Jacú, por sistema aqüífero | 199 |
| 13.83 | Caracterização da qualidade das águas dos poços existentes por Bacia/Sistema, em relação a quantidade de resíduo seco | 200 |
| 13.84 | Caracterização da qualidade das águas dos poços em funcionamento por Bacia/Sistema, em relação a quantidade de resíduo seco | 200 |
| 13.85 | Caracterização da qualidade das águas Subterrânea das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú, por sistema aquífero | 201 |
| 14.1 | Consumo médio per capita adotado por algumas entidades | 206 |
| 14.2 | Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios das bacias dos rios Jacu e Curimataú | 208 |
| 14.3 | Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios das bacias dos rios Jacu e Curimataú | 209 |
| 14.4 | Número BEDA do ano de 1990 e demanda anual para a pecuária dos municípios das bacias do Curimataú e do Jacu | 211 |
| 14.5 | Demandas para irrigação com base nos dados do SNI (1991) | 212 |
| 14.6 | Demandas anuais de água para consumo urbano – 2000/2020 | 216 |
| 14.7 | Demandas anuais de água para consumo urbano – 2000/2020 – Bacia do Médio e Baixo Jacu | 216 |
| 14.8 | Demandas anuais de água para consumo urbano – 2000/2020 – Bacia do Curimataú | 217 |
| 14.9 | Demandas anuais de água para consumo rural – 2000/2020 | 218 |
| 14.10 | Demandas anuais de água para consumo rural – 2000/2020 – Jacu | 218 |
| 14.11 | Demandas anuais de água para consumo rural – 2000/2020 – Curimataú | 218 |
| 14.12 | Demandas anuais de água para dessedentação animal – 2000/2020 - Jacu | 219 |
| 14.13 | Demandas anuais de água para dessedentação animal – 2000/2020 – Curimataú | 219 |
| 14.14 | Áreas Irrigadas das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú | 220 |
| 14.15 | Áreas Irrigadas por município na bacia do Médio e Baixo Jacu – 1985 | 221 |
| 14.16 | Áreas Irrigadas por município na bacia do Baixo Curimataú | 221 |
| 14.17 | Estimativa anual de água para irrigação | 222 |
| 14.18 | Evolução projetada das áreas irrigadas nas bacias do Jacu e Curimataú 2000/2020 | 222 |
| 14.19 | Evolução da demanda anual para irrigação | 224 |
| 14.20 | Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios da bacia do rio Jacu | 225 |
| 14.21 | Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios da bacia do rio Curimataú | 226 |
| 14.22 | Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios da bacia do rio Jacu | 227 |
| 14.23 | Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios da bacia do rio Curimataú | 228 |
| 14.24 | Demanda anual para a pecuária da bacia do Jacu | 229 |
| 14.25 | Demanda anual para a pecuária da bacia do Curimataú | 229 |
| 14.26 | Demanda anual para a irrigação da bacia do Jacu | 230 |
| 14.27 | Demanda anual para a irrigação da bacia do Curimataú | 230 |
| 14.28 | Demandas hídricas nas bacias dos rios Jacu e Curimataú | 244 |
| 14.29 | Potencialidades anuais nas bacias dos rios Jacu e Curimataú | 244 |
| 14.30 | Disponibilidades anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú | 245 |
| 14.31 | Valores dos índices de sustentabilidade hídrica nas bacias dos rios Jacu e Curimataú, sem intervenções nas disponibilidades. | 246 |
| 14.32 | Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IADM para o abastecimento urbano das sedes municipais - (Dados em hm3/ano) | 248 |
| 14.33 | Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IUDM para o abastecimento da população rural e dos distritos municipais - (Dados em hm3/ano) | 249 |
| 14.34 | Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para o Abastecimento Animal - (Dados em hm3/ano) | 250 |
| 14.35 | Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para a Irrigação - (Dados em hm3/ano) | 251 |
| 14.36 | Demandas hídricas nas bacias dos rios Jacu e Curimataú | 252 |
| 14.37 | Potencialidades anuais nas bacias dos rios Jacu e Curimataú | 253 |
| 14.38 | Disponibilidades anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú | 253 |
| 14.39 | Valores dos índices de sustentabilidade hídrica nas bacias estudadas | 254 |
| 14.40 | Valores de disponibilidade, demanda, IUDA para o abastecimento da população urbana e das industrias nas sedes municipais - (Dados em hm3/ano) | 256 |
| 14.41 | Valores de disponibilidade, demanda, IUDA para o abastecimento da população rural e dos distritos municipais - (Dados em hm3/ano) | 257 |
| 14.42 | Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para o Abastecimento Animal - (Dados em hm3/ano) | 258 |
| 14.43 | Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para a Irrigação - (Dados em hm3/ano) | 259 |
| 14.44 | Disponibilidades corrigidas para as bacias do Alto Jacu e Baixo Curimataú | 261 |
| 14.45 | Comparação dos índices de sustentabilidade globais antes e após o aumento nas disponibilidades das bacias | 261 |
| 14.46 | Comparação dos índices de utilização das disponibilidades atuais (IUDA) para abastecimento urbano, antes e após o aumento nas disponibilidades | 262 |