SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	1

1.0 – INTRODUÇÃO	2

2.0 – PLANO DIRETOR - GENERALIDADES	3

2.1 – HORIZONTES TEMPORAIS	3

2.2 – OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3

2.3 – ESCOPO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS	4

2.4 - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	5

3.0 - DESCRIÇÃO GERAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ	6

4.0 – AÇÕES PROPOSTAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO	12

4.1 – SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13

4.1.1 - AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS CIDADES	13

4.1.2 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E ETAs	14

4.1.3.1 - SISTEMA BOQUEIRÃO DO JAPI	14

4.1.3.2 - SISTEMA MONTANHAS	15

4.1.3.3 - SISTEMA SANTA RITA DO CAIS	15

4.1.3.4 - EXPANSÃO DO SISTEMA ADUTOR AGRESTE/TRAIRI/POTENGI	17

4.1.3 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO RURAL	17

4.1.4 - CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18

4.2 – QUALIDADE  DAS ÁGUAS E TRATAMENTO	19

4.2.1 – PADRÃO QUALIQGTS  AERH/UFPB PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA	19

4.2.2 – CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO JACU	23

4.2.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO CURIMATAÚ	28

4.2.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS  ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ	30

4.2.5 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS	33

4.3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SANEAMENTO AMBIENTAL E REUSO DE ÁGUAS	33

4.3.1 - PROJETO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIOS DOS MUNICÍPIOS DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ	33

4.3.2 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PADRONIZADAS E TANQUES COMUNITÁRIOS SÉPTICOS PARA O MEIO RURAL	35

4.3.3- REUSO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS NA IRRIGAÇÃO	35

4.3.4 - CADASTRO E CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA	36

4.3.5 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	37

4.3.6 - RESÍDUOS SÓLIDOS	37

5.0 -PROJETOS E PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	39

6.0 – INSTITUIÇÕES A NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	40

7.0 – QUADROS DAS AÇÕES PROPOSTAS PARA SANEAMENTO BÁSICO	41

ANEXO

NOTA

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 - Classificação química e de poluição orgânica das águas naturais Padrão QUALIQGTS  - AERH/UFPB	20

Tabela 4.2 – Classes e usos de águas doces, salobras, salinas e acídicas segundo o Padrão QUALIQGTS  AERH/UFPB	22

Tabela 4.3 – Resumo da interpretação e classificação da qualidade das águas dos açudes, lagos e reservatórios de acumulação da bacia do Jacu	24

Tabela 4.4– Resumo da interpretação e classificação da qualidade das águas dos açudes, lagos e reservatórios de acumulação da bacia do Curimataú	25

LISTA DE QUADROS

Quadro 7.1 - Ampliação dos sistemas de abastecimento de água existentes nas bacias do Jacu e Curimataú	42

Quadro 7.2 - Implantação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Algodão de Jandaíra, Damião, Baraúnas e Sossego	43

Quadro 7.3 - Projeto do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitários dos municípios das bacias do Jacu e Curimataú	44

Quadro 7.4 - Plano diretor de resíduos sólidos dos municípios da bacias do Jacu e do Curimataú	45

Quadro 7.5 - Implantação de um programa de abastecimento de água singelo para as comunidades rurais das bacias Jacu e Curimataú	46

Quadro 7.6 - Construção de fossas secas padronizadas e tanques comunitários sépticos para o meio rural	47

Quadro 7.7- Programa de cadastramento de doenças de veiculação hídrica	48

Quadro 7.8 - Controle de perdas de água nos sistemas de abastecimento de água	49

Quadro 7.9 - Reuso de águas para irrigação	50

Quadro 7.10 - Programa de educação sanitária	51

Quadro 7.11 - Construção de adutoras a partir do reservatório Montanhas	52

Quadro 7.12 - Construção de adutoras a partir do reservatório Boqueirão do Cais	53

Quadro 7.13 - Ampliação do Sistema Adutor Agreste/Trairi/Potengi	54

Quadro 7.14 - Construção de adutoras a partir do reservatório Boqueirão do Cais	55

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 - Localização dos municípios inseridos nas bacias do Jacu e Curimataú	11

Figura 4.1 - Layout dos sistemas adutores propostos para as bacias do Jacu e Curimataú	16

Figura 4.2 - Localização dos pontos de coleta da amostras para a análise da qualidade da água	29