SUMÁRIO

| 1.0 - Introdução | 1 |
| --- | --- |
| 2.0 - Descrição Geral das bacias do Jacu e Curimataú | 3 |
| 3.0 - Sistema de Apoio ao Gerenciamento dos Recursos Hídricos | 9 |
| 4.0 - Definição da Metodologia Integradora | 11 |
| 5.0 - Geologia, Recursos Minerais e Atividade Minerária, Geomorfologia e Estudos de Erosão, Pedologia, Aptidão Agrícola, Classes de Terra para Irrigação e Zoneamento Edafo-Climático para Culturas | 12 |
| 5.1 - Geologia | 13 |
| 5.2 - Recursos Minerais e Atividade Minerária | 13 |
| 5.3 - Geomorfologia e Estudos de Erosão | 15 |
| 5.4 - Pedologia | 16 |
| 5.5 - Capacidade de Uso das Terras | 16 |
| 5.6 - Classes de Terras para Irrigação | 17 |
| 5.7 - Zoneamento Pedoclimático | 18 |
| 6.0 - Clima | 29 |
| 6.1 - Classificação Climática | 29 |
| 6.2 - Temperatura | 30 |
| 6.3 - Umidade Relativa do Ar | 30 |
| 6.4 - Insolação | 30 |
| 6.5 - Velocidade do Vento | 30 |
| 6.6 - Evaporação | 31 |
| 6.7 - Evapotranspiração Potencial | 31 |
| 6.8 - Balanço Hídrico Climático | 32 |
| 6.9 - Demanda de Água para Irrigação | 33 |
| 6.10 – Precipitações | 34 |
| 6.11 - Chuvas Intensas | 34 |
| 6.12 - Determinação de Zonas Hidrológicas Homogêneas | 37 |
| 7.0 - Uso do Solo e Cobertura Vegetal | 41 |
| 8.0 - Áreas de Preservação Legalmente Definidas | 42 |
| 9.0 - Áreas de Interesse para Preservação e Conservação | 42 |
| 10.0 - Estudos da Fauna Aquática | 42 |
| 11.0 - Sócio-Economia | 43 |
| 11.1 – Economia | 43 |
| 11.1.1 - Avaliação das Finanças Públicas | 43 |
| 11.1.2 - Evolução das Atividades Produtivas | 45 |
| 11.1.2.1 – Atividades Agrícolas | 45 |
| 11.1.2.2 – Atividades Pecuárias | 54 |
| 11.1.2.3 - Indústrias | 59 |
| 11.1.2.4 - Uso e Ocupação do Solo | 59 |
| 11.1.2.5 - Assistência Técnica | 60 |
| 11.1.2.6 - Conservação de Solos | 60 |
| 11.1.2.7 - Fertilizantes e Defensivos | 60 |
| 11.1.2.8 - Força Utilizada nas Atividades Agrárias | 61 |
| 11.1.2.9 - Máquinas e Instrumentos Agrícolas | 62 |
| 11.1.2.10 - Uso de Irrigação | 63 |
| 11.1.2.11 - Identificação da Estrutura Fundiária | 65 |
| 11.1.2.11.1 - Condição do Produtor | 69 |
| 11.2 - População | 72 |
| 11.2.1 - Caracterização da Dinâmica Populacional | 72 |
| 11.2.2 – Crescimento populacional e projeções – estudos no rio grande do norte | 84 |
| 11.3 - Saúde | 78 |
| 11.4 - Educação | 84 |
| 11.5 - Saneamento Básico | 84 |
| 11.5.1 - Estimativa para Sistema de Esgotamento Sanitário: Vazões de Esgotos | 86 |
| 11.5.2 - Estimativa de Produção de Lixo por Municipalidade das bacias Jacu / Curimataú | 87 |
| 11.5.3 - Levantamento da Disposição Final do Lixo por Municipalidade das bacias Jacu / Curimataú | 87 |
| 11.6 - Infra-estrutura | 88 |
| 11.6.1 - Energia Elétrica | 92 |
| 11.6.2 - Comunicações | 92 |
| 11.6.3 - Serviços de Transporte | 93 |
| 11.6.4 - Abastecimento de Água | 93 |
| 11.6.5 - Instituições Financeiras em Funcionamento | 94 |
| 12.0 - Cadastro dos Usuários | 95 |
| 12.1 - Bacia do Rio Curimataú | 95 |
| 12.2 - Bacia do Rio Jacu | 96 |
| 13.0 - Estudos e Inventários dos Recursos Hídricos | 98 |
| 13.1 - Estudos Hidrológicos | 98 |
| 13.1.1 – Precipitação | 98 |
| 13.1.1.1 - Determinação da Precipitação Média | 99 |
| 13.1.2 - Fluviometria | 102 |
| 13.1.2.1 - Caracterização das bacias | 102 |
| 13.1.2.2 - Obtenção dos Dados de Vazão | 103 |
| 13.1.2.3 - O Modelo Matemático | 104 |
| 13.1.2.4 - Calibração do Modelo | 105 |
| 13.1.2.5 - Resultados da Calibração | 105 |
| 13.1.2.6 - Médio e Baixo Jacu | 107 |
| 13.1.2.7 - Baixo Curimataú | 108 |
| 13.1.2.8 - Açudagem | 109 |
| - 13.1.2.9 - Regionalização de Vazões | 110 |
| 13.1.2.10 - Regionalização das Vazões Mínimas | 110 |
| 13.1.2.11 - Regionalização das Vazões Máximas | 110 |
| 13.1.2.12 - Regionalização das Vazões Médias | 111 |
| 13.1.2.13 - Regionalização da Curva de Permanência | 113 |
| 13.1.2.14 - Modelo de Auxílio à Gestão 4 (Mag 4) | 113 |
| 13.1.2.15 - Planificação da Rede Hidrométrica das Bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú | 115 |
| 13.1.2.16 - Rede Pluviométrica | 115 |
| 13.1.2.17 - Rede Fluviométrica | 115 |
| 13.2 - Qualidade das Águas | 116 |
| 13.2.1 - Qualidade das Águas Superficiais | 116 |
| 13.2.2 - Qualidade das Águas Subterrâneas | 117 |
| 13.3 Estudos Hidrogeológicos | 126 |
| 13.2.3.1 - Coleta E Análise Dos Dados Disponíveis | 126 |
| 13.2.3.2 - Organização e Implantação da Base de Dados para Processamento | 127 |
| 13.2.3.3 - Elaboração de Mapa de Localização dos Poços | 127 |
| 13.2.3.4 - Identificação, Caracterização e Mapeamento de Sistemas Aqüíferos | 127 |
| 13.2.3.4 - Os Sistemas Aqüíferos | 129 |
| 13.2.3.5 - Análise, Processamento e Interpretação dos Dados | 132 |
| 13.2.3.6 - Análise das Relações Rio-Aqüífero e Avaliação Do Potencial Hídrico | 135 |
| 13.2.3.7 - Caracterização Da Qualidade Das Águas | 138 |
| 13.3.1 Potencialidades e Diponibilidades | 141 |
| 14.0 – Perspectivas de Utilização dos Recursos Hídricos | 142 |
| 14.1 - Demanda Hídrica | 142 |
| 14.1 - Demanda Hídrica na Paraíba | 142 |
| 14.1.1.1 - Demanda para Abastecimento Rural e Urbano | 142 |
| 14.1.1.2 - Demanda para a Pecuária | 143 |
| 14.1.1.3 - Demanda para a Irrigação | 143 |
| 14.1.1.4 - Demanda para a Indústria | 143 |
| 14.1.2 Demanda Hídrica no Rio Grande do Norte | 143 |
| 14.1.2.1 Demandas Urbanas | 144 |
| 14.1.2.2 Demandas Rurais Difusas | 144 |
| 14.1.2.3 Demanda para Irrigação | 144 |
| 14.2 – Síntese das Demandas Hídricas nas Bacias do Jacu e Curimataú | 145 |
| 14.3 - Balanço Potencialidade, Disponibilidade e Demanda Hídricas | 153 |
| 14.3.1- Índices de Sustentabilidade Hídrica | 154 |
| 14.3.2- Análise da Sustentabilidade das Bacias sem Intervenções nas Disponibilidades | 155 |
| 14.3.3- Análise da Sustentabilidade das Bacias com Intervenções nas Disponibilidades | 172 |
| 14.3.4- Considerações Finais sobre a Sustentabilidade Hídrica das bacias do Jacu e do Curimataú | 175 |

LISTA DE TABELAS

| 5.1 | Coluna Lito-Estratigráfica da bacia dos rios Jacu e Curimataú | 14 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Valores de referência considerados para diversos parâmetros na definição das classes de terra para irrigação | 20 |
| 5.3 | Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo | 21 |
| 6.1 | Déficit (Def) e Excedente (Exc) hídricos para os postos de Cuité, Jacaraú, Araruna, Cacimba de Dentro, Barra de Santa Rosa e Bananeiras. | 33 |
| 11.1 | Uso de irrigação - por município e por bacia (1985) | 64 |
| 11.2 | Grupos de área total – identificação da estrutura fundiária - por município e por bacia (1985) | 66 |
| 11.3 | Estabelecimentos por grupo da atividade econômica - por município e por bacia ( 1995-1996) | 68 |
| 11.4a | Condição do produtor - por município e por bacia (1985) | 70 |
| 11.4b | Condição do produtor - por município e por bacia (1995-1996) | 71 |
| 11.5 | Dados censitários dos municípios das bacias do Jacu e Curimataú | 75 |
| 11.6 | Populações totais projetadas para os municípios das bacias do Jacu e Curimataú | 75 |
| 11.7 | População urbana e rural estimadas para os municípios das bacias do Jacu e Curimataú | 76 |
| 11.8 | Projeção da população total, urbana e rural dos municípios da bacia do Médio e Baixo Jacu |  |
| 11.9 | Domicílios particulares permanentes, segundo destino do lixo por município e por bacia (1991) |  |
| 12.1 | Dados básicos dos sistemas de abastecimento de água em 1996 |  |
| 13.1 | Postos pluviométricos utilizados no estudo |  |
| 13.2 | Postos pluviométricos selecionados para o estudo da bacia hidrográfica do rio Jacu |  |
| 13.3 | Postos pluviométricos selecionados para o estudo da bacia idrográfica do Rio Curimataú |  |
| 13.4 | Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados |  |
| 13.5 | Estatística dos dados pluviométricos |  |
| 13.6 | Estatística sobre os anos médios (-s/2<=X<=+s/2) |  |
| 13.7 | Estatística sobre os anos chuvoso (X>=+s/2) |  |
| 13.8 | Estatística sobre os anos secos (X<=-s/2) |  |
| 13.9 | Distribuição probabilística dos totais anuais precipitados |  |
| 13.10 | Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1985-1989) |  |
| 13.11 | Resultados da calibração do modelo Tank Model (1985-1989) |  |
| 13.12 | Resultados da validação do modelo Tank Model (1979-1983) |  |
| 13.13 | Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1931 a 1989 |  |
| 13.14 | Capacidade de armazenamento dos açudes com informação por município |  |
| 13.15 | Valores da vazões máximas amortecidas para os principais açudes das bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 13.16 | Vazões médias das principais sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 13.17 | Vazões de permanência para os valores de 100, 80 e 50 % |  |
| 13.18 | Vazões regularizáveis para diferentes garantias |  |
| 13.19 | Parâmetros físico-químicos de águas superficiais nas bacias do Curimataú (BC) e Jacu (BJ) |  |
| 13.20 | Força Iônica, pH e Dureza das águas superficiais, por município das Curimataú/Jacu no período 1984 a 1992 |  |
| 13.21 | Salinidade e corrosividade das águas superficiais, por município e por bacia, no período de 1984 a 1992 |  |
| 13.22 | Análise da sodificação e seus danos para as águas superficiais para uso na irrigação, por município, nas bacias do Curimataú e Jacu |  |
| 13.23 | Parâmetros químicos de águas subterrâneas nas bacias do Curimataú (BC) e Jacu (BJ) |  |
| 13.24 | Força iônica, pH e tipos de dureza das águas subterrâneas, por município das bacias do Curimataú / Jacu no período 1984 a 1998 |  |
| 13.25 | Salinidade e corrosividade das águas subterrâneas, por município e por bacia, no período de 1984 a 1998 |  |
| 13.26 | Análise da sodificação e seus danos para as águas subterrâneas, por município, nas bacias do Curimataú e Jacu |  |
| 13.27 | Disponibilidade hídrica atual das bacia do Curimataú, por sistema aqüífero |  |
| 13.28 | Disponibilidade hídrica atual da bacia do Jacu, por sistema aqüífero |  |
| 14.1 | Consumo médio per capita adotado por algumas entidades |  |
| 14.2 | Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios das bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.3 | Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios das bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.4 | Número BEDA do ano de 1990 e demanda anual para a pecuária dos municípios das bacias do Curimataú e do Jacu |  |
| 14.5 | Demandas para irrigação com base nos dados do SNI (1991) |  |
| 14.6 | Demandas hídricas nas bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.7 | Potencialidades anuais nas bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.8 | Disponibilidades anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.9 | Demandas hídricas nas bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.10 | Potencialidades anuais nas bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.11 | Disponibilidades anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.12 | Valores dos índices de sustentabilidade hídrica nas bacias dos rios Jacu e Curimataú, sem intervenções nas disponibilidades. |  |
| 14.13 | Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IADM para o abastecimento urbano das sedes municipais - (Dados em hm3/ano) |  |
| 14.14 | Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IUDM para o abastecimento da população rural e dos distritos municipais - (Dados em hm3/ano) |  |
| 14.15 | Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para o Abastecimento Animal - (Dados em hm3/ano) |  |
| 14.16 | Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para a Irrigação - (Dados em hm3/ano) |  |
| 14.17 | Demandas hídricas nas bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.18 | Potencialidades anuais nas bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.19 | Disponibilidades anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú |  |
| 14.20 | Valores dos índices de sustentabilidade hídrica nas bacias estudadas |  |
| 14.21 | Valores de disponibilidade, demanda, IUDA para o abastecimento da população urbana e das industrias nas sedes municipais - (Dados em hm3/ano) |  |
| 14.22 | Valores de disponibilidade, demanda, IUDA para o abastecimento da população rural e dos distritos municipais - (Dados em hm3/ano) |  |
| 14.23 | Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para o Abastecimento Animal - (Dados em hm3/ano) |  |
| 14.24 | Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para a Irrigação - (Dados em hm3/ano) |  |
| 14.25 | Disponibilidades corrigidas para as bacias do Alto Jacu e Baixo Curimataú |  |
| 14.26 | Comparação dos índices de sustentabilidade globais antes e após o aumento nas disponibilidades das bacias |  |
| 14.27 | Comparação dos índices de utilização das disponibilidades atuais (IUDA) para abastecimento urbano, antes e após o aumento nas disponibilidades |  |

LISTA DE FIGURAS

| Figura |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Localização dos municípios que compõem as bacias do Jacu e Curimataú |
| 4.1 | Fluxograma de atividades |
| 6.1 | Distribuição espacial da evapotranspiração potencial (mm) nas bacias dos rios Jacu e Curimataú |
| 6.2 | Isoietas médias anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú |
| 6.3 | Curvas intensidade-duração-frequência para vários períodos de retorno da região de Barra de Santa Rosa - Séries Anuais |
| 6.4 | Zonas hidrologicamente homogêneas das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú |
| 11.1 | Uso de fertilizantes nas bacias do Jacu e Curimataú |
| 11.2 | Uso de defensivos nas bacias do Jacu e Curimataú |
| 11.3 | Caracterização da mecanização agrícola nas bacias do Jacu e Curimataú |
| 11.4 | Principais métodos de irrigação adotados nas bacias do Jacu e Curimataú |
| 11.5 | Grupos de área total das bacias de Jacu e Curimataú |
| 11.6 | Número de estabelecimentos por grupo de atividade econômica nas bacias do Jacu e Curimataú |
| 11.7 | Número de estabelecimentos e condição do produtor nas bacias do Jacu e Curimataú |
| 11.8 | Área dos estabelecimentos e condição do produtor das bacias do Jacu e Curimataú |
| 13.1 | Polígono de Thiessen utilizado no estudo das bacias dos rios Jacu e Curimataú |
| 13.2 | Comparação das lâminas observadas nos postos fluviométricos de Alagamar-PB e Pedro Velho – RN |
| 14.1 | Índices de sustentabilidade estimados para as bacias dos rios Jacu e Curimataú |
| 14.2 | Divisão das bacias dos rios Jacu e Curimataú |
| 14.3 | Índices de sustentabilidade estimados para as bacias dos rios Jacu e Curimataú, a nível estadual |