# APRESENTAÇÃO

O presente relatório contempla os resultados finais do Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Jacu e Curimataú, conforme definido nos Termos de Referência.

Este volume apresenta o elenco de ações voltadas para o Saneamento Básico, a serem desenvolvidas na área de abrangência das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú no território paraibano, em atendimento aos Termos de Referência das referidas bacias. Constitui o Volume 2 do Tomo 2, estruturado da seguinte maneira.

Capítulo 1 – Introdução, envolvendo os objetivos do Plano Diretor e um resumo dos estudos realizados nas áreas onde se encontram as bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú  no território paraibano.

Capítulo 2 - Plano Diretor, definindo a concepção do Plano Diretor e sua organização, segundo o estabelecido nos Planos Diretores das bacias dos rios Jacu e Curimataú.

Capítulo 3 – Localização, descrevendo de forma sucinta a situação geográfica das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú no território paraibano, seus principais aspectos físicos-climáticos e socio-econômicos.

Capítulo 4 – Ações Propostas para o Saneamento Básico, descrevendo as ações propostas, com base nos resultados obtidos no Diagnóstico.

Capítulo 5 – Projetos e Programas de Saneamento Básico, apresentando os principais programas que podem apoiar o Plano Diretor das bacias a nível federal, estadual e municipal.

Capítulo 6 – Instituições a Nível Federal, Estadual e Municipal, apresentando as principais instituições que podem apoiar o Plano Diretor das bacias a nível federal, estadual e municipal.

Capítulo 7 – Quadros das Ações Propostas para o Saneamento Básico

# 1.0 – INTRODUÇÃO

“O Plano Diretor de Recursos Hídricos é um instrumento de planejamento dinâmico, numa visão de longo prazo, definido em cenários: otimista, pessimista e intermediário, de forma a permitir uma gestão compartilhada do uso integrado dos recursos hídricos - superficiais e subterrâneos, conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos, cuja operacionalização subsidiará a implementação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, previsto na Lei Estadual que deve está articulado com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conforme a Constituição Federal”.

“Elaborado com base num diagnóstico da bacia hidrográfica, o Plano Diretor considera e compatibiliza os programas setoriais e demais instrumentos de gestão. Visa definir objetivos de qualidade e quantidade na bacia, para propor prioridades de ações escalonadas no espaço e no tempo, com as respectivas avaliações de custos, para compor o modelo de gerenciamento integrado de recursos hídricos da bacia, sob a ótica do desenvolvimento sustentável”.

No contexto do Plano Diretor de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú, os estudos hidrológicos realizados na fase de diagnóstico tiveram como objetivo principal a quantificação e a avaliação das suas potencialidades, disponibilidades e demandas hídricas, tendo como cenários os dias atuais e os horizontes de 5, 10 e 20 anos. A partir do confronto de tais informações quantificadas foi possível a proposição de um conjunto de ações de planejamento e de gestão dos recursos hídricos voltadas para o aumento da oferta e para a melhor utilização da água da região. Vale ressaltar que tais ações estão em consonância com uma política de desenvolvimento sustentável na região. E, para tanto, nas bacias dos rios Jacu e Curimataú foram desenvolvidos os seguintes estudos:

- Caracterização dos aspectos físico-climáticos, com o propósito de diagnosticar o ambiente das bacias e dar suporte aos estudos hidrológicos;

- Análise dos recursos naturais das bacias, visando a proposição de ações e programas para sua preservação, com ênfase para os recursos hídricos;

- Análise socio-econômica detalhada dos municípios cujas sedes se encontram inseridas nas bacias do Jacu e Curimataú;

- Estudo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos visando, em termos gerais, avaliar potencialidade, disponibilidade e demanda dos recursos hídricos na região das bacias e;

- Estudo da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

# 2.0 – PLANO DIRETOR - GENERALIDADES

O Plano Diretor das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú constitui-se em instrumento de gerenciamento integrado dos recursos hídricos dessas bacias, sob a ótica de desenvolvimento sustentado. Objetivam o planejamento e a proposição para toda a área de abrangência das referidas bacias, de ações prioritárias, definidas no âmbito temporal e espacial, com as respectivas estimativas de custos, em um processo dinâmico e articulado com as políticas de desenvolvimento regional.

Os cenários de desenvolvimento que subsidiam a gestão integrada dos recursos hídricos foram estabelecidos observando-se as seguintes diretrizes:

## 2.1 – HORIZONTES TEMPORAIS

A gestão integrada dos recursos hídricos de acordo com os cenários de desenvolvimento foi estabelecida para horizontes temporais definidos como de curto prazo (5 anos), médio prazo (10 anos) e longo prazo (20 anos).

## 2.2 – OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O Plano Diretor das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú ora apresentados, foram concebidos de acordo com o estabelecido na Lei Federal No 9.433/97, que define a Política Nacional de Recursos Hídricos e determina que o gerenciamento de uma bacia hidrográfica dar-se-á através de Comitês e Agências da bacia, e nas leis estaduais No 6.308 de 02 de Julho de 1996 da Paraíba e 6.908 de 1º de julho de 1996 do Rio Grande do Norte, que instituem as respectivas políticas estaduais de recursos hídricos.

## 2.3 – ESCOPO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS

Para elaboração do Plano Diretor, foram observados a Seção I - Dos Planos Diretores de Recursos Hídricos da Lei Federal No 9.433/97 e as citadas leis estaduais. Especial atenção no processo de elaboração do Plano Diretor, foi dada à identificação, detalhamento e apresentação dos itens definidos a seguir:

Metas e Estratégias: as metas e estratégias com vistas à minimização dos principais problemas relativos aos recursos hídricos, à otimização e racionalização dos usos sustentáveis desses recursos, foram determinadas de acordo com os resultados obtidos no Diagnóstico.

Ações Alternativas: as ações alternativas foram elaboradas com a finalidade de contribuir para o alcance das metas propostas. Essas ações estão definidas como:

b1) Ações Emergenciais – constituem programas, projetos e estudos, voltados diretamente ao gerenciamento dos recursos hídricos das bacias, de acordo com os resultados obtidos no Diagnóstico e com os cenários elaborados, porém devendo ser desenvolvidos a curto prazo.

b2) Ações de Desenvolvimento – constituem programas, projetos e estudos de pré-investimentos, voltados diretamente para o gerenciamento dos recursos hídricos das bacias, de acordo com os cenários elaborados. São ações que devem ser desenvolvidas a curto, médio e longo prazos.

b3) Ações de Apoio – compreendem estudos, programas e projetos voltados diretamente para a melhoria do sistema regional nos aspectos físicos, bióticos, econômicos, sociais e fortalecimento institucional dos órgãos relacionados com os recursos hídricos regionais. Essas ações são definidas em seus objetivos, diretrizes e programação físico-financeira. As instituições responsáveis pela implantação dessas ações estão definidas de acordo com a análise institucional e legal realizada.

c) Ações de Implementação: constituem as ações contidas nos Planos Diretores, necessárias à implementação dos diversos instrumentos de gestão.

## 2.4 - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

O presente trabalho foi elaborado a partir de um conjunto de informações em nível compatível com a escala de trabalho especificada nos Termos de Referência do Plano Diretor de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú. Este nível é suficiente para que seja o Plano Diretor amplamente conhecido e entendido, permitindo ainda que as Agências Nacionais e Internacionais de Financiamento possam analisá-lo sob o ponto de vista técnico multi e interdisciplinar.

As metodologias utilizadas na elaboração dos trabalhos que constituem este Plano Diretor, obedeceram aos padrões técnicos reconhecidos pela comunidade científica das áreas afins. O programa de trabalho foi organizado de acordo com a seguinte itemização:

a) Tomo 1: correspondente ao Diagnóstico e compreende os seguintes volumes: Volume 1 – Aspectos Físico-Climáticos; Volume 2 – Aspectos Sócio-Econômicos; Volume 3 – Recursos Hídricos e Volume 4 – Atlas - dos Aspectos Físicos e Socio-Econômicos das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú.

b) Tomo 2: trata do Planejamento das bacias e contempla 4 volumes, a saber: Volume 1 – Síntese do Diagnóstico; Volume 2 – Saneamento Básico; Volume 3 – Gerenciamento dos Recursos Hídricos e Volume 4 – Conservação Ambiental.

# 3.0 - DESCRIÇÃO GERAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ

As bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú nascem no quadrante nordeste do estado da Paraíba, estendendo sua área de drenagem até o vizinho estado do Rio Grande do Norte. Estas bacias estão situadas quase que totalmente na Microrregião Homogênea do Curimataú (MRH 91), entre as coordenadas 6o09’50” e 7o03’50” de latitude sul e 35o00’28” e 36017’53” de longitude oeste, abrangendo uma área de aproximadamente 7.100,0 km2, dos quais 2.845,0 km2 constituem a bacia do Jacu (1.808,0 km2, Rio Grande do Norte e 1.037,0 km2, Paraíba) e 4.254,6 km2, a bacia do Curimataú (909,6 km2, Rio Grande do Norte e 3.345,0 km2, Paraíba).

A bacia do Jacu, cujo rio principal recebe o mesmo nome, tem sua nascente situada a uma altitude de 700 m, na Serra do Chapéu, e está localizada entre as bacias dos rios Seridó (na porção oeste) e Curimataú (na porção leste). Seus principais afluentes no estado da Paraíba pela margem esquerda são os riachos Telha, Rita e Fontoura e o rio Campo, não se destacando qualquer afluente pela margem direita.

A maior parte da bacia do Jacu está sob terrenos do Complexo Cristalino Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil, com algumas ocorrências de sedimentos terciários correspondente à formação Serra do Martins, cuja maior expressão ocorre na parte norte dos municípios de Nova Floresta e Cuité.

Na bacia do Jacu, no estado da Paraíba, encontram-se inseridos parcialmente os municípios de Baraúnas, Cuité, Nova Floresta e Sossego, cujas sedes encontram-se dentro da mesma, totalizando uma área de 883,5 km2, ou seja, 84,7 % da área total da bacia no estado. Além desses, os municípios de Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Damião e Cacimba de Dentro têm parte de suas áreas constituindo a bacia, totalizando em 160,3 km2, que corresponde a 15,3 % da área total no estado da Paraíba. No estado do Rio Grande do Norte, encontram-se inseridas as sedes dos municípios de Japi, Monte das Gameleiras, Passa e Fica, São José do Campestre, Serra de São Bento, Serrinha, Santo Antônio, Lagoa D’Anta, Várzea, Passagem, Espírito Santo, Goianinha, Arês e Tibau do Sul.

A bacia do Curimataú tem como rio principal o rio Curimataú, que recebe este nome na confluência dos rios Guandu e Urubu. Desenvolve na Paraíba no sentido sudeste-nordeste, indo desembocar no estado do Rio Grande do Norte. Esta bacia limita-se a oeste com a bacia do Jacu, a leste com a bacia do rio Camaratuba, ao sul com a bacia do rio Mamanguape e ao norte com o Rio Grande do Norte. Esta bacia tem como afluentes principais os rios Urubu e Grande e os riachos do Bola, Cantinho da Cruz e Caraibeiras.

No estado da Paraíba, nesta bacia, estão inseridas totalmente os municípios de Algodão de Jandaíra, Araruna, Caiçara, Dona Inês, Jacaraú, Logradouro, Riachão, Solânea e Tacima, e parcialmente, os municípios de Barra de Santa Rosa, Bananeiras, Belém, Cassarengue, Lagoa de Dentro, Cacimba de Dentro e Damião, somando uma área de 2.966,70 Km2, que corresponde a 88,64 % da área total. Este municípios possuem suas sedes inseridas na bacia. Os municípios cujas sedes não pertencem à bacia e que também contribuem parcialmente para a formação da bacia do Curimataú são: Olivedos, Pocinhos, Areial, Esperança, Remígio, Borborema, Serra da Raiz e Mamanguape, totalizando 380,19 Km2, representando 11,36 % da área da bacia. No estado do Rio Grande do Norte, encontram-se inseridas as sedes dos municípios de Nova Cruz, Montanhas, Pedro Velho e Canguaretama.

A seguir é feita uma descrição das porções das bacias dos rios Jacu e Curimataú localizadas no estado da Paraíba.

A bacia do Curimataú apresenta relevo relativamente acidentado, em cotas variando entre 650 e 180m. Situa-se quase que totalmente sob terrenos do Complexo Cristalino Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil, com algumas áreas de sedimentos terciários, das formações Serra do Martins e Barreiras.

De acordo com a classificação de Köeppen, o clima predominante na região das nascentes dos rios Jacu e Curimataú é semi-árido do tipo estepe, classificado como Bswh’. Esses rios percorrem uma região próxima aos municípios de Cuité e Barra de Santa Rosa, caracterizada por índices fluviométricos muito baixos, cuja classificação climática é semi-árido do tipo desértico BWwh’.

A temperatura média mensal das bacias, situa-se entre 22 e 26 oC, com os meses mais quentes registrados de novembro a fevereiro, e os mais frios, de julho a agosto.

A umidade relativa do ar varia entre 55 e 75%, de acordo com a época do ano. Apresenta índice de insolação médio de 8 horas diárias e velocidade média anual do vento em torno de 3,0 m/s. A evaporação potencial nas bacias, varia entre 2000 e 2500.

A vegetação natural predominante destas bacias, no estado da Paraíba, é a caatinga, alcançando seus aspectos hipoxerófila e hiperxerófila, do tipo arbórea-arbustiva em alguns trechos, aberta, e em algumas situações, densa. Também registra-se na área das bacias a floresta do tipo subcaducifólia que ocupa alguns trechos nas transições entre zonas úmidas e secas.

A geomorfologia das bacias caracteriza-se por suas terras se conformarem na escarpa oriental do Planalto da Borborema entre a Depressão Sublitorânea e as áreas Pediplanadas Sertanejas. Observam-se altitudes maiores que 600 m, relevo forte ondulado e montanhoso, com vales próximos às encostas, cujas profundidades variam de 100 a 200 m.

Na porção paraibana das bacias do Jacu e Curimataú, são encontrados vários tipos de solos, com predominância do Bruno não Cálcicos na bacia do Jacu e os solos Litólicos Eutróficos na bacia do Curimataú. Além desses, merecem destaque os Planossolos, Podzólicos e Latossolos.

No que diz respeito aos aspectos econômicos dos municípios paraibanos inseridos nas bacias do Jacu e Curimataú, estes apresentam sua economia quase que totalmente dependente do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. No tocante à arrecadação de Imposto por Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS, na bacia do Jacu, destacam-se os setores econômicos primário e terciário, enquanto que na bacia do Curimataú se sobressai o setor secundário, seguido do terciário e do primário. No balanço municipal, o total de recursos destinados às despesas correntes e de capital correspondem a 72,3% e 27,7%, respectivamente. Dentre os recursos destinados às despesas correntes, os itens pessoal e encargos sociais correspondem  a 42,2% do total desses  recursos .

A agricultura praticada nas bacias do Jacu e Curimataú apresenta-se como uma das principais atividades econômicas desenvolvida na região, sendo predominantemente de sequeiro, apresenta apenas pequenas áreas irrigadas, a exemplo de Nova Floresta, Cuité e outros municípios. As principais culturas temporárias exploradas são: feijão, milho,  mandioca, fava além de outras de menor expressão para a região. Dentre as principais culturas permanentes exploradas na região merecem destaque o sisal, banana, manga, maracujá e o caju. Além dessas culturas, algumas áreas se encontram exploradas com capim e palma forrageira, as quais são destinadas à pecuária.

A exploração dos recursos florestais tem importância significativa para a região pois proporciona entre outras, a retirada da lenha para o consumo e produção de carvão. A estrutura econômica desse setor se apresenta um tanto quanto informal, da qual depende a população de baixa renda. Entretanto, vale ressaltar a importância do controle dessa atividade antrópica, objetivando evitar que futuramente a área se mostre mais degradada que atualmente. No tocante à produção vegetal para fins alimentícios, apenas a extração do umbu (fruto) foi registrada nos municípios de Cuité e Barra de Santa Rosa, (IDEME, 1995).

A atividade pecuária desenvolvida nas bacias do Jacu e Curimataú, apresenta  predominância do rebanho bovino, seguido do caprino e do ovino. Os prolongados períodos de estiagem têm conduzido de certa forma, principalmente os municípios mais castigados pela seca, a uma redução dos seus rebanhos, em função dos problemas ligados à alimentação e à disponibilidade de água para o seu consumo. Esta escassez  tem  também comprometido de forma acentuada a produção pecuária. Além destas dificuldades para a exploração da bovinocultura, observa-se, de acordo com os estudos realizados no diagnóstico, uma infra-estrutura técnica e tecnológica insuficientes, que têm contribuído de modo considerável para a decadência dessa atividade na região. Esse fato pode ser claramente concluído quando se considera, por exemplo, o número de silos construído nos municípios inseridos nas bacias do Jacu e Curimataú, a difusão da inseminação artificial e a assistência técnica prestada aos criadores.

Na Paraíba, o setor industrial nas bacias do Jacu e Curimataú, apesar de se mostrar bastante incipiente, com um número bastante reduzido de indústrias, chama atenção o fato de que este representa 83,9% do total das unidades produtivas da região. Destaca-se o município de Cuité, na bacia do Jacu, como sendo o que concentra maior número de indústrias, com 14 estabelecimentos, dos quais 50% são do gênero alimentício, cabendo os demais 50% à construção civil, têxtil, madereira, produtos minerais não metálicos e química.

Em relação à utilização das terras, as bacias do Jacu e Curimataú caracterizam-se por terem suas terras consideradas como áreas abertas, (utilizadas com culturas permanentes, temporárias, terras em descanso, pastagens plantadas, matas e florestas plantadas e áreas produtivas não utilizadas), totalizando 49,6%, enquanto que os 50,4% tidos como área virgem estão distribuídos entre pastagens naturais, matas e florestas naturais e terras inaproveitáveis.

A orientação técnica voltada para as atividades agropecuárias nas bacias do Jacu e Curimataú é pouco significativa, o que tem conduzido a uma sensível queda na produção registrada neste setor, associada a uma degradação e poluição ambiental, em virtude da não utilização de técnicas de conservação de solos e do uso indiscriminado de fertilizantes e defensivos agrícolas.

Nestas bacias, no que diz respeito à identificação da estrutura fundiária, predominam as pequenas propriedades, com área inferior a 50 ha, sendo a pecuária a atividade econômica predominante, ocupando primeiro lugar na exploração dos estabelecimentos rurais das referidas bacias.

A população das bacias em estudo se apresenta distribuída de forma equilibrada entre a zona urbana e a rural, com uma pequena predominância da rural sobre a urbana, registrando-se uma pequena redução na taxa de crescimento demográfico. Em relação à População Economicamente Ativa - PEA, esta representa 65% da população das bacias do Jacu e Curimataú.

No que diz respeito à educação, na parte paraibana das bacias do Jacu e Curimataú, registra-se um número satisfatório de estabelecimentos de ensino, tanto na zona urbana quanto na rural, com uma adequada relação aluno/professor, observa-se, porém, uma grande deficiência na formação dos docentes, nos cursos do segundo grau na zona rural.

A caracterização física e sócio-econômica das bacias do Jacu e Curimataú são apresentadas com mais detalhes, nos volumes 1, 2 e 3 do Diagnóstico.

A Figura 3.1 mostra a localização e municípios inseridos nas bacias do Jacu e Curimataú.

Figura 3.1 - Localização dos municípios inseridos nas bacias do Jacu e Curimataú

# 4.0 – AÇÕES PROPOSTAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO

Neste ítem são tratadas as ações propostas para o saneamento básico nas bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú. Essas ações foram divididas em três partes:

- Sistemas de Abastecimento de Água - são ações que abrangem a ampliação dos sistemas urbanos de abastecimento de água nos diversos municípios dessas bacias, bem como a implantação de novos sistemas nas municipalidades que ainda não dispõem de tal; e ações de implantação de abastecimentos singelos de pequenas comunidades rurais e controles de perdas e vazamentos nos sistemas em geral também são abordados.

- Qualidades da Água e Tratamento - são ações que procuram enquadrar os corpos de água, superficiais e subterrâneas em classes através dos padrões de classificação: QUALIGTS  (1998) e CONAMA (1986); a partir dessa classificação é proposto um tratamento para a sua utilização no atendimento das demandas urbanas, esses tratamentos são mostrados nos quadros de ações de ampliação ou implantação de sistemas de abastecimento das cidades das bacias, devido a falta de informações referentes a qualidade das águas nas porções das bacias pertencentes ao estado do Rio Grande do Norte, procedeu-se a análise apenas dos corpos de água no estado da Paraíba

- Esgotamento Sanitário, Reuso de Águas e Resíduo Sólido - essas ações visam a ampliação ou implantação de sistemas de coletas de esgotos, bem como o tratamento do seu efluente para possível uso na agricultura; é proposto ainda um plano diretor de resíduos sólidos para os municípios daquelas bacias de modo a diminuir os impactos ambientais e sanitários provocados pelo lançamento de lixo a céu aberto, por fim são sugeridas ações visando a construção de fossas sépticas na zona rural dos municípios dessas bacias bem como a implantação de um programa de educação ambiental para toda a população.

## 4.1 – SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

### 4.1.1 - AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS CIDADES

Dos vinte municípios que tem suas sedes inseridas na bacia do Curimataú, dezoito possuem sistemas de abastecimento de água implantados de forma parcial. Sendo que desses, seis (Casserengue, Solânea, Bananeiras, Belém, Caiçara, Logradouro e Lagoa de Dentre), são abastecidos por mananciais localizados na bacia do rio Mamanguape, no estado da Paraíba. Os municípios que não possuem sistemas de abastecimento instalados na bacia são (Algodão de Jandaíra e Damião).

O Jacu possui dezessete municípios com sedes inseridas na bacia, desses treze possuem sistemas de abastecimento implantados, duas municipalidades (Sossega e Baraúnas), não possuem sistemas de abastecimento instalados, e não se dispõe de informações sobre duas sedes (Monte das Gameleiras e Serra de São Bento). Das municipalidades que possuem sistemas implantados três (São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica), tem seu abastecimento garantido por água provinda da Lagoa do Bonfim.

Embora hajam sistemas de abastecimento na grande maioria das sedes municipais situadas nas bacias, esses, em grande parte dos casos, são insuficientes para atender a maioria da população, sendo necessário a ampliação dos sistemas já implantados. Além da ampliação, faz-se d também necessário a implantação de sistemas nos locais onde não existam.

A ampliação ou a implantação dos sistemas de abastecimento de água dos municípios pertencentes às bacias dos rios Jacu e Curimataú tem por finalidade garantir o atendimento das demandas através da disponibilização de água de boa qualidade para toda a população, essa disponibilização será feita através da implantação de ligações prediais com medições em todas as residências do perímetro urbano. Essas ações serão executadas pela CAGEPA e CAERN tendo a participação das secretaria estaduais de recursos hídricos (SEMARH e SERHID) e das prefeituras dos municípios daquelas bacias.

### 4.1.2 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E ETAs

Os mananciais que abastecem os municípios das bacias dos rios Jacu e Curimataú não são suficientes para atender as demandas de água impostas, seja por deficiência hídrica, seja pela qualidade da água, inadequada para a maioria dos consumos. Uma proposta para suprir as necessidades de água de alguns municípios dessas bacias é a construção de duas barragens (ver ações propostas no Volume 3, Tomo 2, Plano Diretor): uma no rio Jacu, no local conhecido como boqueirão do Japi e outra no rio Curimataú no município de Montanhas.

A barragem Boqueirão do Japi se constituirá no novo manancial de abastecimento das cidades de Cuité e Nova Floresta, que hoje são abastecidas pelo açude Boqueirão do Cais; Barra de Santa Rosa, abastecida atualmente pelo açude Poleiros; Cacimba de Dentro, Araruna, Riachão, Dona Inês e Tacima, que têm suas demandas supridas pelo açude Cacimba de Várzea. Enquanto que a barragem de Montanhas abasteceria os municípios de Montanhas, Nova Cruz, Pedro Velho, Espírito Santo, Passagem, Várzea, Serrinha e Santo Antônio.

Os municípios de Baraúnas e Sossego, recentemente amancipados, não possuem sistemas de bastecimento de água implantados. Sendo o açude Santa Rita do Cais, o maior manancial da região, recomenda-se a construção de dois sistemas adutores interligando o referido açude às sedes daqueles municípios. Além desses sistemas deve-se ampliar a linha do Sistema Adutor Agreste/Trairi/Potengi, que chega em Passa e Fica para atender também os municípios de Serra de São Bento e Monte das Gameleiras.

#### 4.1.3.1 - SISTEMA BOQUEIRÃO DO JAPI

Neste sistema integrado de abastecimento, será necessário a construção de duas adutoras que sairão de uma estação de tratamento de água (ETA) localizada junto ao açude (Figura 4.1); a saber:

- Trecho I – a primeira adutora sairá da ETA até a cidade de Cuité, aproveitando o sistema integrado de abastecimento já existente para as cidades de Cuité e Nova Floresta. Essa adutora terá uma extensão de cerca de 20 km e transportará uma vazão de 36,8.5 l/s em tubulação de 250 mm.

- Trecho II - outra adutora transportará água da ETA até o município de Damião percorrendo 9 km em tubulação de 300 mm. Em Damião ocorrerá uma bifurcação onde um ramo com 18 km de comprimento e diâmetro de 150 mm levará 15,5 l/s até Barra de Santa Rosa e outro com 17 km transportará 51,7 l/s em tubulação de 300 mm até a cidade de Cacimba de Dentro, de onde através do sistema integrado já existente abasteceria a zona urbana dos municípios de Cacimba de Várzea, Araruna, Riachão, Dona Inês e Tacima.

#### 4.1.3.2 - SISTEMA MONTANHAS

Esse sistema será formado por quatro adutoras (Figura 4.1) que partirão da ETA construída nas proximidades da barragem, que são:

- Trecho I - interliga a ETA a sede municipal de Montanhas, este trecho terá um comprimento de aproximadamente 5 km em diâmetro de 200 mm transportando 21,4 l/s;

- Trecho II - transportará água da ETA até a cidade de Nova Cruz, possuirá um diâmetro de 250 mm e transportará 43,8 l/s por uma extensão de 12.

- Trecho III - irá aduzir uma vazão de 19,5 l/s até o município de Pedro Velho, terá um comprimento de 8 km em tubulação de 200 mm.

- Trecho IV - terá uma extensão total de 42 km, atendendo as cidades de Espirito Santo, Passagem, Santo Antônio e Serrinha, transportará uma vazão máxima de 48,32 l/s em tubulações que variam entre 50 e 250 mm.

#### 4.1.3.3 - SISTEMA SANTA RITA DO CAIS

Esses sistema transportará a água armazenada no açude Santa Rita do Cais até os municípios de Sossego e Baraúna (Figura 4.1), que atualmente não possuem sistemas de abastecimento implantados. Devido às características das águas da bacia do Alto Jacu, poderá se fazer necessário a instalação de dessalinizadores, antes, ou após as linhas adutoras. Os trechos das adutoras que ligarão o açude até os municípios de Sossego e Baraúnas terão 8 e 6 km respectivamente serão construídos em tubulação de 75 mm e transportarão cerca de 2,5 l/s.

Figura 4.1 - Layout dos sistemas adutores propostos para as bacias do Jacu e Curimataú

#### 4.1.3.4 - EXPANSÃO DO SISTEMA ADUTOR AGRESTE/TRAIRI/POTENGI

É proposto uma extensão da linha adutora que chega a cidade de Passa e Fica para o atendimento das municipalidades de  Serra de São Bento e Monte das Gameleiras (Figura 4.1). Essa extensão teria 16 de extensão sendo construída em tubulação de 75 e 100 mm.

Todos os sistemas acima propostos tiveram suas vazões e diâmetros dimensionados considerando um horizonte de 20 anos. De modo a atender as populações rurais localizadas ao longo das adutoras propostas, deverão ser construídas torneiras públicas, como forma de atender essas demandas difusas.

A construção das adutoras e das ETAs propostas se constituem em ações de implementação a serem realizadas a curto prazo, sendo coordenada pelas secretarias de recursos hídricos estaduais e pelo Ministério do Meio Ambiente. Este projeto poderá ser incluído no programa PROÁGUA, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente.

### 4.1.3 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO RURAL

Nas zonas rurais de bacias hidrográficas de regiões semi–áridas, há evidências de baixos índices de atendimento e pouca ou nenhuma ação de saneamento básico. Em épocas de estiagens consecutivas, com a escassez de águas superficiais e subterrâneas, o abastecimento por carros-pipa com águas sem controle de qualidade, tem provocado surtos de cólera e de outras doenças de veiculação hídrica. Um abastecimento adequado com controle de qualidade da água permitirá a elevação do nível de saúde da população rural.

Dentre as medidas que podem ser adotadas para o suprimento dos déficits hídricos nas bacias dos rios Jacu e Curimataú estão:

- escavação de cacimbões e/ou a criação de barragens subterrâneas, práticas já difundidas e aplicadas nos Estados;

- perfuração e instalação de poços e, onde necessário, instalação de dessalinizadores;

- extensão de adutoras existentes e/ou a incorporação das áreas deficitárias à rota de novas adutoras;

- construção de pequenos açudes.

Esta é uma ação de implementação que tem por objetivo assegurar a distribuição de água sã às comunidades rurais, melhorando assim as condições de vida de sua população. Espera-se que ao final do quinto ano, a maior parte das comunidades rurais das bacias sejam atendidas com sistemas singelos de abastecimento de água, permitindo assim a diminuição da incidência de doenças de veiculação hídrica. Essa ação estará a cargo da SEMARH e da SERHID, devendo contar com a colaboração das prefeituras dos municípios das bacias.

### 4.1.4 - CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Em regiões onde há escassez de água, tanto em termos de disponibilidade quanto em termos de qualidade, as perdas e vazamentos devem ser monitorados e controlados. Nas bacias dos rios Jacu e Curimataú essas perdas são estimadas em torno de 40%, sendo que o recomendado são perdas em torno de 20% do volume produzido.

A implantação de um programa que sistematize a transmissão e distribuição uniforme de água, evitando-se perdas e desperdícios com instalações defeituosas, aliado a um programa de conscientização da comunidade para o uso racional da água irá reduzir efetivamente essas perdas. Esta ação deve ser implantada dentro de um prazo máximo de cinco anos, sendo que a implantação do sistema de medição bem como a verificação da existência de vazamentos nas redes ficará a cargo da CAGEPA e da CAERN, enquanto que o programa de educação da comunidade será tarefa da SEMARH da SERHID e dos governos municipais.

## 4.2 – QUALIDADE  DAS ÁGUAS E TRATAMENTO

### 4.2.1 – PADRÃO QUALIQGTS  AERH/UFPB PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA

Devido a falta de informações de qualidade das pertinentes às bacias do Médio e Baixo Jacu e do Baixo Curimataú, a classificação foi feita apenas para as bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, que estão localizadas no estado da Paraíba.

Um padrão de classificação química de águas naturais e avaliação de poluição orgânica foi desenvolvido (Padrão QUALIQGTS  AERH/UFPB), baseado no Padrão Quali de Cavalcanti (1994) ou Modelo de Qualidade Química e Estado Trófico/Sapróbico.

A classificação é feita a partir da análise de parâmetros químicos, do estado de poluição orgânica do manancial e seu estado trófico (açudes, lagos, etc.) ou índice de saprobidade (rios, riachos e córregos). Ele é aplicado para diversos usos tais como uso doméstico (consumo humano), usos comercial e industrial, uso na agricultura e outros usos.

O padrão QUALIQGTS  interpreta e classifica as águas para esses usos em função do tratamento da água a ser aplicado. Todas os índices químicos e alguns de poluição orgânica são calculados segundo a química carbonatada e modelagem trófica/sapróbica. Para a classificação das águas em doces, salobras, salinas e ácidas são considerados os parâmetros Força Iônica, I, Salinidade (Cloreto ou Condutividade Elétrica) e fase aquosa (pH x Alcalinidade x Acidez) entre outros parâmetros e índices. Todas as qualidade inerentes à água são referenciadas como se segue:

Tabela 4.1 - Classificação química e de poluição orgânica das águas naturais Padrão Qualiqgts  - AERH/UFPB

| - Classificação Química para: Uso Municipal - - Força Iônica, I: Baixa, I < 0,025 , Ib Média, 0,025  I  0,10, Im Alta, I > 0,10, Ia |  |  | - - Salinidade e Corrosividade: - Doce, d ou C1 - Salobra, sb ou C2 - Salina ácida - Salina, Sal ou C3, C4 - Salinidade adequada, za - Sal moderada, zm - Sal crítica, zc - Sal inadequada, zi - Corrosiva p/Cl-, Cr - Não corrosiva p/Cl- - Corrosiva p/Fe, CrFe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - - pH: pH < 6,5 - inadequado 6,5  pH  9,5 - normal pH > 9,5 - inadequado |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - - Alcalinidade e Acidez - Alcalina Bicarbonatada, Alcb - Alcalina Carbonatada, Alcc - Ácida, Ac - Agressiva com CO2, CO2 |  |  |  |  |
| - - Tipos de Dureza: - % DNC - Branda, B - Moderadamente Dura, mD - Dura, D - Muito Dura, MD |  |  | 1.7 - Índice Químico, IQ - DT, Alc, IQ=1: ótima, IQo - DT, Cl + SO4, IQ=0,6: regular, IQr - Na + K, Alc, IQ=0,6: regular, IQr - Na + K, Cl + SO4, IQ=0,4: ruim, IQa |  |
| 1.5- Saturação com CaCO3: - Índice de Lowenthal ILW ou de Langelier, IL - Supersaturada e incrustante, sup IL(+) - Saturada, sat IL=0 - Subsaturada e agressiva, sub IL (-) |  |  |  |  |
| 2) Classificação Química para: Uso na Agricultura 2.1– Sodicidade, RAS: Baixa, S1 Média, S2 Alta, S3 Muita alta, S4 |  |  | 3) Poluição Orgânica: 3.1– Produtividade, (Nitrato e Ortofosfato): Muito Baixa, p mb Moderadamente Baixa, p mob Alta, p a Muito alta, p ma |  |
| 2.2– Razão de Sódio Trocável: RST Baixo, RSTb Alta, RSTa |  |  | 3.2– Diversidade Fitoplanctônica, I Mg Adequada, 0  I Mg  10, IMgad Inadequada, IMgi |  |
| 2.3– Residual Carbonatado Sódico: RCS Adequado, RCSad Inadequado, RCSi |  |  | 3.3– % NH3 - N Atóxica, atx Tóxica, tx |  |
| 2.4 – Razão de Adsorção de Potássio: RAP Adequado, RAPad Inadequado, RAPi |  |  | 3.4 – Razão Nox PO4 ou de Produtividade: RP Adequada, 15  RP  40 Rpad RP < 15, excesso fósforo, RP (P) RP > 40, DDN, RP (N) |  |
| 2.5 – Precipitação de CaCO3 no solo, ISB ou IS: ISB < 4,2, adequado, IBad Precipitação no solo, IB=0 ISB > 4,2, Inadequada, IBi |  |  | 3.5 – Estado Trófico ( Reservatórios de Acumulação, Lagos): - Ultra-Oligotrófico “u” - Oligotrófico “o” - Oligo-mesotrófico “om” - Mesotrófico “m” - Meso-eutrófico “me” - Eutrófico “e” - Hiper-eutrófico “h” - Distrófico “d” |  |
| 2.6 – Dano da Permeabilidade de água de irrigação Sem Problema, sp Crítica, c Problemas graves, pg |  |  | 3.6 – Índice de Saprobidade, ISp: - Oligosapróbico “ol” - -mesosapróbico “” - -mesosapróbico “” - polisapróbico “p” |  |

Tabela 4.2 – Classes e usos de águas doces, salobras, salinas e acídicas segundo o Padrão QUALIQGTS  AERH/UFPB

| ÁGUAS DOCES |  | ÁGUAS SALOBRAS |  | ÁGUAS SALINAS |  | ÁGUAS ACÍDICAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe | Usos | Classe | Usos | Classe | Usos | Classe | Usos |
| - Especial – sem tratamento exceto desinfecção - Classe I – Tratamento simples - Classe II – Tratamento Convencio-nal | - Consumo humano - Proteção de comunidades aquáticas - Psicultura/ Aquicultura - Recreação de contato primário - Irrigação de hortaliças e de frutas | - Classe V – sem tratamento especial e passível de diluição de sais - Classe VI – Tratamento Especial | - Consumo humano - Industrial - Comercial - Dessedentação de animais - Irrigação de culturas resistentes - Recreação de contato primário - Mistura de águas | - Classe VII com tratamento especial | - Mistura de águas - Recreação de contato secundário - Proteção aquática | - Classe IX com ajustamento | - Comercial - Mistura de águas - Irrigação de fruticulturas - Recreação de contato primário - Piscicultura |
|  |  |  |  | - Classe VIII Inadequado | - Navegação - Harmonia Paisagística - Recreação de contato secundário | - Classe X Inadequadas | - Harmonia paisagística |
| - Classe III –Tratamento especial | - Uso industrial - Irrigação de algumas culturas e forragens - Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |  |
| - Classe IV – Inadequada para Tratamento | - Navegação - Harmonia Paisagística - Usos menos exigentes |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.2 – CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO JACU

O levantamento de dados químicos de mananciais superficiais, como açudes ou rios, foi feito em épocas de chuvas. As visitas ao campo mostraram que grande parte desses mananciais se encontravam totalmente secos. Portanto, a interpretação de qualidade se restringe apenas à qualidade química na maioria dos açudes por falta de dados de compostos nitrogenados e fosforados. Como exceção, cita-se o município de Cuité que foi contemplado com estudos de impactos ambientais.

A Tabela 4.3 mostra o resumo da qualidade química das águas superficiais da bacia do Jacu. Conforme se pode observar essas águas são caracterizadas por taxas altas de cloreto e de dureza total com presença de dureza permanente (de não carbonato). São águas corrosivas e incrustantes e que embora apresentem uma força iônica média (presença de sais dissolvidos abaixo de 1000 mg/l, com exceção da lagoa urbana Bela Vista em Cuité), tem uma salinidade muito alta. O índice químico é sempre indicativo de “regular” a “ruim”. Com exceção da lagoa Bela Vista, em Cuité, os demais mananciais analisados apresentam baixa produtividade e são oligotróficos. Contudo, a lagoa Bela Vista é eutrófica (hipereutrófica) e tóxica embora seja de alta salinidade. A toxidez da lagoa está na forma de amônia não ionizável (cerca de 20% da amônia ionizável NH4–N se transformou em toxina), apresenta pH alto (pH = 10,0) e tem alta produtividade com predominância de fósforo.

Tabela 4.3 – Resumo da interpretação e classificação da qualidade das águas dos açudes, lagos e reservatórios de acumulação da bacia do Jacu

| Município | Manancial | Usos |  | Qualidade Química e Grau Trófico/Sapróbico Padrão QUALIQGTS  AERH-UFPB (1999) Resolução CONAMA (1986) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atual | Recomendado |  |  |
| BJ1 - CUITÉ | - Açude Boqueirão do Cais | - Uso doméstico com restrições (lavagem de casa, de calçadas, de roupas, etc) | - Aquicultura - Recreação e Lazer | - Resolução CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  : Salina, Classe VII, Oligomesotrófica, Baixa Produtividade ; Qualidade Química : - “Força ionica média, pH na faixa de pH de águas naturais, bicarbonatada, muito dura, incrustante, supersaturada com carbonato de cálcio, salina, corrosiva, alta sodicidade, RAS alto, Residual Carbonatado Sódico inadequado e precipita carbonato de cálcio no solo”. |  |
|  | - Lagoa Bela Vista | - Harmonia Paisagística - Corpo de água receptor de efluentes líquidos e sólidos e de atividades agrícolas - Recreação de contato primária. | - Harmonia paisagística - Recreação de contato secundária. | - Resolução CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  : Salina, Classe VIII, Hipereutrófica, Alta produtividade e qualidade química abaixo : - “Força iônica alta, pH acima da faixa normal bicarbonatada, muto dura, incrustante, supersaturada com carbonato de cálcio, salina, corrosiva, tóxica, inadequada para todos os usos municipal e de irrigação”. |  |
| BJ2 – NOVA FLORESTA | - Açude Imbê | - Áreas cultiváveis – Irrigação - -Dessedentação de animais | - Aquicultura - Recreação e Lazer | - CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  Salina, Classe VII, Oligomesotrófica na época de amostragem e de baixa produtividade com qualidade quimica : - “Força iônica média, pH na faixa de águas naturais, bicarbonatada, muito dura, incrustante, supersaturada, salina, corrosiva, alta sodicidade, RAS alto e Residual Carbonatado Sódico inadequado precipitando carbonato de cálcio no solo, atóxica”. |  |

Tabela 4.4– Resumo da interpretação e classificação da qualidade das águas dos açudes, lagos e reservatórios de acumulação da bacia do Curimataú

| Município | Manancial | Usos |  | Qualidade Química e Grau Trófico/Sapróbico Padrão QUALIQGTS  AERH-UFPB (1999) Resolução CONAMA (1986) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atual | Recomendado |  |  |
| BC1 – BARRA DE SANTA ROSA | - Açude Curimataús | - Uso doméstico com restrições (lavagem de casa, de calçadas, de roupas, etc) | - Aquicultura - Recreação e Lazer | - Resolução CONAMA (1986) : Salobra, Classe 7 - Padrão QUALIQGTS  : Salobra, Classe VI, Oligomesotrófica, Baixa Produtividade ; Qualidade Química : - “Força ionica baixa, pH na faixa de pH de águas naturais, alcalina, muito dura, incrustante, supersaturada com carbonato de cálcio, salina, corrosiva, sodicidade média, RAS médio, Residual Carbonatado Sódico inadequado e precipita carbonato de cálcio no solo”. |  |
|  | - Açude Poleiros | - Uso doméstico com restrições quando com disponibilidade hídrica - Harmonia Paisagística - Corpo de água receptor de atividades agrícolas - Recreação de contato primária. | - Recreação de contato secundária. - Proteção de comunidades aquáticas | - Resolução CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  : Salina, Classe VIII e qualidade química abaixo : - “Força iônica média, pH na faixa normal bicarbonatada, muto dura, incrustante, supersaturada com carbonato de cálcio, salina, corrosiva, atóxica,alta sodicidade, RAS alto e Residual Carbonatado Sódico inadequado para uso na irrigação, precipita carbonato de cálcio no solo.”. |  |
|  | - Açude Riachão | - Áreas cultiváveis – Irrigação | - Harmonia paisagística - - Inadequado para outros usos | - CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  Salina, Classe VIII, com qualidade quimica : - “Força iônica alta, pH na faixa de águas naturais, alcalina, muito dura, incrustante, supersaturada, salina, corrosiva, alta sodicidade, RAS alto e Residual Carbonatado Sódico inadequado precipitando carbonato de cálcio no solo, atóxica”. |  |

Tabela 4.4 - Continuação

| Município | Manancial | Usos |  | Qualidade Química e Grau Trófico/Sapróbico Padrão QUALIQGTS  AERH-UFPB (1999) Resolução CONAMA (1986) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atual | Recomendado |  |  |
| BC2 – CACIMBA DE DENTRO | - Rio Curimataú | - Harmonia Paisagística - Corpo de água receptor de atividades agrícolas e de efluentes líquidos brutos - Recreação de contato primária. | - Recreação de contato secundária. -Corpo de água receptor de efluentes de Estações de Tratamento de Esgotos, Fator de Diluição 1/10 e com DBO < 6.0; OD > 5.0; NH4-N < 0.7; PO4-P < 0.03 e CF < 1100NMP/100ml | - Resolução CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  : Salina, Classe VIII e qualidade química abaixo : - “Força iônica alta, pH na faixa normal, alcalina, , muto dura, incrustante, supersaturada com carbonato de cálcio, salina, corrosiva, atóxica, sodicidade muito alta, RAS muito alto e Residual Carbonatado Sódico inadequado para uso na irrigação, precipita carbonato de cálcio no solo.”. |  |
| BC3 – DONA INÊS | - Riacho Salgado | - Corpo receptor de esgotos bruto e de lixo | - Harmonia paisagística | - Resolução CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  : Salina, Classe VIII e qualidade química “”força iônica alta, pH na faixa normal, alcalina, salina, corrosiva,muito dura, incrustante, sodicidade muito alta RAS muito alto, RCS inadequado. |  |
| BC4 – SOLÂNEA | - Açude Cacimba de Várzea | - Uso municipal e de irrigação. | - Consumo doméstico, com restrições - Dessedentação de animais - Irrigação de culturas resistentes - Aquicultura | - Resolução CONAMA (1986) : Salobra, Classe 7 - Padrão QUALIQGTS  : Salobra, Classe V e qualidade química abaixo :“Força iônica baixa, pH na faixa normal, bicarbonatada, , muto dura, incrustante, supersaturada com carbonato de cálcio, salobra, corrosiva, atóxica, sodicidade média, RAS baixo e Residual Carbonatado Sódico inadequado para uso na irrigação, precipita carbonato de cálcio no solo.”. |  |

Tabela 4.4 - Continuação

| Município | Manancial | Usos |  | Qualidade Química e Grau Trófico/Sapróbico Padrão QUALIQGTS  AERH-UFPB (1999) Resolução CONAMA (1986) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atual | Recomendado |  |  |
| BC4 – SOLÂNEA | - Rio Jaboeiro | - Harmonia Paisagística - Corpo de água receptor de atividades agrícolas e de efluentes líquidos brutos | - Recreação de contato secundária. -Corpo de água receptor de efluentes de Estações de Tratamento de Esgotos, Fator de Diluição 1/10 e com DBO < 6.0; OD > 5.0; NH4-N < 0.7; PO4-P < 0.03 e CF < 1100NMP/100ml | - Resolução CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  : Salina, Classe VIII e qualidade química abaixo : - “Força iônica média, pH na faixa normal, alcalina, , muto dura, incrustante, supersaturada com carbonato de cálcio, salina, corrosiva, atóxica, sodicidade muito alta, RAS muito alto e Residual Carbonatado Sódico inadequado para uso na irrigação, precipita carbonato de cálcio no solo.”. |  |
| BC5 – TACIMA | - Rio Calabouço | - Harmonia Paisagística - Corpo de água receptor de atividades agrícolas e de efluentes líquidos brutos - Recreação de contato primária. | - Recreação de contato secundária. -Corpo de água receptor de efluentes de Estações de Tratamento de Esgotos, Fator de Diluição 1/10 e com DBO < 6.0; OD > 5.0; NH4-N < 0.7; PO4-P < 0.03 e CF < 1100NMP/100ml | - Resolução CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  : Salina, Classe VIII e qualidade química abaixo : - “Força iônica alta, pH na faixa normal, alcalina, , muto dura, incrustante, supersaturada com carbonato de cálcio, salina, corrosiva, atóxica, sodicidade muito alta, RAS muito alto e Residual Carbonatado Sódico inadequado para uso na irrigação, precipita carbonato de cálcio no solo.”. |  |
|  | - Riacho Calabouço | - Corpo receptor de esgotos bruto e de lixo | - Harmonia paisagística - - Aquicultura | - Resolução CONAMA (1986) : Salina, Classe 5 - Padrão QUALIQGTS  : Salina, Classe VII e qualidade química “”força iônica média, pH na faixa normal, alcalina, salina, corrosiva,muito dura, incrustante, sodicidade alta RAS muito alto, RCS inadequado.para fins de irrigação. |  |

### 4.2.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO CURIMATAÚ

Nas bacias do Alto e Médio Curimataú, apenas dez  mananciais (5 açudes, 3 rios e 2 riachos) tiveram suas análises físico-químicas interpretadas e classificadas (Figura 4.2). Vale ressaltar que a análise da qualidade da água do açude “Poleiros” em  Barra de Santa Rosa, foi feita a partir de dados de 1993 quando o açude apresentava ainda alguma disponibilidade hídrica.

As águas dessas bacias, à exemplo da bacia do Alto Jacu, também foram interpretadas e classificadas em termos de qualidade química. Em ambos, ambientes lênticos e lóticos, as águas são de média e alta salinidade, muito duras e, portanto, também são incrustantes. Todas as águas analisadas apresentam dureza permanente (de “não carbonato”) indicando presença excessiva de sais dissolvidos tais como cloretos e sulfatos. A salinidade variou de “salobra a salina” sendo observada a predominância de cloretos de sódio, de cálcio e de magnésio. São águas corrosivas e precipitam carbonato de cálcio podendo provocar incrustações em tubulações, peças, acessórios, diminuindo a seção de escoamento das tubulações.

Para uso na agricultura, todos os valores do Índice de Saturação de Bower, IS são acima de 4,2 indicando a alta precipitação de carbonato de cálcio no solo. Portanto, sob esse  aspecto, as águas “in natura” são inadequadas para uso na agricultura.

A porcentagem de sódio trocável é também bastante elevada bem como os valores da taxa de adsorção de sódio (RAS ou “S” na classificação Riverside). No estudo, observou-se que mananciais com média sodificação (S2), se tornaram S3 ou S4 no 2o período de estiagem deste último decênio (1997 a 1998), tornando inadequada sua utilização na agricultura. Todavia, observou-se em alguns mananciais a capacidade de “diluição de sais” após chuvas de maior intensidade. A mistura de águas salinas do manancial com as águas brandas e  acídicas da chuva foi capaz  de reduzir a dureza de não carbonato, os cloretos, o pH, a alcalinidade e o cálcio entre outros.

Figura 4.2 - Localização dos pontos de coleta da amostras para a análise da qualidade da água

Alguns mananciais se tornaram menos salino-sódicos embora ainda apresentassem valores baixos de pHc; ou seja, ainda precipitavam carbonato de cálcio no solo até sua saturação. A poluição orgânica foi analisada em termos de produtividade e de estado trófico de reservatórios de acumulação (lagos, açudes, etc.) e grau de saprobidade de águas correntes (rios, riachos, córregos, etc.). O estado trófico dos açudes não foi determinado por insuficiência de dados das séries nitrogenada e fosforada. Contudo, os rios e riachos apresentam saprobidade variando de Alfa-mesosapróbico a Polisapróbico (todos com poluição).

As interpretações dos mananciais superficiais das bacias do Alto e Médio Curimataú são mostradas na Tabela 4.4. A classificação dos mananciais foi feita segundo o Padrão QUALIQGTS (Qualidade Química e Grau Trófico/Sapróbico), AERH/UFPB (1998) e pela Resolução CONAMA (Ministério do Desenvolvimento e do Meio Ambiente, 1986).

O Padrão QUALIQGTS AERH/UFPB classificou as águas superficiais em função do tratamento a ser aplicado e do tipo de água (doce, salobra, salina e acídica). Esse último tipo geralmente é encontrado em ecossistemas impactados por chuva ácida ou por poluições acidificantes mas foi detectado em águas subterrâneas percolando solos ácidos (caso da bacia do Alto Jacu).

### 4.2.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS  ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ

As águas subterrâneas das bacias em estudo são salobras a salinas e com dureza excessiva (Tabela 4.5). São portanto águas bastante mineralizadas e que refletem a composição química dos solos pelos quais elas percolam.

Nessas bacias apenas dois municípios (um em cada bacia) foram contemplados com interpretação e qualificação de suas águas subterrâneas em virtude da escassez de informações de qualidade. Foram analisados e interpretados dados físico-químicos de águas de quatro poços tubulares, um poço “Amazonas” e uma fonte ou “Olho d’água”. Todas as águas dos poços tubulares são do Sistema Serra dos Martins (município de Barra de Santa Rosa, bacia do Alto Curimataú e parte de Cuité e do Sistema Cristalino). Essas águas e as do poço amazonas da bacia Alto do Jacu no município de Cuité, apresentam qualidade química similar, a saber: águas de média a alta força iônica (I>0,25); ou seja, alta presença de sais dissolvidos, mostrando a excessiva mineralização dessas águas. Apresentam elevada dureza e predominância de dureza de não carbonato necessitando, portanto, de tratamento químico para sua remoção. O grau de salinidade mostrou uma variação de “salobra” a “salina” com distribuição de valores moderados a inadequados, contudo, sempre C4 para uso na agricultura.

Os valores obtidos do Índice de Saturação são também superiores a 4,2, indicando uma forte precipitação de carbonato de cálcio no solo (valor de pHc bem distanciado do pH 8,4 de um solo não salino-sódico). Todavia, os valores do residual carbonatado sódico são adequados.

A taxa de adsorção de sódio variou de S2 a S3. Portanto, aconselha-se lixiviação, uso de plantas com maior tolerância aos sais, controle de salinidade, etc. As águas S4 não podem ser usadas “in natura” na agricultura. A fonte “Olho d’água da Bica” tem águas salinas acídicas. Essa acidez excessiva é conferida pela composição do solo do aqüífero do sistema Serra dos Martins, latossolo.

Vale ressaltar que o município de Cuité apresenta águas superficiais e subterrâneas classificadas em três grupos: doce, salobra/salina e acídica/salina. A poluição orgânica da fonte Olho d’água da Bica foi analisada em termos de produtividade, razão NOX (nitrito e nitrato)/PO4, toxidez por volatilização de amônia e estadotrófico.

Tabela 4.5 – Resumo da qualidade de águas subterrâneas das bacias do Jacu e Curimataú

| Município | Tipo de Captação | Qualidade química e estado Trófico/Sapróbico com classificação segundo o Padrão QUALIQGTS AERH-UFPB (1999) e Resolução CONAMA (1986) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cuité | - Poço Tubular - Fonte Olho D’água da Bica | Ib |  |  | pH  |  |  |  | Ac |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  | DNC:100% |  |  |  | Salobra |  |  |  |  | C4 |  | Cr |  |  |  | S3 |  |  |  |  |  | PST: 137% |  |  |  | RCSa |  |  |  |  |  | IS > 4,2 |  |  |  | IQm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Classe VIII (QUALIQGTS ) e Salobra, Classe 7 (CONAMA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im |  |  | pH  |  |  | Ac |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNC:95% |  |  |  | Doce |  |  |  | C2 |  |  | Cr |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  | PST: 67% |  |  | RCSa |  |  |  |  |  | IS > 4,2 |  |  | IQm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prma |  |  |  | NOX/PO4 adeq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | atx |  |  |  |  |  |  |  |  | me a e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Classe VII (QUALIQGTS ) e Doce, Classe 3 (CONAMA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Barra de Santa Rosa | - Poço Tubular 1* - Poço Tubular 2 - Poço Tubular 3 - Poço Tubular 4 | Im |  |  | pH  |  | Alc |  |  |  |  |  | CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  | DNC: 91% |  |  | Salina |  |  |  | C4 |  | Cr |  |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  |  | PST: 114% |  |  | RCSa |  |  |  |  |  | IS > 4,2 |  | IQm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Classe VI (QUALIQGTS ) e Salina, Classe 5 (CONAMA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ia |  |  | pH  |  | Alc |  |  |  |  |  | CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  | DNC:89% |  |  | Salina |  |  |  | C4, CI |  | Cr |  |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  |  | PST: 301% |  |  | RCSa |  |  |  |  |  | IS > 4,2 |  | IQA |  |
|  |  | Classe (QUALIQGTS ) e Salina, Classe 5 (CONAMA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im |  |  | pH  |  | Alc |  |  |  |  |  | CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  | DNC:69% |  |  | Salina |  |  |  | C4 |  | Cr |  |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  |  | PST: 292% |  |  | RCSa |  |  |  |  |  | IS > 4,2 |  | IQm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Classe VI (QUALIQGTS ) e Salina, Classe 5 (CONAMA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im |  |  | pH  |  | Alc |  |  |  |  |  | CO2 |  |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  | DNC:61% |  |  | Salobra |  |  |  | C4 |  | Cr |  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  | PST: 76,5% |  |  | RCSi |  |  |  |  |  | IS > 4,2 |  | IQm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Classe VI (QUALIQGTS ) e Salina, Classe 5 (CONAMA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.5 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

O monitoramento da qualidade das águas superficiais (lagos, açudes, barragens, rios e córregos) e das águas subterrâneas (poços e fontes nos aqüíferos das bacias Jacu e Curimataú) permitirá:

- analisar a evolução química dos mananciais com vistas à identificação dos impactos (climatológicos, solo, etc.) que tornaram suas águas salinizadas;

- quantificar e avaliar a poluição carbonácea, nitrogenada, fosfarada, etc., decorrente de agressões por lançamento de efluentes líquidos e/ou de lixo;

- estabelecer um programa de controle da qualidade química e de poluição orgânica dos mananciais.

O número de pontos de monitoramento, a freqüência das campanhas de amostragem bem como a seleção dos parâmetros estarão condicionados à situação de impactos, bem como à utilização da água, devendo ser definidos por profissionais sanitaristas. A coordenação dessas ação ficará sob a responsabilidade da SEMARH e da SERHID tendo o apoio das prefeituras municipais.

## 4.3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SANEAMENTO AMBIENTAL E REUSO DE ÁGUAS

### 4.3.1 - PROJETO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIOS DOS MUNICÍPIOS DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ

Todos os municípios do Jacu e do Curimataú são deficientes em sistemas de esgotamento sanitário. Alguns desses municípios (Cuité e Goianinha, na bacia do Jacu; Bananeiras, Solânea e Araruna na bacia do Curimataú), apresentam rede coletora e nenhum tratamento dos esgotos sanitários. Essas redes, devido à falta de operação, estão com trechos inoperantes. O efluente, como no caso do município de Cuité na bacia do Jacu é lançado em lagoa urbana (lagoa Bela Vista) causando impactos ambientais de graves repercussões.

A Tabela 11.67 do Volume 2 do Diagnóstico, com dados de 1991, mostra a situação de esgotamento sanitário de ambas a bacias no estado da Paraíba, a situação dos municípios no estado do Rio Grande do Norte, encontra-se localizado no documento Estudo de Demandas de àguas do PERH. A deficiência no esgotamento sanitário associada à falta de educação sanitária da população e ao fornecimento de água de qualidade desconhecida em carros pipa estão provocando surtos endêmicos de “cólera” na bacia do Curimataú (somente no município de Barra de Santa Rosa foram notificados ao exército, até abril de 1999, 450 casos de cólera com 9 óbitos). Naquela mesma tabela, observa-se que o município de Barra de Santa Rosa apresenta 99,90% dos domicílios com esgotamento sanitário inadequado.

Algumas ações de saneamento básico estão em fase de implantação como sejam: o sistema de esgotamento sanitário (com tratamento dos despejos), dos municípios de Cuité (bacia de Jacu) e de Barra de Santa Rosa (bacia do Curimataú).

As vazões de contribuição anual por bacia mostram valores (ver documento Diagnóstico e PERH/RN), que certamente serão problemáticos para o lançamento de efluentes em mananciais com pouca disponibilidade hídrica e sujeitos a uma elevada evaporação anual (acima de 2,0 m/ano). Portanto, as ações com relação à disposição final de efluentes ou de tanques sépticos ou de estações de tratamentos de esgotos devem ser bastante enérgicas não permitindo o lançamento que causem impactos ambientais e/ou que não possam ser diluídos. Com relação ao meio rural, as condições sanitárias são preocupantes, uma vez que não são observados os mínimos padrões para assegurar a saúde do ser humano.

A falta de educação sanitária, a utilização de águas inadequadas e imprestáveis para o consumo humano, o desconhecimento de métodos e dispositivos para a coleta adequada e destino final dos excretos e despejo líquidos, têm agravado a situação e proporcionado a disseminação de doenças diarreicas agudas e graves.

Devido a falta de informações nas agências governamentais uma estimativa precisa das condições de saneamento básico na zona rural dos municípios que compõem as bacias estudadas torna-se difícil. Contudo, cerca de 1% da população rural utiliza parte da rede coletora de esgotos quando instalados nos centros urbanos, cerca de 5% tem fossas sépticas adequadas, 20% tem fossas secas sem higiene e inadequadas e o restante (74%) não tem nenhum sistema de esgotamento sanitário. Nas bacias em questão, esse percentual é bem maior chegando a quase 100% em algumas municipalidades.

Com a implementação dos sistemas de coleta e o tratamento de esgotos sanitários dos municípios, pretende-se melhorar a qualidade de vida da população, minimizar a incidência de doenças de veiculação hídrica, evitando também o lançamento de esgotos brutos diretamente nos mananciais diminuindo assim o impacto provocado no corpo receptor.

### 4.3.2 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PADRONIZADAS E TANQUES COMUNITÁRIOS SÉPTICOS PARA O MEIO RURAL

De modo similar ao programa de abastecimento de água, é também proposta uma ação de saneamento básico para ambas as bacias e com relação ao esgotamento sanitário de comunidades rurais. As melhorias sanitárias abrangerão desde as residências (privadas higiênicas, fossas secas), com esgotamento adequado até o tratamento final. Esse tratamento pode ser feito em tanques sépticos comunitários (tipo Imhoff) para até 500 famílias (2500 habitantes). O sistema de esgotamento condominial pode ser aplicado uma vez que implica em custos baixos. Esta ação tem como objetivo diminuir a incidência de doenças infecciosas de veiculação hídrica, proporcionando, também, uma melhoria nas condições de conforto e higiene da população rural.

### 4.3.3- REUSO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS NA IRRIGAÇÃO

Conforme exposto no Diagnóstico, as demandas de água foram calculadas para os seguintes usos específicos:

- abastecimento de água para os meios urbanos e rural

- uso na irrigação

- uso para a pecuária

Em épocas de estiagem prolongada, foi observado que, em alguns municípios, as demandas excedem os volumes disponíveis nos reservatórios. Uma alternativa para minimizar o problema é o reuso de águas residuárias para fins de irrigação. Cidades como Windhoek na Namíbia sujeita à severas e longas estiagens utiliza o efluente de estação de tratamento de esgotos para suprir as necessidades de água para consumo humano (mistura de água superficial e efluentes de ETES). No caso das bacias do Jacu e do Curimataú, o reuso pode ser feito para atender as demandas de irrigação mediante a aplicação de processos de baixo custo e de grande eficiência.

Como sugestão de ações de curto prazo, estão listados, alguns processos de tratamento de resíduos líquidos que podem contribuir para o uso da água na irrigação; a saber:

Processos biológicos com disposição do solo

Sistema “Wetland” - o esgoto bruto é tratado anaeróbicamente em fossa séptica, ou filtro anaeróbio ou em reatores tipo RAFA (reator anaeróbio de fluxo ascendente) ou UASB (upflow anaerobic sludge blanket, RAFA com manta de lodo) sendo o efluente lançado no solo.

A disposição no solo é feita por infiltração subsuperficial ou por tratamento na zona da raiz. Nesse último caso, são usadas plantas aquáticas específicas para esse tipo de tratamento. Os resultados são ausência de odores, pouca proliferação de artrópodes (moscas, mosquitos, etc.), baixo custo de implantação e de manutenção, entre outros. A água é coletada em drenos e levada para as áreas irrigáveis próximas aos “wetlands”.

Processos Eletroquímicos

Neste caso, utiliza-se a eletrólise parcial com canais de tratamento eletrolítico (colméia eletrolítica), de leito percolador, decantação e disposição de lodos em leiras. O efluente, ainda rico em compostos nitrogenados e fosforados é aduzido para as áreas irrigáveis. O custo baixo de implantação do sistema, a fácil operação e manutenção, ausência de odores e boa eficiência, etc., são vantagens desse sistema.

### 4.3.4 - CADASTRO E CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

Um cadastro da ocorrência de doenças de veiculação hídrica permitirá aos órgãos públicos agilização na adoção de ações de controle emergencial. Como exemplo, cita-se:

- município de Barra de Santa Rosa onde 450 casos de “cólera” foram notificados ao exército, com nove óbitos;

- quatro municípios da bacia do Curimataú apresentam casos de esquistossomose, segundo a Fundação Nacional de Saúde/Secretaria de Saúde da Paraíba (1998).

O estudo avaliou o número de casos de 1997 (positividade em %) e atual (1998). No município de Belém, houve uma redução insignificante de 25,2% para 22,5%. A maior redução de incidência de esquistossomose foi em Lagoa de Dentro (90%) seguida de Caiçara (63%) e de Bananeiras (58%).

A ação consistirá na implantação de um banco de dados relacionado ao quadro endêmico dos municípios e das bacias hidrográficas. As doenças de veiculação hídrica como cólera, salmoneloses, hepatite, esquistossomose, etc., serão cadastradas e informar-se-á se os casos são de ordem endêmica/epidemia.

### 4.3.5 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA

A análise dos quadros relacionados ao saneamento básico mostra dados deveras preocupante mas inerente ao contexto econômico-social dos municípios: são toneladas de lixo e de esgotos lançados no meio ambiente sem qualquer fiscalização e contradizendo a legislação. A falta de educação sanitária está evidenciada em todas as análises feitas de dados de saneamento básico e nas visitas de campo. A população deve ser conscientizada não somente dos impactos ambientais causados pelo lançamento inadequado de efluentes líquidos e de resíduos sólidos em mananciais e no solo como também da adoção de práticas higiênicas que contribuam para a preservação e manutenção da qualidade sanitária nas bacias. Um programa de educação sanitária é imprescindível para o sucesso da aplicação das demais ações de saneamento básico e de conservação ambiental.

Esta ação de apoio será coordenada pelas secretarias de recursos hídricos estaduais, em cooperação com as secretaria de educação das prefeituras dos municípios das bacias do Jacu e Curimataú.

### 4.3.6 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Na Paraíba, um dos aspectos de saneamento básico mais preocupantes é a limpeza pública. Todo o lixo produzido pelo meio urbano nas bacias do Jacu e do Curimataú, a exemplo de outros municípios paraibanos são lançados:

- à céu aberto formando os “lixões” com poluição do solo, constituindo-se em “habitat” de insetos, roedores, etc;

- em mananciais ou corpos de água contribuindo para a poluição dos recursos hídricos naturais.

No Volume 2 do Diagnóstico, a Tabela 11.92 mostra a destinação final do lixo de cada município das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú (embora não se disponha de dados de lançamento de resíduos sólidos para as porções das bacias situadas no Rio Grande do Norte, estima-se que a situação é semelhante ao que ocorre na Paraíba). Do total de evidências levantadas no início da década de 90 (excetuando os novos municípios emancipados em 1996), cerca de 11% e 66% da população das bacias do Jacu e do Curimataú, respectivamente, lançam o lixo em terrenos baldios e em mananciais. A Tabela 11.88 daquele Volume, mostra a estimativa de produção de lixo desses municípios bem como daqueles recentemente emancipados. A quantidade anual de lixo produzida atualmente, já se constitui num problema sério com a falta de infra-estrutura desses municípios. Para o alcance do plano (2018) essa produção é praticamente, o dobro da atual em ambas as bacias.

Impactos pelo lançamento de lixo em mananciais superficiais, lagoa Bela Vista e mananciais subterrâneos, como por exemplo a fonte Olho D’água da Bica, foram estudados no município de Cuité, bacia do Jacu. Na lagoa Bela Vista, o lixo associado ao esgoto sanitário e hospitalar de Cuité, provocou a volatização da amônia e transformação de 20% da amônia total em amônia não ionizável causando aumento de pH (valores acima de 10) e mortandade de peixes mesmo com altos valores de oxigênio dissolvido.

O lixo era também depositado em local próximo a uma fonte de água denominada “Olho D’água da Bica”, comprometendo o aspecto paisagístico do local e a salubridade dos tanques de armazenamento de água. Infiltrações desse “lixão” bem como o seu carreamento em épocas de chuvas provocaram inclusive, intensificação de acidez de água e diminuição exagerada do pH tornando a água inadequada para o consumo.

A implantação de um sistema adequado de limpeza urbana proporcionará a esses municípios uma melhor qualidade sanitária e ambiental. Em alguns desses municípios, o poder público já oferece serviço de coleta e de transporte do lixo. O transporte do lixo é ainda ineficiente, contando apenas com caçambas, caminhão simples ou trator. É necessário a implantação de um plano diretor de resíduos sólidos que possa otimizar esses serviços, além de implantar um sistema de tratamento de lixo em todos os municípios das duas bacias.

# 5.0 -PROJETOS E PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

PROAGUA

O PROÁGUA é um programa do Governo Federal coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, com financiamento do Banco Mundial que tem por finalidade:

- assegurar a ampliação da oferta de água de boa qualidade em todo o território nacional, promovendo o uso racional dos recursos hídricos, disponibilizado-os de tal forma que a escassez relativa de água deixe de representar obstáculos ao desenvolvimento econômico e social do país;

- atender as demandas por água de boa qualidade, de modo a assegurar o desenvolvimento sócio-econômico do país, em bases sustentáveis, e consolidar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

- dotar o Semi-Árido de água para consumo humano e para a produção, concluir de obras inacabadas e prioritárias, tais como barragens, açudes e adutoras, bem como promover o fortalecimento institucional a nível nacional objetivando a melhoria do gerenciamento dos recursos hídricos.

É através do PROÁGUA que atualmente estão sendo realizados vários estudos para o aproveitamento e gerenciamento de recursos hídricos, bem como a construção de importantes obras, em toda a região Nordeste, obras estas que tem por finalidade o abastecimento humano de água.

Projeto Água Boa

ÁGUA BOA é um programa de Governo Federal, coordenado pela Secretaria dos Recursos Hídricos do ministério do Meio Ambiente. Este programa envolve a purificação de águas, as quais serão utilizadas, principalmente, para beber e para cozinhar. O principal objetivo do ÁGUABOA é contribuir para o atendimento difuso da demanda, transformando águas de qualidade imprópria para uso em água potável, melhorando, assim, as condições de saúde pública das comunidades.

# 6.0 – INSTITUIÇÕES A NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente - SRH

A Secretaria de Recursos Hídricos, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, é responsável por implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, propor normas, definir estratégias, implementar programas e projetos, nos temas relacionados com: a gestão integrada do uso múltiplo sustentável dos recursos hídricos; a implantação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos; a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental; implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, dentre eles a outorga de direitos de uso de recursos hídricos de domínio da União.

A integração da SEMARH (Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba) e da SERHID(Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte), com a SRH torna-se indispensável a desenvolvimento das ações voltadas para o gerenciamento dos Recursos Hídricos. Projetos como PROÁGUA, Água Boa, PRONID, dentre outros, são de grande importância para o desenvolvimento de uma região tão carente de água como é a das bacias dos rios Jacu e Curimataú.

Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial) - BIRD

O BIRD é uma instituição internacional, vinculada a Organizações das Nações Unidas que tem por objetivo ajudar a acelerar o desenvolvimento econômico e social dos países da América Latina e Caribe. Tem como funções: promover o investimento de capitais públicos e privados na região; financiar com capital próprio e mobilizar recursos para projetos econômicos e sociais prioritários. O Banco Mundial, através do projeto PROÁGUA é atualmente, o principal financiador dos estudo e das obras infra-estrutura na área de recursos hídricos no Nordeste.

Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba - SEMARH

A SEMARH é o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos no estado da Paraíba, e irá coordenar as ações referentes aos estudos, implantação de programas, bem como construção de obras, que tenham por finalidade o aproveitamento da água.

Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte

Sendo a SERHID a gestora dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte, ela será a responsável pela coordenação das ações propostas na bacias dos rios Jacu e Curimataú que estiverem localizadas em território potiguar.

Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba –LMRS-PB

O LMRS-PB é um órgão fruto de um convênio entre o Governo do Estado da Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem por objetivo monitorar o tempo, clima e os recursos hídricos da Paraíba, realizar previsões e desenvolver aplicações nestas áreas. O LMRS será o responsável pela manutenção, obtenção e divulgação dos dados da rede pluviométrica, além do monitoramento dos níveis dos principais reservatórios no estado da Paraíba.

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN

Além de ser a responsável pelo desenvolvimento da pesquisa agropecuária a nível estadual, a EMPARN, também efetua o monitoramento dos reservatórios do estado do Rio Grande do Norte, bem como o monitaramento climático daquele estado. Sendo assim, esse órgão se responsabilizar pela manutenção, obtenção e divulgação dos dados da rede pluviométrica, além do monitoramento dos níveis dos principais reservatórios no estado da Paraíba.

# 7.0 – QUADROS DAS AÇÕES PROPOSTAS PARA SANEAMENTO BÁSICO

Neste item são apresentados os resumos das ações de saneamento básico; a saber: abastecimento de água, esgotamento sanitário (coleta e tratamento dos esgotos urbanos), reuso de água na irrigação, tratamento de esgoto de comunidades rurais, abastecimento de água singelo (para comunidades rurais de até 500 habitantes) e plano diretor de resíduos sólidos.

Nos quadros são apresentados as características das ações, os objetivos, justificativas, tópicos especiais relacionados à ação (como por exemplo, qualidade de água x tratamento), os resultados esperados e, finalmente, os órgãos gestores.

Quadro 7.1 - Ampliação dos sistemas de abastecimento de água existentes nas bacias do Jacu e Curimataú

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 01 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: todos os municípios que pertencem às bacias e possuírem sistemas de abastecimento de água |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 – GERAL: Ação de implementação de curto prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Garantir o atendimento da demanda de água atual e do alcance do plano (20 anos). - Implantar 100% de ligações prediais com medições no perímetro urbano. | 4. DESCRIÇÃO: - aumento dos volumes dos reservatórios das cidades; - ampliação das redes de abastecimento; - aumento do número de ligações domiciliares. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Embora hajam sistemas de abastecimento na grande maioria das sedes municipais situadas nas bacias, esses, em grande parte dos casos, são insuficientes para atender a maioria da população, sendo necessário a ampliação dos sistemas já implantados. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Atendimento a 100% da população urbana no fim do plano. - Aumento do número de ligações domiciliares para 100% com medições. - Fornecimento de água de boa qualidade à populção urbana dos minicípios localizados nas bacias em estudo 6. Instituições ENVOLVIDAS: - CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) - CAERN (Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte) - Prefeituras municipais |

Quadro 7.2 - Implantação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Algodão de Jandaíra, Damião, Baraúnas e Sossego

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 02 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Algodão de Jandaíra, Damião, Baraúnas e Sossego |
| --- | --- |
| 1. CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 - GERAL: Ação de implementação de curto prazo. 1.2 - OBJETIVOS: - Selecionar manancial que assegure as demandas atuais e de alcance do plano para usos diversos. - Garantir um suprimento de água sã e segura a 100% da população urbana no fim do plano. - Tratamento de água adequado aos usos municipal e de agricultura. | 4. Descrição - Instalação de adutoras entre os mananciais e as cidade - Construção de reservatórios de distribuição - Implantação da rede de abastecimento |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - A cidade de Damião não possui sistema de abastecimento de água. Contudo, tem mananciais que podem ser aproveitados para suprimento de água para consumo humano e uso na agricultura. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Atendimento atual à população urbana com água desinfectada de modo a evitar surtos endêmicos de cólera ou de outras doenças de veiculação hídrica. - Implantação de sistema com 100% de ligações prediais no fim do plano. - Escolha de um manancial com garantia de disponibilidade hídrica para o alcance do plano. |
|  | 5. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS - CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba) - PrefeituraS municipaIS |

Quadro 7.3 - Projeto do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitários dos municípios das bacias do Jacu e Curimataú

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 03 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todos os municípios das bacia do Jacu e Curimataú. |
| --- | --- |
| 1. CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 - GERAL: Ação de implementação de curto prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Melhorar a qualidade de vida da população. - Minimizar a incidência de doenças infecciosas de veiculação hídrica. - Evitar lançamentos de esgotos brutos nos corpos d'água | 4. DESCRIÇÃO e atendimento resolução conama: 4.1 - Projeto e execução da rede coletora e da estação de tratamento de esgotos. 4.2 - Processos indicados para a ETE (atendimento CONAMA, padrão, corpo de água 2) ou para produção de biosólidos para uso na agricultura: - Lagoa anaeróbia – lagoa facultativa ou lagoa de maturação e secagem de lodos. - UASB ou RAFA ou DAFA com manta de lodo e lagoas precedida de filtro anaeróbio - Tanque séptico + filtro anaeróbio e secagem de lodos. - Eletrólise + secagem de lodo. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Nos municípios recentemente emancipados (1996), não há infra-estrutura em saneamento básico, ademais, são inseridos em região com pouca disponibilidade hídrica. Nos demais municípios, erradicar a disseminação de doenças diarréicas e de cólera como é o caso de Barra de Santa Rosa onde 9 (nove) óbitos e quatrocentos e cinqüenta (450) casos de cólera já foram notificados ao exército até Abril de 1999. - Proporcionar maior conforto e higiene para a população. - Na maioria dos municípios toda a contribuição de esgotos é lançada em corpos de água receptores, com repercussões graves. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Redução de doenças de veiculação hídrica. - Diminuição dos impactos nos corpos de água receptores (se houver lançamento). |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS - CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba). - CAERN (Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte) - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba). - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - PrefeituraS municipaIS |

Quadro 7.4 - Plano diretor de resíduos sólidos dos municípios da bacias do Jacu e do Curimataú

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 04 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todos os municípios das bacias do Jacu e do Curimataú |
| --- | --- |
| 1. CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 - GERAL: Ação de implementação de médio prazo. 1.2 - OBJETIVOS: - Elaboração de um sistema de limpeza urbana adequada (coleta, acondicionamento de lixo, transporte e destinação final adequada). - Proporcionar melhores condições sanitárias à comunidade. - Dotar as prefeituras dos municípios da bacia de instrumentos necessários para a implantação, operação e gerenciamento da usinas de compostagem | 4. Descrição: - O plano dotará as Prefeituras locais de instrumentos necessários para a implantação, operação e gerenciamento de um sistema de limpeza que atenda às demandas da população urbana. - Abrir uma linha de financiamento para as prefeituras das bacias para construção de usina de compostagem de lixo |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Em bacias carentes, os municípios não contam com programas de limpeza pública sendo todo o lixo produzido lançado a céu aberto e em mananciais. - No caso particular do município de Cuité, pesquisas foram feitas para a determinação da composição gravimétrica do lixo tendo sido executado um aterro sanitário que recebeu o lixo anteriormente lançado a “céu aberto” e na lagoa Bela Vista no centro da cidade. A usina de compostagem ora sendo construida pela prefeitura proporcionará uma participação da comunidade no processo de coleta seletiva e produção de “biosólidos” que poderão ser comercializados para uso na agricultura. Seguindo esse exemplo, deve ser incentivado a construção de usinas de compostagem no restante dos municípios das bacias ora em estudo. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Coleta, acondicionamento e destinação adequada dos resíduos sólidos da área urbana. - Redução de insetos e de roedores cujo ‘habitat’ é o lixo. - Melhoria na qualidade de vida da população. - Participação da comunidade na coleta seletiva e produção de biosólidos para uso na agricultura. - Evitar a poluição de mananciais. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba). - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - PrefeituraS municipaIS |

Quadro 7.5 - Implantação de um programa de abastecimento de água singelo para as comunidades rurais das bacias Jacu e Curimataú

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 04 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todos os municípios das bacias do Jacu e do Curimataú |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO - - GERAL: Ação de implementação de curto prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Assegurar a distribuição de água sã e segura às comunidades rurais. - Melhorar as condições de saúde da população. | 4. DESCRIÇão: - Instalação de conjuntos lavanderia–chafariz–banheiro–privada, com o aproveitamento da água subterrânea, sendo que a água deve ser desinfetada antes do seu armazenamento para distribuição. Se a água for classe V/VI, dessalinizar antes de armazenar. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Na zona rural, de bacias hidrográficas de regiões semi-áridas, há evidências de baixos índices de atendimento e pouca ou nenhuma ação de saneamento básico. Em períodos de longas estiagens, com a escassez de recursos superficiais e subterrâneas, o abastecimento feito por carros-pipa, com águas sem controle de qualidade, tem provocado surtos de cólera e de outras doenças de veiculação hídrica. Um abastecimento adequado com controle de qualidade da água permitirá a elevação do nível de saúde da população rural. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Melhoria da saúde da população rural - Atendimento à maior parte das comunidades rurais das bacias com sistema simples e eficiente de abastecimento de água, permitindo o controle da incidência de doenças de veiculação hídrica. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba). - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - Prefeituras municipais: todos os municípios das bacias do Jacu e Curimataú. |

Quadro 7.6 - Construção de fossas secas padronizadas e tanques comunitários sépticos para o meio rural

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 06 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todos os municípios das bacias do Jacu e do Curimataú |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO 1.1 – GERAL: Ação de implementação de médio prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Diminuir a incidência de doenças infecciosas de veiculação hídrica. - Mais conforto e higiene à população rural. | 4. DESCRIÇÃO: 4.1 - Abertura de linha de crédito às Prefeituras para a aquisição e/ou fabricação de fossa séptica padrão FNS para as comunidades rurais. 4.2 - Projeto e execução de tanques sépticos comunitários |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - A melhoria das instalações sanitárias domiciliares e o tratamento de esgotos comunitário em comunidades rurais, irão reduzir a incidência de doenças de veiculação hídrica, proporcionando um aumento de índice de saúde dessa população. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Melhoria na qualidade de vida das comunidades rurais. - Redução da incidência e disseminação de doenças diarreicas e de veiculação hídrica. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba). - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - Prefeituras municipais: todos os municípios das bacias do Jacu e Curimataú.. |

Quadro 7.7- Programa de cadastramento de doenças de veiculação hídrica

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 07 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todos os municípios das bacias do Jacu e do Curimataú |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 – GERAL: Ação de implementação de curto prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Controle de disseminação de doenças de veiculação hídrica. - Conhecimento de zonas endêmicas, tipo de água e incidências e reincidências das doenças infecciosas. | 4. DESCRIÇÃO: - Implantação de um programa tipo banco de dados que armazene, atualize, recupere dados e localize as regiões/zonas endêmicas. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - O surgimento de surtos endêmicos de “cólera”, “esquistossomose”, etc. tem até ceifado vidas humanas em municípios sem infra-estrutura de saneamento básico. Esse quadro reflete a deficiência dessas bacias hidrográficas principalmente em educação sanitária. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Agilização de ações de controle e erradicação e, com isto, diminuição do índice de morbidade e de mortalidade. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba). - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - Secretárias de Saúde dos Estados e do Municípios. |

Quadro 7.8 - Controle de perdas de água nos sistemas de abastecimento de água

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 08 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todos os municípios das bacias do Jacu e do Curimataú |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 – GERAL: Ação de implementação de curto prazo 1.2 – OBJETIVOS: - Verificar as perdas nos sistemas de captação, adução e rede de distribuição, possibilitando uma avaliação das condições do sistema. - Implantação de um sistema de medição nas ligações domiciliares para análise de consumo. | 4. DESCRIÇÃO: 4.1 - Implantação de um programa que sistematize a transmissão e distribuição uniforme de água evitando-se perdas e desperdícios com instalações defeituosas e/ou outros. 4.2 - Programa de educação à comunidade para uso racional da água, uso correto das instalações (torneiras, aparelhos sanitários, armazenamento de água domiciliares) e sobre desperdícios. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Em regiões onde há escassez de água tanto em termos de disponibilidade hídrica quanto em termos de qualidade (águas inadequadas para certos usos), as perdas e vazamentos devem ser monitorados e controlados. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Participação efetiva da comunidade no controle de perdas, vazamentos e uso indiscriminado de água. - Garantia do atendimento do sistema distribuidor de água mesmo em épocas de estiagem prolongada. - Educação do consumidor. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba). - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - Prefeituras municipais |

Quadro 7.9 - Reuso de águas para irrigação

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 09 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todos os municípios das Bacias do Jacu e do Curimataú |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 – GERAL: Ação de implementação de longo prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Aumentar a disponibilidade de água para agricultura. - Reuso de água com qualidade satisfatória para a agricultura. | 4. DESCRIÇÃO: - Aplicação de processos de tratamento biológicos ou eletroquímicos para tratar os esgotos domésticos para classe 2, pelo menos, (CONAMA, 1986) de modo a usar as águas em áreas cultiváveis (irrigação). O tratamento com “wetlands” ou canais de eletrólises parcial produzirão efluentes com adequada denitrificação e remoção de fósforo e metais, que poderão ser usados na irrigação de áreas cultiváveis. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Considerando os períodos sucessivos e mais longos de estiagens, a pouca disponibilidade hídrica dos mananciais, os custos de tratamento de água, etc., torna o reuso de águas é uma alternativa bastante produtiva. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Reutilização de água ainda rica em nutrientes e de qualidade química adequada para irrigação. - Proteção do solo degradado. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba). - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - Prefeituras municipais: todos os municípios das bacias do Jacu e Curimataú. |

Quadro 7.10 - Programa de educação sanitária

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 10 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todos os municípios das Bacias do Jacu e do Curimataú |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 – GERAL: Ação de apoio de curto prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Informar e conscientizar a população sobre aspectos sanitários e ambientais - Permitir acesso à comunidade das tecnologias disponíveis para o controle ambiental e sanitário. - Desenvolver uma melhor percepção da questão ambiental. | 4. DESCRIÇÃO: - Elaboração do conteúdo programático para os cursos e/ou atividades. - Implementação dos treinamentos. - Acompanhamento e avaliação das atividades. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - É fundamental que a comunidade em geral receba orientação sobre saneamento básico e as medidas e tecnologias disponíveis para minimizar os impactos ambientais causados pelo lançamento inadequado de efluentes líquidos e de resíduos sólidos em mananciais e no solo | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Aumento do grau de conhecimento sobre os recursos ambientais, os problemas que atingem e os meios para prevenir e corrigir a ocorrência dos mesmos. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba). - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - Prefeituras municipais: todos os municípios das bacias do Jacu e Curimataú. |

Quadro 7.11 - Construção de adutoras a partir do reservatório Montanhas

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 11 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: os municípios de Montanhas, Nova Cruz, Pedro Velho, Espírito Santo, Passagem, Várzea, Serrinha e Santo Antônio. |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 – GERAL: Ação de implementação de curto prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Captar, tratar e aduzir a água da barragem Montanhas até os municípios de Montanhas, Nova Cruz, Pedro Velho, Espírito Santo, Passagem, Várzea, Serrinha e Santo Antônio garantindo o abastecimento desses cidades até o ano de 2018. | 4. DESCRIÇÃO: - Construção de uma Estação de Tratamento de Água e de quatro linhas adutoras interligando o açude Montanhas aos sistemas já implantados nas cidades beneficitárias. - Colocação de torneiras públicas na extensão das adutoras para o atendimento da população localizada nas proximidades das mesmas. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Os sistemas de que abastecem as cidades acima citadas, são supridos pelas águas dos reservatórios com pouca disponibilidade hídrica. As adutoras propostas levariam a água da estação de tratamento de água (ETA) até as cidades de Montanhas, Nova Cruz, Pedro Velho, Espírito Santo, Passagem, Várzea, Serrinha e Santo Antônio. A partir desses reservatórios, o abastecimento seria efetuado através do sistema de distribuição já existente. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Abastecimento humano das zonas urbanas dos municípios já mencionados com água de boa qualidade. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - MMA - Ministério do Meio Ambiente - SRH - Secretaria de Recursos Hídricos |

Quadro 7.12 - Construção de adutoras a partir do reservatório Boqueirão do Cais

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIAS: JACU E CURIMATAÚ SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 12 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: os municípios de Cuité, Nova Floresta, Barra de Santa Rosa, de Cacimba de Várzea, Araruna, Riachão, Dona Inês e Tacima |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 – GERAL: Ação de implementação de curto prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Captar, tratar e aduzir a água da barragem do Boqueirão do Cais até os municípios de Cuité, Barra de Santa Rosa e Cacimba de Várzea, garantindo, assim, também o abastecimento das cidades de Nova Floresta, Araruna, Riachão, Dona Inês e Tacima até o ano de 2018. | 4. DESCRIÇÃO: - Construção de uma Estação de Tratamento de Água e de três adutoras interligando o açude Boqueirão do Japi aos sistemas já implantados nas cidades beneficitárias. - Colocação de torneiras públicas na extensão das adutoras para o atendimento da população localizada nas proximidades das mesmas. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Os sistemas de que abastecem as cidades acima citadas, são supridos pelas águas dos reservatórios Poleiros, Boqueirão do Cais e Cacimba de Várzea, nestes açudes, a qualidade da água é inadequada para a maioria dos consumos, além do fato de que eles não serão capazes de atender as demandas futuras de água. Uma solução viável para este problema seria a construção da barragem de Boqueirão do Cais. As adutoras propostas levariam a água da estação de tratamento de água (ETA) até os reservatórios de distribuição das cidades de Cuité, Barra de Santa Rosa e Cacimba de Várzea. A partir desses reservatórios, o abastecimento seria efetuado através do sistema de distribuição já existente. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Abastecimento humano das zonas urbanas dos municípios já mencionados com água de boa qualidade. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba) - MMA - Ministério do Meio Ambiente - SRH - Secretaria de Recursos Hídricos |

Quadro 7.13 - Ampliação do Sistema Adutor Agreste/Trairi/Potengi

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIA: JACU SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 13 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: os municípios de Monte das Gameleiras e Serra de São Bento |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 – GERAL: Ação de implementação de curto prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Aduzir a água proveniente do Sistema Adutor Agreste/Trairi/Potengi, na cidade de Passa e Fica até as sedes dos municípios de Monte das Gameleiras e Serra de São Bento garantindo o abastecimento desses cidades até o ano de 2018. | 4. DESCRIÇÃO: - Construção de uma linha adutora interligando a cidade de Passa e Fica aos municípios de Monte das Gameleiras e Serra de São Bento. - Colocação de torneiras públicas na extensão das adutoras para o atendimento da população localizada nas proximidades das mesmas. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Os sistemas de que abastecem as cidades acima citadas, são supridos pelas águas dos reservatórios com pouca disponibilidade hídrica. A expansão da adutora proposta levaria a água até os municípios de de Monte das Gameleiras e Serra de São Bento. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Abastecimento humano das zonas urbanas dos municípios já mencionados com água de boa qualidade. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: - SERHID (Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte) - MMA - Ministério do Meio Ambiente - SRH - Secretaria de Recursos Hídricos |

Quadro 7.14 - Construção de adutoras a partir do reservatório Boqueirão do Cais

| PDRH – PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS BACIA: JACU SANEAMENTO BÁSICO: Ação Nº 14 | 3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: os municípios de Sossego e Baraúnas |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO: 1.1 – GERAL: Ação de implementação de curto prazo. 1.2 – OBJETIVOS: - Aduzir e tratar a água proveniente do açude Santa Rita do Cais até as sedes dos municípios de Sossego e Baraúnas garantindo o abastecimento desses cidades até o ano de 2018. | 4. DESCRIÇÃO: - Construção de uma linha adutora interligando o açude Santa Rita do Cais a Sossego e Baraúnas - Colocação de torneiras públicas na extensão das adutoras para o atendimento da população localizada nas proximidades das mesmas. |
| 2. JUSTIFICATIVAS: - Sendo o reservatório de Santa Rita do Cais o único com alguma disponibilidade hídrica, localizado nas proximidades das cidades de Sossego e Baraúnas, propõe-se a construção de duas linhas adutoras interligando esse açude às sedes daquelas cidades. Como essas cidades não possuem sistemas de distribuição de água, a construção dessas adutoras deve ser feita no mesmo período da implantação do serviço de distribuição de água. | 5. RESULTADOS ESPERADOS: - Abastecimento humano das zonas urbanas dos municípios já mencionados com água de boa qualidade. |
|  | 6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: - SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba) - MMA - Ministério do Meio Ambiente - SRH - Secretaria de Recursos Hídricos |

APRESENTAÇÃO	1

1.0 – INTRODUÇÃO	2

2.0 – PLANO DIRETOR - GENERALIDADES	2

2.1 – HORIZONTES TEMPORAIS	2

2.2 – OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	2

2.3 – ESCOPO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS	2

2.4 - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	2

3.0 - DESCRIÇÃO GERAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ	2

4.0 – AÇÕES PROPOSTAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO	2

4.1 – SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2

4.1.1 - AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS CIDADES	2

4.1.2 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E ETAs	2

4.1.3.1 - SISTEMA BOQUEIRÃO DO JAPI	2

4.1.3.2 - SISTEMA MONTANHAS	2

4.1.3.3 - SISTEMA SANTA RITA DO CAIS	2

4.1.3.4 - EXPANSÃO DO SISTEMA ADUTOR AGRESTE/TRAIRI/POTENGI	2

4.1.3 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO RURAL	2

4.1.4 - CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2

4.2 – QUALIDADE  DAS ÁGUAS E TRATAMENTO	2

4.2.1 – PADRÃO QUALIQGTS  AERH/UFPB PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA	2

4.2.2 – CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO JACU	2

4.2.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO CURIMATAÚ	2

4.2.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS  ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ	2

4.2.5 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS	2

4.3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SANEAMENTO AMBIENTAL E REUSO DE ÁGUAS	2

4.3.1 - PROJETO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIOS DOS MUNICÍPIOS DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ	2

4.3.2 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PADRONIZADAS E TANQUES COMUNITÁRIOS SÉPTICOS PARA O MEIO RURAL	2

4.3.3- REUSO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS NA IRRIGAÇÃO	2

4.3.4 - CADASTRO E CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA	2

4.3.5 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	2

4.3.6 - RESÍDUOS SÓLIDOS	2

5.0 -PROJETOS E PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2

6.0 – INSTITUIÇÕES A NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	2

7.0 – QUADROS DAS AÇÕES PROPOSTAS PARA SANEAMENTO BÁSICO	2

Tabela 4.1 - Classificação química e de poluição orgânica das águas naturais Padrão Qualiqgts  - AERH/UFPB	2

Tabela 4.2 – Classes e usos de águas doces, salobras, salinas e acídicas segundo o Padrão QUALIQGTS  AERH/UFPB	2

Tabela 4.3 – Resumo da interpretação e classificação da qualidade das águas dos açudes, lagos e reservatórios de acumulação da bacia do Jacu	2

Tabela 4.4– Resumo da interpretação e classificação da qualidade das águas dos açudes, lagos e reservatórios de acumulação da bacia do Curimataú	2

Quadro 7.1 - Ampliação dos sistemas de abastecimento de água existentes nas bacias do Jacu e Curimataú	2

Quadro 7.2 - Implantação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Algodão de Jandaíra, Damião, Baraúnas e Sossego	2

Quadro 7.3 - Projeto do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitários dos municípios das bacias do Jacu e Curimataú	2

Quadro 7.4 - Plano diretor de resíduos sólidos dos municípios da bacias do Jacu e do Curimataú	2

Quadro 7.5 - Implantação de um programa de abastecimento de água singelo para as comunidades rurais das bacias Jacu e Curimataú	2

Quadro 7.6 - Construção de fossas secas padronizadas e tanques comunitários sépticos para o meio rural	2

Quadro 7.7- Programa de cadastramento de doenças de veiculação hídrica	2

Quadro 7.8 - Controle de perdas de água nos sistemas de abastecimento de água	2

Quadro 7.9 - Reuso de águas para irrigação	2

Quadro 7.10 - Programa de educação sanitária	2

Quadro 7.11 - Construção de adutoras a partir do reservatório Montanhas	2

Quadro 7.12 - Construção de adutoras a partir do reservatório Boqueirão do Cais	2

Quadro 7.13 - Ampliação do Sistema Adutor Agreste/Trairi/Potengi	2

Quadro 7.14 - Construção de adutoras a partir do reservatório Boqueirão do Cais	2

Figura 3.1 - Localização dos municípios inseridos nas bacias do Jacu e Curimataú	2

Figura 4.1 - Layout dos sistemas adutores propostos para as bacias do Jacu e Curimataú	2

Figura 4.2 - Localização dos pontos de coleta da amostras para a análise da qualidade da água	2