## ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 13.1 – Código, localização e período de observação dos postos pluviométricos selecionados para o estudo	20

Tabela 13.2 – Dados dos postos pluviométricos selecionados para o estudo da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	21

Tabela 13.3 – Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Serra Negra do Norte no período de 1941 a 1957.	26

Fonte: Banco de Dados do Programa MSDHD da ANEEL (1998)	26

Tabela 13.4 – Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados	34

Tabela 13.5 – Precipitações médias mensais (mm) para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas (Método de Thiessen)*	35

Tabela 13.6 – Estatística dos dados pluviométricos	37

Tabela 13.7 - Estatística sobre os anos médios	38

Tabela 13.8 - Estatística sobre os anos chuvoso	39

Tabela 13.9 - Estatística sobre os anos secos	39

Tabela 13.10 – Ajustamento à distribuição estatística dos totais precipitados na Bacia do Espinharas	47

Tabela 13.11 – Precipitações calculadas utilizando a distribuição selecionada para os postos da Bacia do Espinharas	48

Tabela 13.12 - Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 no rio Farinha	53

Tabela 13.13 - Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 no rio da Cruz	54

Tabela 13.14 - Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 no rio Espinharas	54

Tabela 13.15 - Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 no rio Santa Gertrudes	55

Tabela 13.16 - Número de açudes por ordem do curso d’água	64

Tabela  13.17 – Capacidade de armazenamento dos açudes com informação por município	64

Tabela 13.18 – Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1941-1949)	67

Tabela 13.19 – Resultados da calibração do modelo Tank Model (1941-1949)	67

Tabela 13.20 –Resultados da validação do modelo Tank Model (1950-1957)	67

Tabela 13.21 - Parâmetros regionais da distribuição de extremos do tipo Gumbel e vazões máximas esperadas (em mm) para diversos tempos de recorrência	71

Tabela 13.22 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona I	72

Tabela 13.23 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona II	73

Tabela 13.24 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona III	74

Tabela 13.25 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona IV	74

Tabela 13.26 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona V	74

Tabela 13.27 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona VI	74

Tabela 13.28 - Parâmetros regionais de ajuste a distribuição Log-Normal e vazões médias esperadas (em mm) para diversas garantias	74

Tabela 13.29 – Dados utilizados para a determinação das curvas de garantia mensal dos reservatórios da sub-bacia do Espinharas	74

Tabela 13.30 - Cota-Área-Volume do Açude da Farinha	74

Tabela 13.31 - Cota-Área-Volume do Açude da Jatobá I	74

Tabela 13.32 Cota-Área-Volume do Açude Capoeira	74

Tabela 13.33 - Cota-Área-Volume do Açude Bastos	74

Tabela 13.34 - Cota-Área-Volume do Açude Bastiana	74

Tabela 13.35 - Cota-Área-Volume do Açude Firmino Gayoso	74

Tabela 13.36 - Cota-Área-Volume do Açude Jacu - Santa Gertrudes	74

Tabela 13.37 - Cota-Área-Volume do Açude Sabonete	74

Tabela 13.38 - Cota-Área-Volume do Açude São Francisco	74

Tabela 13.39 – Vazões regularizáveis (em l/s) para diferentes garantias	74

Tabela 13.40 – Classificação da dureza de águas naturais segundo faixas de valores da Dureza Total (Ref: Künin, 1972).	105

Tabela 13.41 – Classificação de zonas de salinidade de águas naturais (Ref.: Cavalcanti, B e Lins,G., 1994)	108

Tabela 13.42 -  Classificação do sódio trocável (Ref.. US. LAB. STAFF – Riverside, 1954)	109

Tabela 13.43 – Classificação da salinidade pelo uso do diagrama de Riverside e critérios para irrigação (Ref.: US Sal. Lab., 1955)	111

Tabela 13.44 – Classificação da salinidade para uso na irrigação a partir do teor de Cloreto, Cl (mg/L) (Ref.: Cavalcanti, B., 1995)	111

Tabela 13.45 – Interpretação do Residual Carbonatado Sódico, RCS em águas naturais para uso na irrigação (Ref..: Eaton, 1950)	111

Tabela 13.46 – Grau  de saprobidade  e classificação  da poluição das águas.	122

Tabela 13.47 – Parâmetros  físico-químicos classificadores do grau  de  saprobidade segundo  Jørgensen & Johnsen (1989)	122

Tabela 13.48 – Classificação do estado trófico de mananciais superficiais utilizada no Padrão QUALIQGTS.	126

Tabela 13.49 – Produtividade de ambientes aquáticos	127

Tabela 13.50 - Razão de produtividade de ambientes aquáticos	127

Tabela 13.51  – Classes e Usos de Águas Doces e  Acídicas do Padrão QUALIQGTS	130

Tabela 13.52 – Classes e Usos de Águas Salobras e Salinas  do Padrão QUALIQGTS	131

Tabela 13.53 – Tipo de tratamento de água versus classes do Padrão QUALIQGTS	132

Tabela 13.54 – Características físico- químicas de (i) águas superficiais, por município, da bacia do Espinharas (Ref.: CAGEPA, vários anos; LMRS, 1999 )	137

Tabela 13.55 – Resultados do monitoramento  realizado em Maio de 1999 de parâmetros físico – químicos dos Açudes Jatobá e Farinha  no município de Patos, bacia do Espinharas.	138

Tabela 13.56 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (i) águas superficiais, por município da Bacia do Espinharas.	139

Tabela 13.57 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas superficiais, por município da Bacia do Espinharas.	140

Tabela 13.58 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de  (i) águas superficiais, por município, da Bacia do Espinharas	141

Tabela 13.59 – Parâmetros de poluição orgânica dos mananciais superficiais, por município, da bacia do Espinharas.	152

Tabela 13.60 – Estimativa da poluição carbonácea, grau de saprobidade e estado trófico dos açudes Farinha e Jatobá, Patos a partir de dados de monitoramento de 1999.	153

Tabela 13.61 – Características físico – químicas de (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Espinharas (Ref. : CAGEPA, CDRM, vários anos ).	167

Tabela  13.62 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Espinharas..	168

Tabela 13.63 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas subterrâneas, por município,  da Bacia do Espinharas.	169

Tabela 13.64 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Espinharas.	170

Tabela 13.65 – Distribuição espacial ( Total geral) do teor de Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L) ou Resíduo Seco, RS ( mg/L) nos sistemas cristalino e aluvial da bacia do Espinharas.	171

Tabela 13.66 – Classificação da água subterrânea para consumo segundo a ABNT/OMS e representação colorida do uso e classificação.	173

Tabela 13.67 –Classificação modificada ABNT/ OMS  com faixa de pH x Resíduo Seco e respectiva simbologia  e esquema de cores..	174

Tabela  13.68 – Parâmetros de análise da poluição carbonácea e do teor de Oxigênio Dissolvido à saturação, à temperatura de 25 ºC, para as águas subterrâneas  de 5 municípios da bacia do Espinharas.	182

Tabela 13.69 - Cadastro sintético de poços da bacia do rio Espinharas: listagem	210

Tabela 13.70 - Distribuição total dos poços perfurados na bacia do rio Espinharas por município e sistema aqüífero	219

Tabela 13.71 - Situação de poços existentes na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero – em relação ao número de poços	220

Tabela 13.72 - Situação de poços existentes na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero – em porcentagem	221

Tabela 13.73 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero - em relação ao número de poços	223

Tabela 13.74 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero -  em porcentagem	223

Tabela 13.75 - Potencial de água subterrânea (m3/ano)	226

Tabela 13.76 - Disponibilidade hídrica atual da bacia do rio Espinharas, por município e sistema aqüífero	231

Tabela 13.77 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do rio Espinharas, por município e sistema aqüífero	232

Tabela 13.78 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do rio Espinharas, por município e sistema aqüífero	232

Tabela 13.79 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do rio Espinharas - (mg/l)	234

Tabela 13.80 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do rio Espinharas - (mg/l)	235

Tabela 14.1 - Consumo per capita médio adotados por algumas entidades	239

Tabela 14.2 – Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas das municipalidades da Bacia do Espinharas	241

Tabela 14.3 – Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais das municipalidades da Bacia do Espinharas	242

Tabela 14.4 - Demanda anual para a pecuária das municipalidades inseridas na Bacia do Espinharas	244

Tabela 14.5 - Demandas para irrigação com base nos dados do SNI (1991)	245

Tabela 16.6 - Número e Especificação das Indústrias Situadas na Bacia do Espinharas, por Município	246

Tabela 14.7 - Número e Especificação das Indústrias Situadas na Bacia do Espinharas, por Município	247

Tabela 14.8 - Demandas hídricas da sub-bacia do rio Espinharas	250

Tabela 14.9 - Potencialidades anuais da sub-bacia do rio Espinharas	250

Tabela 14.10 - Disponibilidade anual da sub-bacia do rio Espinharas	250

Tabela 14.11 - Valores dos índices de sustentabilidade hídrica da sub-bacia do rio Espinharas	251

Tabela 14.12 - Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IUDM para o abastecimento da população urbana e das industrias nas sedes municipais - (em 106 m3/ano)	252

Tabela 14.14 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA e IUDM para o Abastecimento Animal - (em 106 m3/ano)	253