#### 13.2.1.7 - CARACTERIZAÇÃO DO REGIME HÍDRICO

Sendo a quantidade de dados fluviométricos das bacias hidrográficas dos rios que compõem a sub-bacia do Médio Piranhas na Paraíba limitada, gerou-se, a partir do modelo chuva-vazão Tank Model, uma série de vazões mensais sintéticas para as 6 (seis) zonas que apresentam características hidro-climáticas semelhantes (Figura 13.15), para os anos de 1935 a 1990. A partir dessas vazões geradas determinou-se a lâmina anual escoada (Tabelas 13.12 a 13.17). Com base no volume anual escoado, pôde-se classificar os anos estudados em três categorias: ano de cheia, ano médio e ano seco. O critério utilizado para se fazer a classificação dos anos, baseou-se em uma análise estatística das vazões anuais geradas pelo modelo Tank Model para as bacias de drenagem que compõem as zonas supracitadas.

Os anos que foram classificados como médios tiveram os seus volumes escoados compreendidos entre ( - s/2) e ( + s/2), sendo  o volume total anual médio escoado e s o desvio padrão calculado sobre toda a amostra de dados. Foram considerados anos de cheias aqueles que apresentaram volumes totais anuais superiores a ( + s/2) e anos secos aqueles cujos volumes totais anuais foram inferiores a ( - s/2).

Com base nas Figuras 13.16 a 13.21 observa-se que o período de escoamento nos rios que fazem parte da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas abrange os meses de janeiro a junho, totalizando assim 6 (seis) meses de escoamento, sendo o bimestre março-abril aquele que apresenta maior volume escoado, quase 50% do deflúvio anual.

Figura 13.15 - Zonas hidroclimáticas da sub-bacia do Médio Piranhas no estado da Paraíba

Tabela 13.12 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 1

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1936 | 0,00 | 11,85 | 4,53 | 2,16 | 2,36 | 8,21 | 2,88 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,08 |
| 1937 | 0,00 | 6,54 | 14,47 | 25,18 | 24,79 | 10,01 | 2,26 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,28 |
| 1938 | 0,00 | 0,00 | 19,01 | 11,47 | 2,54 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,38 |
| 1939 | 0,00 | 7,73 | 16,07 | 5,09 | 1,89 | 1,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 1940 | 0,00 | 9,82 | 47,35 | 25,38 | 16,27 | 6,52 | 1,95 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,43 |
| 1941 | 0,08 | 0,70 | 48,24 | 8,89 | 6,16 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,57 |
| 1942 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 2,99 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,40 |
| 1943 | 0,87 | 0,38 | 39,98 | 11,93 | 2,24 | 0,04 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,35 |
| 1944 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 28,82 | 11,01 | 2,96 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,26 |
| 1945 | 0,00 | 14,84 | 16,56 | 5,44 | 25,98 | 4,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,59 |
| 1946 | 0,67 | 0,95 | 13,94 | 14,13 | 3,87 | 4,14 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 39,18 |
| 1947 | 0,00 | 2,30 | 63,23 | 21,13 | 13,91 | 2,62 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,37 |
| 1948 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 37,06 | 9,36 | 6,01 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
| 1949 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 21,81 | 25,75 | 8,63 | 2,61 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| 1950 | 0,10 | 0,00 | 9,76 | 79,44 | 13,07 | 2,77 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,30 |
| 1951 | 8,60 | 3,07 | 0,11 | 18,66 | 4,05 | 12,33 | 2,33 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 59,87 |
| 1952 | 0,14 | 0,00 | 20,98 | 85,20 | 27,07 | 5,08 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,23 |
| 1953 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 61,56 | 27,40 | 12,95 | 2,31 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 110,86 |
| 1954 | 0,00 | 4,64 | 10,02 | 21,76 | 7,87 | 4,31 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 50,15 |
| 1955 | 7,26 | 25,94 | 23,68 | 12,55 | 14,96 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 87,49 |
| 1956 | 0,00 | 1,03 | 14,69 | 43,66 | 5,95 | 5,90 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,69 |
| 1957 | 4,69 | 3,00 | 11,86 | 57,29 | 12,76 | 3,43 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,84 |
| 1958 | 0,88 | 3,93 | 2,50 | 0,28 | 3,01 | 0,24 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 |
| 1959 | 17,14 | 17,42 | 8,65 | 7,99 | 2,00 | 1,90 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67 |
| 1960 | 0,00 | 0,57 | 84,30 | 18,17 | 5,90 | 1,17 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,32 |
| 1961 | 18,26 | 16,35 | 27,39 | 49,43 | 6,16 | 0,91 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,53 |
| 1962 | 0,00 | 0,00 | 13,82 | 12,35 | 17,79 | 1,77 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,75 |
| 1963 | 0,00 | 8,89 | 25,72 | 12,39 | 2,45 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 50,13 |
| 1964 | 0,00 | 32,23 | 11,58 | 4,42 | 14,60 | 2,65 | 5,98 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63 |
| 1965 | 1,33 | 0,00 | 19,29 | 35,35 | 16,80 | 47,26 | 6,19 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,01 |
| 1966 | 0,00 | 4,97 | 1,23 | 26,89 | 14,64 | 11,49 | 1,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,22 |
| 1967 | 0,00 | 0,92 | 27,59 | 64,51 | 27,57 | 5,08 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,91 |
| 1968 | 5,46 | 0,44 | 30,54 | 6,12 | 11,61 | 1,76 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,07 |
| 1969 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 14,73 | 2,41 | 0,69 | 1,20 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,04 |
| 1970 | 1,46 | 0,36 | 0,79 | 3,61 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 |
| 1971 | 0,00 | 1,70 | 22,92 | 32,65 | 8,97 | 8,32 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75 |
| 1972 | 0,00 | 0,47 | 8,12 | 47,12 | 8,79 | 10,06 | 2,40 | 1,63 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 79,26 |
| 1973 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 38,64 | 10,69 | 18,59 | 4,29 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,54 |
| 1974 | 30,99 | 25,39 | 23,65 | 66,59 | 17,55 | 6,64 | 13,35 | 0,99 | 1,16 | 0,10 | 0,00 | 1,38 | 187,78 |
| 1975 | 0,00 | 3,55 | 40,09 | 6,00 | 41,69 | 7,79 | 10,17 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,76 |
| 1976 | 0,08 | 0,46 | 48,61 | 26,08 | 5,10 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 0,34 | 0,00 | 94,71 |
| 1977 | 3,65 | 3,58 | 11,06 | 32,47 | 30,34 | 16,12 | 5,71 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 108,46 |
| 1978 | 0,83 | 25,28 | 30,41 | 18,78 | 16,39 | 3,14 | 3,77 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 99,35 |
| 1979 | 0,00 | 0,74 | 0,65 | 3,38 | 0,99 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 |
| 1980 | 0,82 | 44,77 | 46,88 | 4,61 | 0,51 | 1,19 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92 |
| 1981 | 0,66 | 0,00 | 31,49 | 21,33 | 2,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 56,17 |
| 1982 | 0,00 | 10,51 | 10,38 | 40,16 | 13,96 | 3,48 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 1983 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
| 1984 | 0,00 | 1,29 | 15,36 | 29,29 | 33,22 | 9,28 | 2,20 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,67 |
| 1985 | 2,52 | 49,38 | 29,05 | 87,90 | 30,56 | 29,42 | 9,99 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 244,28 |
| 1986 | 5,50 | 17,74 | 38,79 | 22,56 | 11,67 | 10,72 | 3,42 | 0,33 | 0,02 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 112,49 |
| 1987 | 0,00 | 9,66 | 11,08 | 13,63 | 1,66 | 14,30 | 2,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 |
| 1988 | 2,37 | 1,20 | 15,97 | 45,18 | 13,14 | 3,85 | 1,82 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 |
| 1989 | 1,13 | 2,29 | 15,99 | 55,85 | 21,37 | 7,19 | 14,54 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 119,99 |
| 1990 | 0,00 | 10,95 | 2,44 | 0,22 | 7,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,66 |
| Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,73 |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,95 |

Tabela 13.13 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 2

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1936 | 0,00 | 18,42 | 7,75 | 6,99 | 6,60 | 17,92 | 4,35 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,39 |
| 1937 | 0,00 | 34,81 | 48,15 | 51,31 | 18,55 | 15,44 | 2,62 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,95 |
| 1938 | 1,84 | 0,00 | 43,47 | 29,31 | 14,45 | 2,48 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64 |
| 1939 | 0,00 | 12,62 | 63,94 | 11,33 | 2,64 | 0,60 | 0,53 | 0,00 | 13,64 | 3,61 | 0,65 | 0,00 | 109,56 |
| 1940 | 19,64 | 27,34 | 106,54 | 63,04 | 33,35 | 10,98 | 2,83 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| 1941 | 0,00 | 8,39 | 58,18 | 26,62 | 3,99 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 98,05 |
| 1942 | 0,00 | 11,55 | 0,51 | 39,75 | 10,60 | 1,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,61 |
| 1943 | 16,29 | 2,99 | 26,88 | 7,77 | 1,04 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,95 |
| 1944 | 11,66 | 0,43 | 18,19 | 37,62 | 9,32 | 1,85 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,16 |
| 1945 | 44,79 | 45,63 | 32,97 | 6,32 | 19,33 | 4,04 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,73 |
| 1946 | 2,33 | 8,28 | 23,38 | 22,32 | 6,92 | 1,97 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 73,01 |
| 1947 | 0,73 | 2,49 | 72,74 | 22,39 | 16,95 | 4,16 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,30 | 124,80 |
| 1948 | 1,53 | 0,00 | 35,21 | 56,98 | 19,39 | 22,33 | 2,47 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 140,15 |
| 1949 | 0,00 | 0,32 | 8,37 | 64,33 | 36,01 | 14,31 | 4,40 | 1,62 | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 129,81 |
| 1950 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 58,14 | 8,50 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,97 |
| 1951 | 2,71 | 19,27 | 0,45 | 14,30 | 27,93 | 15,31 | 2,29 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 83,45 |
| 1952 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 57,68 | 24,67 | 3,66 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,81 |
| 1953 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 61,50 | 27,89 | 16,53 | 3,06 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,57 |
| 1954 | 1,23 | 0,42 | 8,09 | 15,61 | 28,25 | 3,79 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 58,08 |
| 1955 | 13,74 | 27,05 | 85,72 | 40,46 | 35,17 | 3,67 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,09 |
| 1956 | 0,00 | 12,64 | 16,34 | 26,06 | 6,51 | 3,24 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,39 |
| 1957 | 2,67 | 0,00 | 36,06 | 53,33 | 7,31 | 1,56 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,10 |
| 1958 | 0,00 | 8,73 | 0,83 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 |
| 1959 | 11,05 | 6,56 | 14,27 | 7,19 | 2,58 | 1,74 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,49 |
| 1960 | 0,00 | 1,96 | 59,70 | 17,00 | 5,48 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,09 |
| 1961 | 9,14 | 14,40 | 43,19 | 30,73 | 5,54 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,93 |
| 1962 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 4,14 | 10,39 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,08 |
| 1963 | 0,00 | 16,93 | 25,82 | 35,96 | 5,13 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 88,51 |
| 1964 | 0,27 | 22,94 | 15,48 | 25,60 | 20,84 | 9,22 | 11,13 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,25 |
| 1965 | 0,79 | 0,00 | 43,40 | 59,04 | 25,28 | 33,84 | 5,25 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,15 |
| 1966 | 0,00 | 12,67 | 1,49 | 20,83 | 8,51 | 16,67 | 2,88 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,16 |
| 1967 | 0,00 | 5,30 | 21,46 | 52,13 | 40,42 | 5,88 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,31 |
| 1968 | 14,86 | 8,15 | 79,51 | 23,27 | 23,17 | 3,35 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,74 |
| 1969 | 0,77 | 0,83 | 46,85 | 21,40 | 4,28 | 1,87 | 3,41 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,65 |
| 1970 | 0,90 | 1,34 | 11,35 | 8,13 | 2,46 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25 |
| 1971 | 6,21 | 5,02 | 39,87 | 38,67 | 6,34 | 8,80 | 0,94 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,09 |
| 1972 | 1,43 | 9,05 | 9,83 | 13,72 | 3,32 | 8,24 | 1,64 | 23,49 | 2,60 | 0,10 | 0,00 | 13,48 | 86,90 |
| 1973 | 0,85 | 0,21 | 1,14 | 26,99 | 7,66 | 10,05 | 3,28 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,56 |
| 1974 | 16,32 | 35,03 | 25,10 | 117,68 | 17,27 | 7,27 | 9,99 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 231,55 |
| 1975 | 0,00 | 15,52 | 24,29 | 12,35 | 30,73 | 7,92 | 8,62 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,04 |
| 1976 | 0,00 | 2,79 | 39,96 | 8,66 | 1,90 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 |
| 1977 | 4,91 | 4,01 | 18,40 | 45,45 | 21,50 | 16,85 | 3,66 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 1978 | 4,24 | 19,86 | 3,19 | 2,44 | 22,32 | 2,56 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,84 |
| 1979 | 0,00 | 8,29 | 3,21 | 1,24 | 1,27 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 |
| 1980 | 0,00 | 35,74 | 62,24 | 5,20 | 0,66 | 1,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 105,71 |
| 1981 | 0,10 | 0,00 | 37,53 | 7,61 | 3,32 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,58 |
| 1982 | 0,00 | 1,63 | 8,90 | 47,71 | 11,16 | 2,71 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 73,70 |
| 1983 | 0,00 | 6,16 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,31 |
| 1984 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 36,32 | 12,10 | 7,02 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,01 |
| 1985 | 6,06 | 20,65 | 15,33 | 36,00 | 10,39 | 16,53 | 3,51 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 112,09 |
| 1986 | 4,25 | 21,96 | 28,31 | 33,37 | 7,87 | 2,67 | 0,30 | 0,00 | 1,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| 1987 | 0,34 | 9,61 | 17,76 | 10,61 | 1,38 | 11,65 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,91 |
| 1988 | 0,38 | 0,00 | 22,98 | 44,23 | 15,72 | 2,65 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,67 |
| 1989 | 3,43 | 4,96 | 8,00 | 52,88 | 28,14 | 8,81 | 23,24 | 1,80 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,26 |
| 1990 | 0,00 | 17,18 | 3,35 | 0,49 | 10,96 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,07 |
| Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,59 |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,55 |

Tabela 13.14 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 3

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1936 | 0,00 | 18,00 | 2,70 | 8,96 | 9,75 | 18,32 | 4,53 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,66 |
| 1937 | 0,00 | 27,44 | 56,03 | 54,59 | 19,45 | 12,58 | 3,07 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,30 |
| 1938 | 0,00 | 0,00 | 51,89 | 21,18 | 8,98 | 2,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,13 |
| 1939 | 0,00 | 19,00 | 66,44 | 10,88 | 2,28 | 5,42 | 0,02 | 0,00 | 2,68 | 1,63 | 0,12 | 0,00 | 108,47 |
| 1940 | 19,97 | 29,66 | 58,09 | 33,83 | 66,87 | 16,64 | 4,17 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,54 |
| 1941 | 0,00 | 3,32 | 27,42 | 10,57 | 4,11 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01 |
| 1942 | 0,00 | 12,62 | 2,06 | 52,20 | 11,08 | 1,25 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,23 |
| 1943 | 2,50 | 0,32 | 30,67 | 19,78 | 2,19 | 0,04 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,19 |
| 1944 | 10,24 | 0,45 | 2,04 | 26,06 | 7,13 | 1,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| 1945 | 9,14 | 30,79 | 19,37 | 3,92 | 35,59 | 5,65 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,69 |
| 1946 | 8,70 | 21,51 | 35,35 | 37,22 | 7,13 | 5,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 135,61 |
| 1947 | 6,73 | 3,34 | 105,43 | 48,03 | 22,10 | 8,60 | 1,83 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 196,85 |
| 1948 | 0,00 | 0,00 | 85,83 | 68,94 | 35,20 | 13,67 | 3,25 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 207,30 |
| 1949 | 0,00 | 0,96 | 6,58 | 87,68 | 37,10 | 29,81 | 7,08 | 11,60 | 1,40 | 0,00 | 5,21 | 0,49 | 187,89 |
| 1950 | 0,00 | 0,29 | 10,90 | 64,89 | 9,92 | 1,91 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,93 |
| 1951 | 5,92 | 28,00 | 1,45 | 5,49 | 27,38 | 20,72 | 3,53 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 94,85 |
| 1952 | 0,02 | 5,83 | 85,16 | 70,13 | 47,34 | 5,51 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,79 |
| 1953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 19,09 | 7,82 | 1,91 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,33 |
| 1954 | 3,32 | 1,97 | 11,59 | 17,61 | 13,30 | 2,38 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,30 |
| 1955 | 10,75 | 12,49 | 68,71 | 46,27 | 31,74 | 3,05 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,20 |
| 1956 | 0,00 | 19,18 | 10,47 | 21,77 | 4,77 | 2,98 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 |
| 1957 | 2,60 | 0,01 | 44,08 | 40,38 | 12,17 | 2,10 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,39 |
| 1958 | 0,00 | 4,26 | 0,14 | 4,79 | 7,69 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,25 |
| 1959 | 5,96 | 10,21 | 22,44 | 10,33 | 6,83 | 5,22 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,73 |
| 1960 | 0,00 | 4,39 | 55,37 | 21,22 | 8,02 | 1,36 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36 |
| 1961 | 12,57 | 8,39 | 40,37 | 28,39 | 7,41 | 1,54 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71 |
| 1962 | 0,00 | 4,71 | 1,68 | 3,18 | 7,93 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,99 |
| 1963 | 0,00 | 13,34 | 67,95 | 52,85 | 10,83 | 2,24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 148,76 |
| 1964 | 0,56 | 24,21 | 18,60 | 27,36 | 22,24 | 22,11 | 11,24 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,75 |
| 1965 | 2,86 | 0,09 | 14,29 | 46,68 | 20,35 | 42,42 | 7,13 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,85 |
| 1966 | 0,22 | 44,08 | 6,01 | 3,93 | 5,38 | 14,54 | 3,15 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,53 |
| 1967 | 0,00 | 19,34 | 30,04 | 86,13 | 34,94 | 7,22 | 2,87 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 181,30 |
| 1968 | 5,92 | 1,04 | 89,37 | 33,35 | 21,96 | 4,10 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 157,31 |
| 1969 | 3,68 | 0,45 | 33,60 | 24,47 | 6,57 | 4,20 | 2,14 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,22 |
| 1970 | 16,26 | 11,30 | 26,02 | 12,25 | 3,31 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 |
| 1971 | 7,71 | 5,61 | 10,87 | 26,82 | 15,14 | 19,97 | 2,87 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,37 |
| 1972 | 1,18 | 2,32 | 16,52 | 7,21 | 2,14 | 6,32 | 1,64 | 13,07 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 56,38 |
| 1973 | 5,52 | 4,52 | 14,76 | 33,19 | 20,77 | 12,67 | 14,03 | 6,21 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,97 |
| 1974 | 15,30 | 39,88 | 36,61 | 99,59 | 18,58 | 7,00 | 8,76 | 0,70 | 2,24 | 0,04 | 0,43 | 10,70 | 239,82 |
| 1975 | 0,23 | 31,91 | 49,56 | 15,72 | 44,94 | 11,29 | 6,95 | 0,74 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,14 |
| 1976 | 0,00 | 5,85 | 43,76 | 19,62 | 3,23 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,19 |
| 1977 | 7,10 | 5,20 | 16,74 | 35,88 | 69,34 | 17,64 | 5,18 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 164,71 |
| 1978 | 4,13 | 36,56 | 18,26 | 11,28 | 31,64 | 6,27 | 3,64 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 114,89 |
| 1979 | 0,00 | 21,27 | 14,73 | 9,70 | 5,22 | 2,57 | 0,23 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,53 |
| 1980 | 1,00 | 46,32 | 73,62 | 6,25 | 1,11 | 1,46 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,79 |
| 1981 | 2,45 | 5,05 | 62,41 | 16,36 | 5,44 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07 |
| 1982 | 0,66 | 0,00 | 4,56 | 48,94 | 14,99 | 2,65 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,02 |
| 1983 | 0,00 | 14,19 | 8,25 | 13,99 | 0,79 | 1,48 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,83 |
| 1984 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 19,20 | 12,35 | 6,21 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07 |
| 1985 | 18,91 | 50,40 | 26,16 | 82,53 | 27,53 | 34,62 | 6,82 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 252,46 |
| 1986 | 3,18 | 22,83 | 22,16 | 43,05 | 7,08 | 5,79 | 2,49 | 0,11 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 108,58 |
| 1987 | 0,00 | 2,60 | 10,09 | 19,49 | 1,46 | 6,44 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,55 |
| 1988 | 1,46 | 0,00 | 14,63 | 25,45 | 5,57 | 1,28 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,89 |
| 1989 | 6,33 | 6,87 | 10,97 | 56,17 | 19,59 | 6,99 | 3,19 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 113,31 |
| 1990 | 0,00 | 27,32 | 4,75 | 2,01 | 12,09 | 0,18 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,54 |
| Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,84 |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,86 |

Tabela 13.15 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 4

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1936 | 0,00 | 12,52 | 2,95 | 5,88 | 9,47 | 11,84 | 3,47 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32 |
| 1937 | 0,00 | 5,71 | 21,56 | 46,41 | 13,21 | 6,13 | 1,73 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76 |
| 1938 | 0,68 | 0,00 | 36,34 | 24,00 | 6,15 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,25 |
| 1939 | 0,00 | 14,06 | 50,90 | 7,63 | 1,60 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 0,38 | 0,00 | 82,52 |
| 1940 | 10,75 | 12,75 | 36,28 | 20,29 | 30,76 | 9,51 | 2,13 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,48 |
| 1941 | 0,00 | 4,00 | 23,08 | 3,94 | 0,70 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,21 |
| 1942 | 0,00 | 9,24 | 1,99 | 31,55 | 7,45 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,63 |
| 1943 | 0,99 | 0,01 | 24,26 | 11,66 | 1,36 | 0,04 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,59 |
| 1944 | 4,23 | 0,05 | 15,46 | 26,13 | 5,92 | 1,28 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 57,21 |
| 1945 | 4,62 | 22,55 | 15,67 | 3,37 | 43,68 | 4,90 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76 |
| 1946 | 3,66 | 7,16 | 23,88 | 35,87 | 6,16 | 1,97 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 91,49 |
| 1947 | 16,69 | 2,54 | 74,90 | 30,67 | 11,62 | 5,64 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,38 | 144,58 |
| 1948 | 0,00 | 0,00 | 52,41 | 45,57 | 18,97 | 6,33 | 2,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,32 |
| 1949 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 45,66 | 30,74 | 20,96 | 5,14 | 3,33 | 0,12 | 0,00 | 4,07 | 0,17 | 118,24 |
| 1950 | 0,00 | 0,00 | 29,72 | 42,98 | 9,06 | 1,82 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,61 |
| 1951 | 4,95 | 13,99 | 0,26 | 5,83 | 16,76 | 13,44 | 2,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,28 | 70,75 |
| 1952 | 2,33 | 5,12 | 54,66 | 46,99 | 27,98 | 3,19 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,53 |
| 1953 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 55,82 | 11,33 | 5,20 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 0,07 | 81,34 |
| 1954 | 0,98 | 1,51 | 16,39 | 23,06 | 6,13 | 2,64 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,01 | 54,20 |
| 1955 | 13,34 | 4,96 | 36,44 | 28,77 | 18,45 | 1,60 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,57 |
| 1956 | 0,00 | 33,48 | 17,77 | 16,40 | 3,67 | 8,27 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,27 |
| 1957 | 1,07 | 0,00 | 60,66 | 40,10 | 8,16 | 1,83 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,90 |
| 1958 | 0,00 | 7,11 | 7,12 | 2,60 | 12,24 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,75 |
| 1959 | 10,52 | 27,15 | 23,74 | 9,16 | 3,57 | 4,09 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,27 |
| 1960 | 0,00 | 0,57 | 14,28 | 10,28 | 3,77 | 0,51 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 |
| 1961 | 15,01 | 9,33 | 50,52 | 21,88 | 7,25 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| 1962 | 0,00 | 4,24 | 0,32 | 1,46 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 1963 | 0,00 | 28,12 | 55,12 | 32,22 | 7,12 | 1,24 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 127,73 |
| 1964 | 0,73 | 14,85 | 16,18 | 25,40 | 23,00 | 14,32 | 5,70 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,77 |
| 1965 | 6,43 | 0,78 | 33,22 | 59,41 | 24,97 | 27,98 | 5,29 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,63 |
| 1966 | 0,87 | 56,03 | 6,78 | 13,33 | 2,36 | 17,38 | 3,96 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,04 |
| 1967 | 0,00 | 3,75 | 34,50 | 63,96 | 25,59 | 4,86 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,38 |
| 1968 | 8,82 | 4,33 | 70,00 | 18,32 | 23,09 | 2,96 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,77 |
| 1969 | 5,02 | 0,49 | 17,60 | 15,56 | 2,16 | 1,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 1970 | 8,51 | 4,63 | 19,58 | 9,31 | 1,85 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,89 |
| 1971 | 7,15 | 5,15 | 7,30 | 34,00 | 6,15 | 17,69 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,72 |
| 1972 | 2,40 | 9,94 | 10,08 | 9,21 | 5,14 | 5,06 | 1,44 | 2,92 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 47,26 |
| 1973 | 3,06 | 0,36 | 9,43 | 47,63 | 14,80 | 4,77 | 3,97 | 1,58 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,62 |
| 1974 | 32,84 | 11,67 | 16,19 | 83,02 | 17,81 | 6,58 | 3,49 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 172,13 |
| 1975 | 0,00 | 7,74 | 44,01 | 8,47 | 11,07 | 3,75 | 3,33 | 0,15 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,19 |
| 1976 | 0,00 | 0,23 | 31,46 | 12,22 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,99 |
| 1977 | 3,07 | 7,40 | 21,74 | 29,01 | 64,27 | 20,09 | 7,60 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 161,98 |
| 1978 | 3,60 | 31,73 | 30,20 | 13,07 | 34,09 | 6,58 | 2,57 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 122,40 |
| 1979 | 0,00 | 25,75 | 9,43 | 14,30 | 4,39 | 2,42 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 58,52 |
| 1980 | 0,00 | 34,28 | 57,07 | 5,47 | 0,92 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| 1981 | 6,33 | 2,72 | 55,63 | 12,75 | 2,40 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,14 |
| 1982 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 17,04 | 6,15 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,39 |
| 1983 | 0,00 | 15,89 | 8,32 | 9,73 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,57 |
| 1984 | 0,00 | 1,82 | 8,21 | 22,75 | 18,04 | 5,39 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,36 |
| 1985 | 11,54 | 59,17 | 14,16 | 55,49 | 27,96 | 24,87 | 5,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 203,63 |
| 1986 | 3,18 | 24,10 | 30,03 | 25,86 | 4,92 | 5,13 | 1,15 | 0,00 | 1,30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 95,72 |
| 1987 | 0,00 | 1,83 | 27,13 | 25,32 | 2,63 | 6,93 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,34 |
| 1988 | 0,71 | 0,00 | 17,06 | 27,94 | 5,64 | 1,41 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,28 |
| 1989 | 10,82 | 13,69 | 9,71 | 49,41 | 20,56 | 5,67 | 9,08 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,73 |
| 1990 | 0,00 | 12,60 | 2,57 | 0,21 | 10,99 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 27,12 |
| Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,32 |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,20 |

Tabela 13.16 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 5

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1936 | 0,00 | 9,11 | 3,42 | 12,40 | 7,61 | 11,98 | 3,72 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,47 |
| 1937 | 0,00 | 11,37 | 23,13 | 37,57 | 17,21 | 9,37 | 1,89 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,56 |
| 1938 | 0,00 | 0,00 | 30,11 | 38,50 | 7,07 | 1,69 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,38 |
| 1939 | 0,00 | 15,83 | 63,10 | 13,63 | 2,80 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 6,36 | 0,21 | 0,00 | 104,97 |
| 1940 | 19,69 | 15,93 | 54,52 | 36,74 | 32,01 | 9,42 | 2,38 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,75 |
| 1941 | 0,00 | 3,98 | 38,46 | 10,97 | 1,90 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,53 |
| 1942 | 0,00 | 10,12 | 0,64 | 34,55 | 7,14 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,91 |
| 1943 | 4,45 | 0,67 | 21,24 | 8,81 | 1,52 | 0,06 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 38,48 |
| 1944 | 3,00 | 0,01 | 8,09 | 34,34 | 6,69 | 1,21 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,37 |
| 1945 | 6,29 | 31,70 | 18,98 | 5,73 | 40,51 | 4,45 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,48 |
| 1946 | 2,07 | 4,70 | 17,55 | 34,70 | 5,64 | 1,33 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 71,62 |
| 1947 | 5,22 | 2,33 | 78,04 | 27,48 | 10,61 | 2,68 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,81 |
| 1948 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | 40,54 | 17,68 | 11,08 | 2,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,46 |
| 1949 | 0,00 | 0,88 | 3,89 | 60,59 | 30,00 | 14,80 | 4,23 | 1,86 | 0,02 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 117,18 |
| 1950 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 42,09 | 7,09 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 |
| 1951 | 4,66 | 9,81 | 0,11 | 11,06 | 26,67 | 11,53 | 2,39 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 68,03 |
| 1952 | 0,00 | 1,58 | 55,37 | 37,55 | 22,55 | 2,64 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,85 |
| 1953 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 39,12 | 10,39 | 6,84 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,03 | 60,83 |
| 1954 | 0,27 | 0,00 | 12,12 | 14,14 | 8,77 | 1,90 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 38,39 |
| 1955 | 6,50 | 10,47 | 36,13 | 32,61 | 18,89 | 1,80 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,43 |
| 1956 | 0,00 | 20,20 | 15,06 | 23,91 | 4,76 | 12,78 | 2,63 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,41 |
| 1957 | 0,03 | 0,00 | 35,44 | 52,77 | 6,30 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78 |
| 1958 | 0,00 | 2,54 | 4,70 | 0,54 | 2,24 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 |
| 1959 | 7,48 | 13,65 | 16,00 | 4,77 | 1,20 | 2,99 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,68 |
| 1960 | 0,00 | 0,00 | 31,89 | 8,24 | 3,28 | 0,36 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,80 |
| 1961 | 11,44 | 7,09 | 30,06 | 16,37 | 2,80 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,96 |
| 1962 | 0,00 | 3,81 | 0,19 | 15,97 | 9,87 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,11 |
| 1963 | 0,00 | 61,63 | 88,94 | 58,32 | 10,23 | 1,99 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 221,43 |
| 1964 | 0,00 | 8,69 | 3,51 | 8,38 | 9,96 | 9,08 | 5,37 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,33 |
| 1965 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 16,44 | 4,85 | 17,96 | 3,49 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| 1966 | 0,00 | 18,02 | 2,05 | 2,29 | 0,34 | 4,73 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,92 |
| 1967 | 0,00 | 11,78 | 29,91 | 48,32 | 13,73 | 2,81 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,23 |
| 1968 | 0,00 | 0,52 | 43,76 | 14,67 | 5,10 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 |
| 1969 | 2,22 | 0,00 | 11,80 | 6,13 | 1,16 | 0,41 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,74 |
| 1970 | 5,40 | 4,65 | 17,99 | 2,48 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,11 |
| 1971 | 11,00 | 16,08 | 18,10 | 33,76 | 7,12 | 11,51 | 1,33 | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 |
| 1972 | 0,00 | 0,15 | 5,43 | 3,25 | 1,22 | 2,91 | 0,76 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 17,07 |
| 1973 | 3,53 | 1,62 | 10,10 | 20,17 | 11,54 | 3,81 | 6,00 | 5,08 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,90 |
| 1974 | 1,82 | 13,14 | 19,04 | 50,41 | 8,79 | 2,80 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 97,23 |
| 1975 | 0,00 | 13,48 | 23,28 | 6,21 | 16,13 | 4,27 | 2,54 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,04 |
| 1976 | 0,00 | 1,95 | 21,21 | 5,09 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,84 |
| 1977 | 0,76 | 0,16 | 4,95 | 7,82 | 27,25 | 4,72 | 1,67 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 48,79 |
| 1978 | 0,49 | 11,06 | 6,23 | 1,71 | 9,75 | 2,04 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 33,19 |
| 1979 | 0,00 | 3,37 | 2,66 | 5,78 | 1,95 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 |
| 1980 | 0,00 | 24,13 | 21,36 | 1,89 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,44 |
| 1981 | 0,00 | 1,35 | 63,95 | 20,86 | 3,32 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,66 |
| 1982 | 0,00 | 2,11 | 4,38 | 24,85 | 9,55 | 1,21 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,23 |
| 1983 | 0,00 | 12,13 | 10,22 | 10,02 | 0,69 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,39 |
| 1984 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 21,64 | 9,96 | 4,31 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,87 |
| 1985 | 9,00 | 48,22 | 14,46 | 57,23 | 19,62 | 23,93 | 4,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 177,72 |
| 1986 | 2,39 | 25,21 | 17,59 | 32,98 | 5,56 | 2,92 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 88,48 |
| 1987 | 0,00 | 0,38 | 12,79 | 14,87 | 1,06 | 5,67 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,01 |
| 1988 | 0,38 | 0,00 | 17,10 | 30,26 | 6,24 | 1,35 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,76 |
| 1989 | 2,61 | 9,79 | 12,88 | 60,61 | 20,75 | 5,69 | 3,20 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 117,09 |
| 1990 | 0,00 | 14,72 | 3,02 | 0,49 | 8,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,35 |
| Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,04 |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,80 |

Tabela 13.17 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 6

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1936 | 0,00 | 7,97 | 7,76 | 23,82 | 8,11 | 6,00 | 2,98 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,77 |
| 1937 | 0,00 | 2,10 | 10,14 | 26,62 | 21,65 | 6,24 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 |
| 1938 | 0,30 | 0,00 | 20,87 | 61,59 | 11,09 | 2,40 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32 |
| 1939 | 0,00 | 18,91 | 66,11 | 25,21 | 4,31 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,36 | 0,54 | 0,00 | 133,71 |
| 1940 | 31,89 | 5,48 | 33,15 | 42,45 | 32,11 | 6,56 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,30 |
| 1941 | 0,00 | 4,17 | 36,69 | 10,89 | 2,50 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,71 |
| 1942 | 0,00 | 8,62 | 2,01 | 24,14 | 3,93 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 41,39 |
| 1943 | 4,17 | 1,33 | 22,52 | 11,94 | 2,31 | 0,71 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,12 | 47,32 |
| 1944 | 0,00 | 0,00 | 20,84 | 45,80 | 6,69 | 1,21 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 80,83 |
| 1945 | 1,61 | 29,99 | 18,42 | 18,58 | 64,96 | 5,70 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 1,51 | 142,26 |
| 1946 | 6,03 | 4,72 | 10,37 | 45,05 | 6,88 | 1,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,22 |
| 1947 | 8,40 | 7,67 | 80,66 | 25,80 | 6,20 | 0,93 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 130,99 |
| 1948 | 0,00 | 0,74 | 22,84 | 18,08 | 14,13 | 7,32 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,36 |
| 1949 | 0,00 | 11,09 | 9,86 | 54,06 | 32,86 | 9,04 | 2,47 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 119,84 |
| 1950 | 0,00 | 0,00 | 16,66 | 32,44 | 6,39 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,33 |
| 1951 | 7,36 | 0,61 | 2,09 | 20,49 | 34,16 | 7,88 | 1,93 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 75,99 |
| 1952 | 0,00 | 3,62 | 61,26 | 22,53 | 10,98 | 1,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 |
| 1953 | 0,00 | 0,19 | 4,58 | 17,75 | 4,67 | 7,14 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 1,16 | 47,42 |
| 1954 | 0,00 | 0,73 | 20,45 | 15,10 | 3,19 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 42,00 |
| 1955 | 7,22 | 17,55 | 25,90 | 28,53 | 6,57 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,57 |
| 1956 | 0,00 | 21,12 | 19,80 | 36,84 | 6,77 | 24,65 | 5,01 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,71 |
| 1957 | 0,03 | 0,52 | 30,71 | 62,57 | 7,61 | 1,35 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,78 |
| 1958 | 0,00 | 2,72 | 11,62 | 1,60 | 3,14 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,35 |
| 1959 | 8,49 | 24,44 | 18,67 | 4,11 | 0,55 | 1,96 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 58,98 |
| 1960 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 5,75 | 2,18 | 0,80 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,89 |
| 1961 | 13,27 | 8,68 | 21,09 | 6,91 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,94 |
| 1962 | 3,48 | 6,05 | 3,39 | 11,88 | 1,88 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1963 | 0,38 | 43,46 | 40,72 | 27,88 | 4,45 | 0,50 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 119,16 |
| 1964 | 0,00 | 13,33 | 17,03 | 23,48 | 12,09 | 6,09 | 2,84 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,94 |
| 1965 | 2,45 | 0,04 | 24,70 | 29,09 | 8,59 | 4,55 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40 |
| 1966 | 0,00 | 13,73 | 1,04 | 13,82 | 1,40 | 3,85 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,73 |
| 1967 | 0,00 | 1,55 | 9,65 | 39,05 | 15,67 | 2,21 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,18 |
| 1968 | 5,76 | 1,03 | 33,52 | 5,79 | 4,70 | 0,66 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47 |
| 1969 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 5,97 | 0,59 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,57 |
| 1970 | 7,20 | 3,64 | 20,49 | 2,91 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 35,64 |
| 1971 | 10,01 | 6,01 | 21,96 | 40,64 | 6,10 | 16,08 | 1,06 | 0,00 | 3,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 104,98 |
| 1972 | 3,40 | 2,00 | 9,70 | 5,26 | 1,81 | 2,17 | 0,22 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83 |
| 1973 | 1,98 | 0,00 | 2,91 | 25,16 | 13,19 | 3,09 | 1,07 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,35 |
| 1974 | 19,24 | 6,58 | 5,88 | 39,98 | 9,84 | 2,91 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 88,74 |
| 1975 | 0,00 | 8,71 | 43,51 | 18,51 | 10,45 | 2,13 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64 |
| 1976 | 0,00 | 1,59 | 21,05 | 5,43 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,57 |
| 1977 | 0,72 | 9,53 | 4,30 | 24,15 | 29,66 | 4,47 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 83,03 |
| 1978 | 0,14 | 18,41 | 22,37 | 7,79 | 11,17 | 2,44 | 2,85 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,29 |
| 1979 | 0,43 | 1,14 | 4,58 | 17,15 | 3,84 | 1,83 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,04 |
| 1980 | 0,87 | 13,29 | 13,19 | 1,03 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,52 |
| 1981 | 1,37 | 0,00 | 79,52 | 27,19 | 4,06 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,62 |
| 1982 | 0,00 | 0,14 | 1,67 | 20,68 | 4,92 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,90 |
| 1983 | 0,22 | 3,31 | 7,00 | 4,52 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 |
| 1984 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 34,18 | 12,32 | 3,16 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,39 |
| 1985 | 0,05 | 57,34 | 16,62 | 59,78 | 15,23 | 26,10 | 4,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 182,46 |
| 1986 | 8,34 | 23,16 | 22,39 | 23,38 | 5,46 | 2,03 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22 |
| 1987 | 0,00 | 2,00 | 28,99 | 9,84 | 1,27 | 5,07 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| 1988 | 1,53 | 0,00 | 33,39 | 44,35 | 9,51 | 2,13 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,58 |
| 1989 | 0,00 | 10,28 | 15,08 | 64,11 | 19,50 | 5,97 | 14,58 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 131,58 |
| 1990 | 0,00 | 0,64 | 0,05 | 2,49 | 7,37 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,23 |
| Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,84 |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,10 |

Figura 13.16 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 1

Figura 13.17 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 2

Figura 13.18 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 3

Figura 13.19 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 4

Figura 13.20 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 5

Figura 13.21 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 6

#### 13.2.1.8 – AÇUDAGEM

A existência de um grande número de açudes, particularmente de pequeno porte, com capacidades totais inferiores a 500.000 m3, distribuídos principalmente nos riachos ou cursos d’água efêmeros, de 1º e 2º ordem na classificação de Strahler, provocam a interceptação de uma quantidade significativa dos escoamentos superficiais oriundos das primeiras chuvas. A partir de certo volume precipitado em quantidade suficiente para extravasar os pequenos açudes, estes passam a contribuir quase simultaneamente para os cursos d’água mais a jusante, de ordens mais elevadas. Neste momento, as contribuições passam a ser efetivas para os armazenamentos em açudes de maior porte.

A grande quantidade de pequenos açudes se por um lado favorece a distribuição geográfica e o acesso à água armazenada, mesmo que durante poucos meses após a estação chuvosa, por outro lado diminui sensivelmente o rendimento hídrico da bacia devido às maiores perdas por evaporação, diminuindo também a sua disponibilidade.

Na avaliação da potencialidade e da disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, além dos dados de escoamento superficial, é fundamental a quantificação do volume de água comprometido com o armazenamento nos açudes. A existência destes açudes na região semi-árida do Nordeste é uma prática bastante comum e está associada ao regime pluviométrico a que as bacias estão submetidas, com longos períodos de estiagem e pequenos períodos chuvosos. Esta prática é necessária para a sobrevivência da população humana e animal da região.

Nesta bacia, como em toda a região Nordeste, predominam os pequenos açudes, com volumes inferiores a 500.000 m3. Os açudes de maior porte, com volumes superiores a 10.000.000 m3, foram construídos por órgãos públicos e utilizados para fins comunitários.

A distribuição espacial destes açudes foi extraída dos mapas elaborados pela SUDENE na escala 1/100.000, que datam de 1971, com atualização a partir de imagens de radar e do satélite LANDSAT PM/5 de 1989 e 1990. Estas informações atualizadas foram digitalizadas e georreferenciadas em meio magnético.

A distribuição do número de açudes por ordem de classificação do curso d’água para a sub-bacia do Médio Piranhas é apresentada na Tabela 13.18. Os açudes cadastrados por município são apresentados na Tabela 13.19.

Tabela 13.18 - Número de açudes por ordem do curso d’água

| Bacia | Ordem dos cursos d’água |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
| Médio Piranhas | 558 | 278 | 86 | 14 | 5 |

Tabela 13.19 – Capacidade de armazenamento dos açudes com informação por município

| Açude | Município | Zona | Capacidade de Armazenamento (m³) | Area de Drenagem (km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro Arcoverde | Condado | VI | 30.593.400 | 127,08 |
| Carneiro | Jericó | IV | 31.285.875 | 386,07 |
| Direito | Brejo do Cruz | I | 8.130.300 | 156,98 |
| Escondido | Belem do Brejo do Cruz | I | 16.325.814 | 245,43 |
| Maia | Brejo do Cruz | I | 2.863.586 | 18,79 |
| Riacho dos Cavalos | Riacho dos Cavalos | III | 17.699.000 | 159,49 |
| Santa Rosa | Brejo do Cruz | II | 16.579.250 | 245,35 |
| Tapera | Belem do Brejo do Cruz | I | 26.418.660 | 238,16 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

#### 13.2.1.9 - O MODELO CHUVA-VAZÃO

Considerando a disponibilidade de dados pluviométricos na área em estudo e a existência de um único posto fluviométrico, optou-se pela utilização do modelo chuva x vazão Tank Model (Diniz e Góis, 1993) para obtenção de séries de vazões mais extensas nas diferentes seções onde se faz necessário estas informações. Este modelo tem apresentado bons resultados em diferentes regiões geográficas do estado da Paraíba (Góis e Suzuki, 1981; Silva, 1993 e ATECEL, 1994). Neste trabalho, utilizou-se a versão do Tank Model com um algoritmo de ajuste automático dos seus parâmetros.

O MODELO TANK MODEL

Os modelos conceituais chuva-vazão representam na atualidade uma importante ferramenta no desenvolvimento de estudos hidrológicos. Estes modelos geralmente representam a fase de umidade do solo no ciclo hidrológico por subsistemas interconectados, cada um representando um certo processo hidrológico. Para descrever a operação interna desses processos são utilizadas funções matemáticas, as quais, sejam determinadas empiricamente ou heuristicamente, devem ser fisicamente realísticas. As funções e o nível de detalhamento usados para representar um sistema hidrológico determinam o grau de realismo e sofisticação de um modelo chuva-vazão. A utilidade prática deste modelo está condicionada à possibilidade de se determinar valores coerentes para os parâmetros que governam estas funções, que por sua vez dependem principalmente da qualidade dos dados disponíveis e da sistemática adotada na sua calibração.

Esta calibração pode ser realizada pelos métodos tentativa-erro, automático e semi-automático. A calibração por tentativa-erro é, em geral,  extremamente trabalhosa, além de exigir um grande conhecimento do modelo e da região hidrológica em estudo, o que torna sua aplicação impraticável para modelos mais complexos, que em geral apresentam um grande número de parâmetros a serem estimados. A calibração automática, além de eliminar estes problemas, introduz conforto e menor subjetividade nesta fase da modelagem paramétrica.

O modelo Tank Model teve seu fundamento teórico proposto por Masimu Sugawara (Sugawara 1987), e procura representar o sistema hidrológico por uma série de tanques fictícios (reservatórios), arranjados de acordo com as características dos extratos do solo da bacia com suas respectivas propriedades de retenção e transferência da água. Neste caso representa-se o sistema em estudo por uma seqüência de três reservatórios, dispostos verticalmente com duas saídas laterais no primeiro reservatório e uma em cada um dos outros dois reservatórios inferiores, e uma saída na parte inferior de cada um dos reservatórios. As aberturas laterais dos reservatórios representam a contribuição para o escoamento superficial, e as do fundo a infiltração ou contribuição para as camadas inferiores do solo. Neste modelo os principais dados de entrada são a precipitação mensal e a evapotranspiração potencial.

O procedimento de cálculo considera a precipitação em dado momento P(t) adicionado ao reservatório superior. O balanço hídrico feito neste reservatório vai definir o destino da água, podendo escoar pelos orifícios laterais, contribuindo assim para o escoamento superficial, ou infiltrar-se para o reservatório imediatamente inferior. A água armazenada neste segundo reservatório, da mesma forma que no caso anterior, alimenta o escoamento superficial e/ou o reservatório imediatamente abaixo. O processo é repetido até o último reservatório. As perdas por evapotranspiração se verificam, no algoritmo estabelecido neste trabalho, a partir do reservatório superior. O escoamento superficial simulado é dado pelo somatório das contribuições das diversas saídas laterais que correspondem aos diferentes extratos do solo (camadas).

Este modelo mesmo tendo uma concepção bastante simples tem apresentado resultados satisfatórios em várias aplicações, tanto a nível diário como mensal, inclusive no Nordeste do Brasil (Góis e Suzuki, 1987; Diniz e Góis, 1993; Diniz e Góis, 1995). A maior dificuldade na utilização deste modelo, encontra-se na calibragem por tentativa e erro por profissionais não familiarizados com este modelo e com a região em estudo. Neste sentido uma calibragem automática ou semi-automática contorna parcialmente o problema.

Neste trabalho é utilizado o algoritmo de otimização automática dos parâmetros do modelo, intitulado SCE-UA (Shuffled Complex Evolution), para calibragem do modelo (Diniz e Gois 1992).

Este algoritmo representa uma modalidade dos algoritmos genéticos, os quais vêm sendo amplamente utilizados na solução de problemas em diferentes áreas de estudo, como: hidrologia, hidráulica, eletrônica, estruturas, medicina, mecânica, inteligência artificial, etc. (DINIZ & GÓIS, 1993, 1995).

O SCE-UA permite a calibração automática sem restrição ao número de parâmetros, e com obtenção de ótimo global (Duan, Q. et al. 1992), e difere de outros métodos de pesquisa no sentido de que busca o ótimo numa população de pontos e trabalha com códigos relacionados aos parâmetros, e não com os valores destes. Na sua aplicação são utilizadas regras de transição probabilística em lugar de regras determinísticas, e exige apenas o valor da função objetiva, enquanto outros métodos requerem, além do conhecimento da estrutura do modelo e dos parâmetros, outras informações derivadas. Nesta versão, a evapotranspiração do modelo acontece a nível potencial a depender da disponibilidade de água no tank (Figura 13.22). Esta estratégia de calibração está sendo utilizada com sucesso no Nordeste do Brasil para a calibração de vários modelos chuva-vazão (DINIZ e GÓIS, 1993, 1995). Para utilização do algoritmo e do modelo neste trabalho, foram desenvolvidos programas em linguagem FORTRAN.

A estrutura básica deste modelo é composta por dois tipos de tanks (Figuras 13.22a e 13.22b) e que podem ser aproximados por modelo linear movendo-se as saídas laterais para o fundo do tank (Figura 13.22c). Este modelo linear é um sistema de primeira ordem escrito por b/[ + (a+b)], onde  é um operador diferencial, 1/(a+b) é constante no tempo, e b/(a+b) é a taxa de descarga resultante. Neste modelo a bacia hidrográfica é representada por uma série de reservatórios (tanks), com aberturas laterais e no fundo, a partir dos quais ocorre a contribuição para o escoamento superficial (qs), e percolação para as camadas inferiores do solo (qb) (Figura 13.23). Os coeficientes dos tanques (parâmetros do modelo) são aqui determinados como estabelecido acima.

Figura 13.22 - Tipos de tanks

Neste trabalho utilizou-se o Tank Model com a sua estrutura mais adequada para bacias hidrográficas da região semi-árida com processamento a nível diário e avaliação a nível mensal. Neste caso a bacia hidrográfica é representada por dois tanks com aberturas laterais e no fundo, a partir dos quais ocorre a contribuição para o escoamento superficial (qS) e percolação para as camadas inferiores do solo (qb) (Figura 13.22).

As equações básicas que regem os cálculos no modelo, para este caso, são:

Figura 13.23 - Representação esquemática usual do modelo Tank Model

CALIBRAÇÃO DO MODELO TANK MODEL

Dados utilizados para a calibração

Considerando que o processamento dos dados, feito pela versão do modelo Tank Model utilizado, é diário, torna-se necessário que haja uma série de dados pluviométricos e fluviométricos, também diários. A metodologia utilizada para se fazer o preenchimento de falhas para os dados mensais de precipitação, devido a sua concepção, não pode ser aplicada para o preenchimento de falhas de dados diários. Assim, em face do já limitado número de dados fluviométricos, optou-se por se fazer esse preenchimento tomando por base a média ponderada das precipitações diárias dos postos pluviométricos vizinhos àquele que apresentou a falha.

Para a determinação dos parâmetros do modelo Tank Model que serão utilizados para a geração de lâminas será considerado o posto de Emas, localizado na sub-bacia do rio Piancó, limitando-se ao norte com o Médio Piranhas. Este posto apresenta um período dados confiáveis para um período de observação de 11 anos (1964-1971 e 1987-1991).

Calibração dos parâmetros no posto de Emas

Os postos pluviométricos utilizados para a calibração do modelo, bem como as suas áreas de influências na bacia hidrográfica de contribuição do posto fluviométrico Emas, são mostrados na Tabela 13.20.

Tabela 13.20 – Postos pluviométricos utilizados para a calibragem do modelo

| Código | Local | Altitude (m) | Lat UTM (m) | Long UTM (m) | Área de Influência (km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3844279 | CATINGUEIRA | 290 | 652761 | 9211279 | 356,06 |
| 3845113 | STA. TERESINHA | 380 | 671189 | 9216750 | 147,52 |
| 3845514 | MAE D AGUA DE DENTRO | 370 | 672967 | 9198313 | 72,848 |
| 3845703 | IMACULADA | 750 | 665556 | 9183593 | 20,284 |

13.2.1.7 - CARACTERIZAÇÃO DO REGIME HÍDRICO	69

13.2.1.8 – AÇUDAGEM	80

13.2.1.9 - O MODELO CHUVA-VAZÃO	81

Figura 13.15 - Zonas hidroclimáticas da sub-bacia do Médio Piranhas no estado da Paraíba	70

Figura 13.16 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 1	77

Figura 13.17 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 2	77

Figura 13.18 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 3	78

Figura 13.19 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 4	78

Figura 13.20 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 5	79

Figura 13.21 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca, médios e de cheia na Zona 6	79

Figura 13.22 - Tipos de tanks	84

Figura 13.23 - Representação esquemática usual do modelo Tank Model	84

Tabela 13.12 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 1	71

Tabela 13.13 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 2	72

Tabela 13.14 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 3	73

Tabela 13.15 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 4	74

Tabela 13.16 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 5	75

Tabela 13.17 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1936 a 1990 na Zona 6	76

Tabela 13.18 - Número de açudes por ordem do curso d’água	81

Tabela 13.19 – Capacidade de armazenamento dos açudes com informação por município	81

Tabela 13.20 – Postos pluviométricos utilizados para a calibragem do modelo	85