Lista de FIGURAS

Figura 12.1 – Esquema do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Cubati e Pedra Lavrada.

Figura 12.2 – Sistema de abastecimento de água de Frei Martinho

Figura 12.3 – Sistema de abastecimento de água de Nova Palmeira

Figura 12.4 – Esquema do sistema de abastecimento de água  de Picui

Figura 12.5 – Esquema do sistema integrado de abastecimento de água de São Vicente e de Seridó

Figura 12.6 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Santa Luzia

Figura 12.7 – Esquema do sistema de abastecimento de água de São José do Sabugi

Figura 12.8 – Esquema do sistema de abastecimento de água de São Mamede

Figura 12.9 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Várzea

Figura 13.1 – Localização dos postos pluviométricos utilizados no estudo da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Figura 13.2 – Ajuste da curva cota-vazão para o posto fluviométrico de Boqueirão de Parelhas

Figura 13.3  - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Boqueirão de Parelhas no período de 1935 a 1945.

Figura 13.4  - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Boqueirão de Parelhas no período de 1946 a 1956.

Figura 13.5 - Curva hiposométrica do Setor Leste

Figura 13.6 - Curva hiposométrica do Setor Oeste

Figura 13.7 – Polígonos de Thiessen utilizados no estudo da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Figura 13.8 – Isoietas médias anuais dos anos médios da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Figura 13.9 – Isoietas médias anuais dos anos secos da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Figura 13.10 – Isoietas médias anuais dos anos chuvosos da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Figura 13.11 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.12 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

Figura 13.13 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.14 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

Figura 13.15 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.16 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

Figura 13.17 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.18 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

Figura 13.19 – Repartição intra-anual média da precipitações mensal de todos os postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.20 – Repartição intra-anual média da precipitações mensal de todos os postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

Figura 13.21 - Sub-Bacias de drenagem do rio Seridó no estado da Paraíba

Figura 13.22 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca no rio Sabugi

Figura 13.23 – Repartição anual dos escoamentos nos anos médios no rio Sabugi

Figura 13.24 – Repartição anual dos escoamentos nos anos cheia no rio Sabugi

Figura 13.25 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca no rio Chafariz

Figura 13.26 – Repartição anual dos escoamentos nos anos médios no rio Chafariz

Figura 13.27 – Repartição anual dos escoamentos nos anos cheia no rio Chafariz

Figura 13.28 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca no rio Seridó

Figura 13.29 – Repartição anual dos escoamentos nos anos médios no rio Seridó

Figura 13.30 – Repartição anual dos escoamentos nos anos cheia no rio Seridó

Figura 13.31 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de cheia no rio Picuí

Figura 13.32 – Repartição anual dos escoamentos nos anos médios no rio Picuí

Figura 13.33 – Repartição anual dos escoamentos nos anos secos no rio Picuí

Figura 13.34 - Vazões específicas nos setores Leste e Oeste da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Figura 13.35 - Tipos de tanks

Figura 13.36- Representação esquemática usual do modelo Tank Model

Figura 13.37 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a calibração do modelo

Figura 13.38 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a validação do modelo

Figura 13.39 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a calibração do modelo

Figura 13.40 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a validação do modelo

Figura 13.41 - Distribuição das Zonas de mesmo padrão de escoamento na sub-bacia do rio Seridó

Figura 13.42 - Distribuição dos principais açudes na sub-bacia do rio Seridó

Figura 13.43– Curva de garantia do açude Albino

Figura 13.44– Curva de garantia do açude Caraibeira

Figura 13.45– Curva de garantia do açude Carrapateira

Figura 13.46– Curva de garantia do açude Felismina Queiróz

Figura 13.47– Curva de garantia do açude Martelo

Figura 13.48– Curva de garantia do açude Picuí

Figura 13.49– Curva de garantia do açude Santa Luzia

Figura 13.50– Curva de garantia do açude São Mamede

Figura 13.51– Curva de garantia do açude Tamanduá

Figura 13.52– Curva de garantia do açude Venâncio

Figura 13.53– Curva de garantia do açude Várzea Grande

Figura 13.54 – Redes pluviométricas existente e proposta.

Figura 13.55 – Rede Fluviométrica Proposta

Figura 13.56 – Traçado da Demanda de Oxigênio Carbonácea de 5 dias, DBOc5 ou Lc5 (200mg/L) e de longo termo ou última, DBOclt (293 mg/L)

Figura 13.55 – Distribuição espacial no período 1990 - 1996 da dureza total, DT,  da dureza permanente , DNC e da Alcalinidade nos açudes e barragens  dos municípios do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.56 – Distribuição espacial e temporal (décadas de 70, 80 e 90) da dureza total e da dureza permanente em dois municípios , setor Oeste, da bacia do Seridó.

Figura 13.57 – Distribuição espacial dos tipos de Dureza (Dureza total, DT; dureza permanente, DNC e temporária representada pela Alcalinidade, Alc) das águas de açudes e barragens do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.58 – Distribuição espacial e temporal dos tipos de dureza e da Alcalinidade nas águas do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.59 – Distribuição espacial das zonas de salinidade, zs , Cloreto e pH das águas superficiais do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.60 – Zona de salinidade za  em termos de cloreto, Cl (mg/L) e valores correspondentes de eletrocondutividade em mS/m para as águas do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.61 – Distribuição espacial da salinidade em termos de cloreto e de eletrocondutividade nas águas naturais de açudes e barragens no setor leste da bacia do Seridó

Figura  13.62 – Distribuição espacial do cloreto (salinidade) e da corrosividade das águas superficiais do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.63 – Valores de pH e de pH à saturação e do Índice de Loewenthal mostrando a precipitação de carbonato de cálcio das águas dos açudes e barragens do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.64 – Valores de pH e pH à saturação, pHs e do Índice de Loewenthal, Ilw nas águas dos mananciais do setor oeste da bacia do Seridó

Figura 13.65 – Análise da Sodificação dos mananciais superficiais em termos de teor de sódio e RAS nos municípios inseridos no setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.66 – Distribuição do teor RAS e do sódio noa mananciais dos municípios do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.67 – Distribuição das taxas relacionadas ao sódio trocável e intercambiável com a taxa RAS nos mananciais do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.68 – Distribuição da taxa RAS e dos teores de sódio trocável e intercambiável nos mananciais dos municípios inseridos no setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.69 – Distribuição da salinidade para uso na irrigação (classificação Riverside) nos mananciais do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.70 – Distribuição do pH,  pHc e índice de saturação de Bower, ISB para fins de irrigação para os mananciais dos municípios do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.55 – Distribuição espacial no período 1990 - 1996 da dureza total, DT,  da dureza permanente , DNC e da Alcalinidade nos açudes e barragens  dos municípios do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.56 – Distribuição espacial e temporal (décadas de 70, 80 e 90) da dureza total e da dureza permanente em dois municípios , setor Oeste, da bacia do Seridó.

Figura 13.57 – Distribuição espacial dos tipos de Dureza (Dureza total, DT; dureza permanente, DNC e temporária representada pela Alcalinidade, Alc) das águas de açudes e barragens do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.58 – Distribuição espacial e temporal dos tipos de dureza e da Alcalinidade nas águas do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.59 – Distribuição espacial das zonas de salinidade, zs , Cloreto e pH das águas superficiais do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.60 – Zona de salinidade za  em termos de cloreto, Cl (mg/L) e valores correspondentes de eletrocondutividade em mS/m para as águas do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.61 – Distribuição espacial da salinidade em termos de cloreto e de eletrocondutividade nas águas naturais de açudes e barragens no setor leste da bacia do Seridó

Figura  13.62 – Distribuição espacial do cloreto (salinidade) e da corrosividade das águas superficiais do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.63 – Valores de pH e de pH à saturação e do Índice de Loewenthal mostrando a precipitação de carbonato de cálcio das águas dos açudes e barragens do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.64 – Valores de pH e pH à saturação, pHs e do Índice de Loewenthal, Ilw nas águas dos mananciais do setor oeste da bacia do Seridó

Figura 13.65 – Análise da Sodificação dos mananciais superficiais em termos de teor de sódio e RAS nos municípios inseridos no setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.66 – Distribuição do teor RAS e do sódio noa mananciais dos municípios do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.67 – Distribuição das taxas relacionadas ao sódio trocável e intercambiável com a taxa RAS nos mananciais do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.68 – Distribuição da taxa RAS e dos teores de sódio trocável e intercambiável nos mananciais dos municípios inseridos no setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.69 – Distribuição da salinidade para uso na irrigação (classificação Riverside) nos mananciais do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.70 – Distribuição do pH,  pHc e índice de saturação de Bower, ISB para fins de irrigação para os mananciais dos municípios do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.71 – Distribuição espacial do teor de Sais Dissolvidos , da salinidade em termos de cloreto e da dureza total das águas subterrâneas do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.72 – Distribuição espacial e em função do binômio STD x faixa de pH da Alcalinidade, dureza permanente e Índice de Loewenthal nas águas subterrâneas do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.73 – Impactos da dureza permanente e do cloreto  no teor de sais dissolvidos dos poços do setor Leste da bacia do Seridó.

Figura 13.74 – Distribuição da Alcalinidade e tipos de dureza , por município e por faixa RS x pH dos poços do setor Oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.75 – Análise da salinidade ( Cl, mg/L e EC, mS/m) nos poços tipo RS x pH do setor leste da bacia do Seridó

Figura 13.76 – Salinidade em termos de cloreto, Cl(mg/L) e da eletrocondutividade, EC (mS/m) nos poços tipo RS x  faixa de pH do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.77 – Estado e grau de saturação com carbonato de cálcio das águas subterrâneas do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.78 – Distribuição relativamente baixa da RAS e teor de sódio nos poços do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.79 – Distribuição do sódio e da RAS para os poços do setor Oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.80 – Salinidade crítica e inadequada das águas do setor leste da bacia do Seridó

Figura 13.81 – Salinidade alta a crítica no setor oeste da bacia do Seridó

Figura 13.82 – Distribuição do Índice de Bower e valores de pH e pHc das águas dos poços do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.83 – Valores de pH e de pHc e versus Índice de Bower para ás águas de poços do setor oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.84 – Mapa de localização de poços na sub-bacia do rio Seridó